## TER
Załącznik nr 9 do SWZ
Tabela elmentów rozliczeniowych
Wymiana sieci wodociągowej DN 150 mm metodą crackingu statycznego w al. Wojska Polskiego na odcinku od Ronda Olszewskiego do ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie
Nr | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Wymiana wodociągu DN150
1. | Wymiana odcinka wodociągu od węzła W1 do węzła W22 - metodą bezwykopową (crackingu) wraz z komorami technologicznymi (roboty ziemne). Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów. | mb | 972 | 0 | 0
2. | Wymiana odcinka wodociągu od węzła W10 do węzła W11 - metodą bezwykopową (crackingu) wraz z komorami technologicznymi (roboty ziemne). Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów. | mb | 48 | 0 | 0
3. | Wymiana odcinka wodociągu od węzła W15 do węzła W18 - metodą bezwykopową (crackingu) wraz z komorami technologicznymi (roboty ziemne). Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów. | mb | 71 | 0 | 0
Wymiana/montaż węzłów/hydrantów/przyłączy (wraz z robotami ziemnymi)
4. | Węzeł W1 - włączenie do istn. wodociągu dy 180 PE za pomocą łącznika r-k, montaż zasuwy dn 150 na włączeniu | szt. | 1 | 0 | 0
5. | Węzeł W2 - wymiana hydrantu podziemnego dn 80 (należy przyjąć wymianę wszystkich hydrantów podziemnych na dn 80) z montażem zasuwy hydrantowej dn 80 | szt. | 1 | 0 | 0
6. | Węzeł W3 - wymiana hydrantu podziemnego dn 80 z montażem zasuwy hydrantowej dn 80, | szt. | 1 | 0 | 0
7. | Węzeł W4 - montaż nowej zasuwy dn 100 i wymiana przyłącza wodociągowego dn 100 w granicach pasa drogowego (do granicy działki), ogródki działkowe posiadają drugie zasilenie od strony ul. Zawadzkiego | szt. | 1 | 0 | 0
8. | Węzeł W5 - montaż pełnego węzła, zasuwy dn 150 - 2 szt., zasuwa dn 100 - 1 szt. (przyłącze na potrzeby Zajezdni Tramwajowej dy 110 PE do przepięcia) | szt. | 1 | 0 | 0
9. | Węzeł W6 - istniejący hydrant nadziemny dn 80 do przepięcia (na wysokości Zajezdni Tramwajowej) | szt. | 1 | 0 | 0
10. | Węzeł W7 - montaż nawiertki z zasuwą, wymiana przyłącza dy 50 PE w granicach pasa drogowego | szt. | 1 | 0 | 0
11. | Węzeł W8 - wymiana hydrantu podziemnego dn 80 z montażem zasuwy hydrantowej dn 80 | szt. | 1 | 0 | 0
12. | Węzeł W9 - montaż nawiertki z zasuwą, wymiana przyłącza dy 63 PE w granicach pasa drogowego (istniejące przyłącze do budynku przy al. Wojska Polskiego 198a), | szt. | 1 | 0 | 0
13. | Węzeł W10 - montaż pełnego węzła oraz hydrantu podziemnego dn 80 po środku węzła, odtworzenie przejścia poprzecznego dn 150 pod drogą, na odcinku W10-W11 | szt. | 1 | 0 | 0
14. | Węzeł W11 - montaż zasuwy dn 150 | szt. | 1 | 0 | 0
15. | Węzeł W12 - wymiana hydrantu podziemnego dn 80 z montażem zasuwy hydrantowej dn 80 | szt. | 1 | 0 | 0
16. | Węzeł W13 - montaż pełnego węzła (zasuwy dn 150 – 3 szt.) oraz hydrantu podziemnego dn 80 po środku węzła, | szt. | 1 | 0 | 0
17. | Węzeł W14 - montaż nowej zasuwy dn 100 i wymiana sięgacza dn 100 w granicach pasa drogowego (do granicy działki), konieczność zapewnienia ciągłości dostawy wody dla budynków pod numerem 194, 196,198 | szt. | 1 | 0 | 0
18. | Węzeł W15 - montaż pełnego węzła (zasuwy dn 150 – 3 szt.) oraz hydrantu podziemnego dn 80 po środku węzła | szt. | 1 | 0 | 0
19. | Węzeł W16 - montaż nawiertki z zasuwą, wymiana przyłącza ołowianego na dy 32PE do studni wodomierzowej, | szt. | 1 | 0 | 0
20. | Węzeł W17 - montaż nawiertki z zasuwą, istniejące przyłącze z PE do przepięcia, | szt. | 1 | 0 | 0
21. | Węzeł W18 - montaż nawiertki z zasuwą, istniejące przyłącze z PE do przepięcia, montaż hydrantu podziemnego dn 80 na końcu sieci (na potrzeby eksploatacji), | szt. | 1 | 0 | 0
22. | Węzeł W19 - wymiana hydrantu podziemnego dn 80 z montażem zasuwy hydrantowej dn 80, | szt. | 1 | 0 | 0
23. | Węzeł W20 - montaż nawiertki z zasuwą, istniejące przyłącze dy 63 PE do przepięcia, | szt. | 1 | 0 | 0
24. | Węzeł W21 - wymiana hydrantu podziemnego dn 80 z montażem zasuwy hydrantowej dn 80, | szt. | 1 | 0 | 0
25. | Węzeł W22 - montaż pełnego węzła, zasuwy dn 150 - 2 szt., zasuwa dn 50 - 1 szt. (istniejące przyłącze dy 63 PE do przepięcia), włączenie do istniejącego wodociągu dn 150 żeliwo za pomocą łącznika r-k | szt. | 1 | 0 | 0
26. | Tymczasowa instalacja zasilająca z rur z PE 100RC Dn 63mm - montaż rurociągu i kształtek wraz armaturą. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów sieci wodociagowej. | kpl. | 1 | 0 | 0
Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni
27. | Rozbiórka jezdni o nawierzchni bitumicznej | m2 | 24 | 0 | 0
28. | Rozbiórka chodnika | m2 | 70 | 0 | 0
29. | Rozbiórka ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej | m2 | 150 | 0 | 0
30. | Odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej (podbudowa, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna) | m2 | 24 | 0 | 0
31. | Odtworzenie chodnika | m2 | 70 | 0 | 0
32. | Odtworzenie ścieżki rowerowej | m2 | 150 | 0 | 0
33. | Odtworzenie trawnika | m2 | 230 | 0 | 0
34. | Ochrona drzew na budowie | kpl. | 1 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
| Podatek VAT 23% |  |  |  | 0
| Ogółem |  |  |  | 0
Pozycje TER zawierają wszelkie roboty niezbędne do wykonania zadania.
Pozycje TER uwzględniają również czynności geodezyjne w toku budowy.