- Zał. nr 1 do SIWZ 19/2019

- FORMULARZ OFERTY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

- NIP………………………………… REGON……………………… KRS ………………………….

- Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 221 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………:

1) za cenę ……………………………………………………………………………..złotych brutto

2) termin dostawy………………………………………………………………………dni robocze

3) termin reklamacji……………………………………………………………………dni robocze

- Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

7. Wadium w kwocie .................... zł wniosłem/wnieśliśmy w formie .....................................

Zwrot wadium proszę/prosimy dokonać na rachunek bankowy nr

.......................................................................................................................................................

(należy wypełnić w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieniądza).

Jestem/jesteśmy świadomy/świadomi, ze w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy wniesione przeze mnie/nas wadium zostaje zatrzymane.

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.8 , siwz, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 siwz.

Miejscowość………….........., data......................

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Zał. nr 2 do SIWZ 19/2019

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

| Pakiet 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kompresy gazowe,12-warstwowe,białe,17nitkowe,niejałowe (kompresy z podwijanymi brzegami, przędza min.15 TeX) Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min . Klasa 2A reguła 7 | 10 cm x 20 cm | 100szt | 1800 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 100szt | 900 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 cm x 10 cm | 100szt | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kompresy gazowe,białe,16-warstwowe,17-nitkowe z nitką radiacyjną (kompresy z podwijanymi brzegami, przędza min.15 TeX)Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min . Klasa 2A reguła 7 | 7,5 cm x 7,5 cm | 100szt | 5000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 10 cm | 100szt | 4000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kompresy włókninowe,białe,4-warstwowe ,niejałowe Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 5 cm x 5 cm | 100szt | 7800 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 100szt | 2800 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 cm x 10 cm | 100szt | 5000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Serwety operacyjne z gazy niejałowe standard,4-warstwowe,17- nitkowe, bez tasiemki przędza min 15 tex, białe, przeszywane na całej powierzchni. Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 30 cm x 30 cm | szt. | 7800 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 45 cm x 45 cm | szt. | 8400 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 50 cm x 50 cm | szt. | 4350 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 75 cm x 90 cm | szt. | 3500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Serwety gazowe z tasiemką 4-warstwowe, 17-nitkowe z nitką radiacyjną ,przędza min 15 tex, białe niejałowe Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. Zamawiający dopuszcza serwety z tasiemka i chipem Rtg wszytym w róg serwety, sterylizacja jw. | 30cm x 30cm | szt. | 2100 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 45cm x 45cm | szt. | 35000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 50cm x 50cm | szt. | 25000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Serweta włókninowo-polipropylenowa, gramatura 35g/m2,odporność na przenikanie cieczy min.30cm H2O,wytrzymałość na wypychanie min.115kPa,chłonność 200%,paraprzepuszczalność 3500g/m2/24h Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 45 cm x 45 cm (+/- 10cm) | szt. | 32000 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 75 cm x 75 cm (+/-15cm) | szt. | 22000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Porowaty przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej, wysoce apsorpcyjny, do ran z duża ilością wysięku, nie przywierający do rany, mogący pozostawać na skórze do 7 dni, stanowiący barierę dla wirusów i bakterii, pakowana pojedynczo, sterylna. albo Zamawiający dopuszcza również samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku, o dużych zdolnościach absorpcyjnych, z antybakteryjną i wodoszczelną zewnętrzną warstwą foliową, z przylepną warstwą kontaktującą się z raną, sterylny, który może pozostawać na ranie do 7 dni | Część chłonna 10 cm x 11 cm albo 10cm x 10cm | szt. | 5100 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Część chłonna 14,3 cm x 15,6 cm albo 15cm x15cm | szt. | 2750 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Część chłonna 19 cm x 22,2 cm albo 20cm x 20xcm | szt. | 2250 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej w atomizerze, bez zawartości alkoholu,, dodatek plastycyzera, zapewniający ochronę do 72 godzin; może być stosowany u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia. albo Zamawiający dopuszcza również bezalkoholowy preparat płynny tworzący na skórze warstwę zapewniającą ochronę nienaruszonej i uszkodzonej powierzchni skóry, , może być stosowany u noworodków donoszonych w wieku od 1 miesiąca, zapewniający ochronę do 96 godzin, bez zawartości lateksu | Atomizer 28ml | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | Skoncentrownny trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnione nawilżenie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie 24h. albo Zamawiający dopuszcza również nawilżający krem ochronny z 5% zawartością dimetikonu pomagający zachować ciągłość powłoki skórnej - chroni nieuszkodzoną skórę przed maceracją spowodowaną długotrwałą ekspozycją na działanie kału, moczu i płynów ustrojowych, może być również stosowany jako środek nawilżający do skóry suchej, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu | Tuba 28g | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej albo z włókniny wiskozowo-poliestrowej, z warstwą chłonną, rozciągliwy, oddychajacy, wodoodporny klej akrylowy albo klej z syntetycznego kauczuku | 5 cm x 7-7,5 cm | szt. | 7500 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 6 cm x 10 cm albo 5cmx9cm |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 8-10 cm x 8-10 cm |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 8-10 cm x 15 cm |  | 1300 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 10 cm x 20 cm albo 9cmx20cm |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 10 cm x 25 cm albo 9cmx25cm |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 10 cm x 30-35 cm albo 9cmx30cm |  | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Spray zawierający srebro koloidalne i kaolin o działaniu hemostatycznym stosowany w urazach skóry | 125 ml | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wodny roztwór oksydantów (super-oxidized solution) o działaniu antybakteryjnym do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej, wspomagający oczyszczanie autolityczne rany z martwicy, stwarzający odpowiednie środowisko gojenia. | 990 ml | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 500 ml | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | hydrożel 120 g | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Przylepiec Na włókninie o dużej przepuszczalnośći powietrza, na kleju akrylowym ,wodoodporny, hypoalergiczny równomiernie naniesionym na całej powierzchni, delikatny dla skóry, oddychający, dobra przylepność do wilgotnej skóry, nie zawiera lateksu albo Zamawiający dopuszcza również klej w opatrunku, który jest pozbawiony tlenku cynku. | 2,5 cm x 9,1 m- 9,2 m | szt. | 38000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze zwocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, z okienkiem 5.5x6.3cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy III | 8,5 cm x 11,5 cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z zabkowanymi brzegami ułatwiający dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i w poprzek, o dużej wytrzymałości mechanicznej, przepuszczający dla pary i powietrza | 1,25 cm x 9,1m albo 9,14m | szt. | 1440 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2,5 cm x 9,14 m | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 5 cm x 9,14 m | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przylepiec na włókninie poliestrowej, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym, wodoodporny o dużej przylepności długoterminowej i pierwotnej | 1,25 cm x 9,14 m | szt. | 1488 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 5 cm x 9,14 m |  | 480 |  |  |  |  |  |
| 6 | Przylepiec na włókninie z opatrunkiem, klej akrylowy bez tlenku cynku i kauczuku | 6 cm x 1m | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Przylepiec na białej włókninie perforowanej, półelastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5 cm, hypoalergiczny, z klejem akrylowym na rolce | 10 cm x 9,10 m | szt. | 720 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 15,2 cm x 9,10 m | szt. | 720 |  |  |  |  |  |
| 9 | Przylepiec delikatny, wykonany z niebieskiej mikroporowatej włókniny poliestrowej, wodoodporny, repozycjonowalny, klej silikonowy naniesiony równomiernie, perforacja umożliwiająca łatwe dzielenie wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek, nieklejący się do rękawiczek, niezawierający lateksu. | 2,5cm x 5 m | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto za w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, ramka ułatwiająca aplikację, wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 laminowane paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczenia, przezroczyste okno 3,4-3,6x3-4,5cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania, potwierdzenie bariery folii dla wirusów 27nm. | 8 cm x 7 cm | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi,2 włókninowe paski mocujące, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej | 5 cm x 5,7 cm | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny, przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz w części obejmującej cewnik, okno wypełnione folią min.5,5 x 5,1 cm, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, wycięcie na port pionowy,1 laminowany pasek mocujący, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, okres stosowania 7 dni. | 8,5 x 11,5 cm | szt. | 5500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny, przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania wkłuć naczyniowych, obwodowych z portem pionowym. | 6 cm x 7-8 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | System zamykania ran, pasek z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu 47mm x 12mm z przylepcem z folii poliuretanowej z ramką do aseptycznej aplikacji; sterylne. pak. po 5 szt. w opakowaniu op.zbiorcze-25 szt. plastikowy dyspenser | 60 mm x 47 mm | 1 op. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Przylepiec włókninowy, sterylny opatrunek do zabezpieczania wkłuć obwodowych, posiadający luźną podkładkę, zaokrąglone brzegi, opakowanie papierowo-foliowe albo Zamawiający dopuszcza również papier-papier, wyrób medyczny klasy IIa albo Zamawiający dopuszcza również wyrób medyczny klasa I sterylna | 7,6 cm x 5,1 cm albo 8 cm x 6 cm albo 6 cm x 8 cm albo 7,2 cm x 5 cm | szt. | 200000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną, nie przywierający do ran, przepuszczalny dla powietrza. Sterlna, luźno utkana gaza z parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny. | 15 cm x 20 cm | szt. | 550 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 10 cm |  | 900 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opatrunek foliowy z nieprzywierającym wkładem chłonnym do ran pooperacyjnych i urazowych, nie przywiera do rany, sterylny, antybakteryjny, wodoodporny | 9-10 cm x 8,5-10 cm | szt. | 1400 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 5-6,5 cm x 5-7,5 cm |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Parafinowy opatrunek z gazy z czystej bawełny dla ran powierzchniowch, powleczonych białą parafiną, sterylny. Pakowany pojedynczo | 5 cm x 5 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 10 cm |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 cm x 40 cm |  | 550 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość kg | Cena jedn. netto za kg w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Wata celulozowa, biała, arkusze, przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny), chłonność wody min.12g/g, opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu | 40cm x 60 cm | kg | 20000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Zestaw plastrów wodoodpornych z opatrunkiem | 4 - 8 różne rozmiary | op.x 16 - 24 szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opaska dziana Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 5 cm x 4 m | szt. | 13000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 4 m | szt. | 42000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 15 cm x 4 m | szt. | 31000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska elastyczna tkana z zapinką (1 lub 2) | 10 cm x 5 m | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 12 cm x 5 m | szt. | 3350 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 15 cm x 5 m | szt. | 5600 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opaska gipsowa max 6min.,nawinięta na perforowany nośnik | 5-8cm x 2-3 m | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 3 m | szt. | 5100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 12-12,5 cm x 2,7 -3 m | szt. | 5800 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 14-15 cm x 3 m | szt. | 8100 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kompresy z waty celulozowej w rolce, brzegi kompresów są wzmocnione poprzez sztancowanie, niepylące, niejałowe | 40 x 50mm | szt. (op. 500szt albo 2 x 500 szt.) | 150 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Hypoalergiczny rozciągliwy przylepiec włókninowy | 20 cm x 10 m | szt. | 128 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 30 cm x 10 m | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Wata opatrunkowa, bawełniano (40-50%) - wiskozowa (50-60%) nadająca się do sterylizacji parą wodną, chłonność wody min.12g/g Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 500g | Op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 200g | Op. | 90 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wata celulozowa - rolki | 150g | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gaza (metry bieżące) | 90-120cm x 100m | Op. x 100m | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gaza opatrunkowa, jałowa,17-nitkowa | 100 cm x 100 cm | Op. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 0,5 m2 | Op. | 700 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Chusta trójkątna bawełniana | szt. | 5500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opatrunek z pochłaniających duże ilości wysięku nietkanych włókien 100% kokarboksymetylocelulozy (dwie warstwy) hydrofiber wzmocniony przeszyciami | 10 cm x10 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 5cm x 5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wielowarstwowy opatrunek regulujący wilgotność rany zbudowany z warstwy kontaktowej włókna karboksymetylocelulozy sodowej oraz pianki poliuretanowej z dodatkową silikonowa warstwa klejącą | 12,5 cm x 12,5cm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 21 cm x 21 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 14-14,3 cm x 19,8 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 16,9 cm x 20 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Opatrunek przeciwbakteryjny, zawierający jony srebra, zbudowany z pochłaniających duże ilości wysięku nietkanych włókien 100% kokarboksymetylocelulozy(dwie warstwy)hydrofiber, wysokie właściwości absorbcyjne i sekwestracja bakterii z jonami srebra 1,2%wagi opatrunku wzmocniony przeszyciami | 10 cm x10 cm | szt. | 330 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 20 cm x 30 cm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 11 | Opatrunek Hydrofiber zawierający jony srebra, kwas wersenowy i chlorek benzoteniowy, zbudowany z podwójnej warstwy włókien karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami | 10cm x 10cm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 15cm x 15cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 20cm x 30cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 14 | Opatrunek hydrokoloidiowy zbudowany z 3 hydrokoloidów, żelatyny ,pektyny i karboxymetylocelulozy sodowej, pakowany pojedynczo, sterylny, cienki | 10 cm x 10 cm | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 5 cm x 20 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Cieńki opatrunek piankowy z silikonowana warstwa kontaktową, wodoodporna zewnętrzna błona poliuretanowa, cieńka elastyczna warstwa pianki, delikatna silikonowa, przylepna, perforowana warstwa kontaktowa | 10 x 10cm (6,5 x6,5 cm) | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 15 x 15 cm ( 11 x 11 cm) |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 5,5 x 12 cm (2,5 x 9,5 cm) |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 10 x 20 cm (6,5 x 14,5cm) |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 24 | Opatrunek hydrokoloidowy składający się 3 rodzajów róznych hydrokoloidów, wykonany w 45% z masy hydrokoloidowej, karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny, masa hydrokoloidowa opatrunku ma postać plastra miodu | 10 cm x 10cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 15 cm x 15 cm |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 20 cm x 30 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 27 | opatrunek hydrokoloidowy, zbudowany z 3 hydrokoloidów (karboksymetylocelulozy sodowej, żelatyny i pektyny) z pocienionymi brzegami posiadający zieloną linię sygnalizującą moment zmiany opatrunku. | 18,5 cm x 19,5 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 28 | Opatrunek w postaci pasty hydrokolidowej przeznaczony do leczenia ran głębokich bez martwicy z małą lub umiarkowanąilościa wysięku | pasta 30 g | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 29 | Sterylny, przezroczysty żel jednorazowego uzytku, przeznaczony do leczenia ran głębokich suchych, mało/umiarkowanie sączących z martwicą sucha lub rozpływową | żel | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 30 | Hydrowłóknisty opatrunek ze srebrem jonowym z dodatkiem włókien nylonowych | 23cm x 100cm | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 45cm x 54cm | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 23cm x 30 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opatrunek z włókniny laminowanej folią do wkłuć obwodowych, z okrągłym okienkiem do inspekcji miejsca wkłucia, klej akrylowy | 9 x 6 cm | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek hydrokoloidiowy z naturalnych koloidów wodoru naniesionych na folię poliuretanową, pakowany pojedynczo, sterylny | 10 cm x 10 cm | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 14 cm x 14 cm |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 15 cm x 15 cm |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 20 cm x 20 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 14 cm x 16 cm |  | 280 |  |  |  |  |  |
| 7 | Elastyczna siatka do mocowania opatrunków, wykona z niestrząpiącej się białej przędzy poliamidowej, podwójnie elastycznej:71% poliamidu,29% włókno elastyczne, nie zawierająca optycznych wybielaczy, może być prana i sterylizowana. Długość rolek w stanie rozciągniętym 25 m | palce | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | dłoń,stopa | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ramię, kończyna dolna | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | glowa, niewielkie tułowia | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | biodro, duże tułowia | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wysoce giętka, poliuretanowa folia chirurgiczna, samoprzylepna o grubości0,048- 0,058mm z poliakrylowym klejem przykrytym silikonowym papierem,(0,031mm bez kleju),wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej. Paro przepuszczalność 750g/780g/m2 albo Zamawiający dopuszcza również paro przepuszczalność większą/ równą 700g/m2 w czasie 24 h, nieprzepuszczalna dla bakterii, wytrzymała na rozciąganie, przezroczysta, nielśniąca. Opakowanie zewnętrzne zawierające opis rozmiaru, nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy | Rozmiar całkowity 15cm x 27cm,część lepna 15cm x 20cm (+/-5cm) | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Rozmiar całkowity 30cm x 27cm,część lepna 30cm x 20cm (+/-5cm) |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Rozmiar całkowity 40cm x 42cm,część lepna 40cm x 35cm (+/-5cm) |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Rozmiar całkowity 45cm x 57cm,część lepna 45cm x 50cm (+/-5cm) |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Rozmiar całkowity 55cm x 87cm,część lepna 55cm x 80cm (+/-5cm) |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Przezroczysta, półprzepuszczalna, poliuretanowa folia opatrunkowa w rolce z klejem akrylowym nie drażniącym skóry z wygodnym systemem aplikacji, niesterylna albo Zamawiający w poz. 19 dopuszcza również opatrunek sterylny | 10 cm x 10 m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 15 cm x 10 m |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 20cm x 30 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 20 | Porowaty przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z duża ilością wysięku, pakowany pojedynczo, sterylny. | 10 cm x 10 cm | szt. | 220 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 15 cm x 20 cm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 18 cm x 20,5 cm sacrum | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 24 | Przezroczysty opatrunek żelowy z glikolu polipropylenowego karboksymetylocelulozy i wody w formie strzykawki, sterylny | 6 g | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 20 g |  | 160 |  |  |  |  |  |
| 26 | Opatrunek w 100% naturalny kolagen ulegający biodegradacji z rinderkorium o kształcie prostokątnym, do ran wymagających aktywnego pobudzenia procesu ziarninowania i naskórkowania, pakowany pojedynczo, sterylny. | 8cm x 12cm x 0,8cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 6cm x 8cm x 0,8cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 28 | Opatrunek z uwodnionej celulozy do ran zainfekowanych zawierających 96% wody z poliheksanidyną, sterylny. | 14 cm x 20 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Serweta jałowa o wymiarze 75cm x 45 cm albo 50 x75 cm z przylepcem wykonana z laminatu w kolorze niebieskim lub zielonym o gramaturze min 42g/m2 o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, stanowiącego całkowitą barierę dla cieczy, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi | 1200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Osłonka na worki infuzyjne o poj 100 - 250ml zawierające leki światłoczułe (za wyjątkiem koloru czarnego) | 4000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłonka na worki infuzyjne o poj 500 -1000ml zawierające leki światłoczułe (za wyjątkiem koloru czarnego) | 15000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Strzykawka 3-częsciowa,3ml,lock,bez PCV | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka 3-częsciowa,5ml albo 5/6ml,lock,bez PCV | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka 3-częsciowa,10ml albo 10/12ml,lock,bez PCV | 2100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka 3-częsciowa,20ml albo 20/22ml ,lock,bez PCV | 10000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka 3-częsciowa,30ml,lock,bez PCV | 700 |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka 3-częsciowa,50/60ml,lock,bez PCV | 2500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Bezigłowy przyrząd z luer-lockiem do transferu leków cytostatycznych Z automatyczną zastawką otwierająca drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawek, Stała nieruchoma osłona portu do przyłączenia strzykawki, jednorazowego, jałowego, do pobierania leków z fiolek, z filtrem hydrofobowym 0,2 µm, gwarantującym sterylną wentylację i niezawodną eliminację toksycznych oparów oraz dodatkowo wyposażony w filtr cząsteczkowy 5 µm; z bezigłowym samouszczelniającym się zaworem, zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu, łatwym do dezynfekcji, kompatybilnym z końcówkami luer i luer lock albo Zamawiający dopuszcza również bezigłowy przyrząd do transferu leków cytostatycznych z filtrem hydrofobowym 0,2 μm, gwarantującym sterylną wentylację i niezawodną eliminację toksycznych oparów oraz dodatkowo wyposażonym w filtr cząsteczkowy 5 μm; z bezigłowym samouszczelniającym się zaworem, zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu, łatwym do dezynfekcji, kompatybilnym z końcówkami luer i luer lock, odpornym na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV i DEHP | 11000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Sterylny fartuch chirurgiczny do przygotowywania cytostatyków posiadające atest, o gramaturze 81g/cm², wykonany z poliestru, mikroporowatej oddychającej folii i polipropylenu, bez dodatkowych wzmocnień pełnobarierowy, spełniający wymagania HP dla obszaru krytycznego wg EN 13795 i oddychający na całej powierzchni, odporność na penetrację wodną ≥170 cm H₂O, , pakowany w wentylowaną torbę do sterylizacji, w komplecie 1 serweta do rąk 37x69cm ,3 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Rozmiar damski | 2640 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | A) Urządzenie (łącznik) w systemie Injector, umożliwiające pobieranie roztworu leku cytostatycznego(cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty szczelny system. Wymagania : kompatybilne z łącznikiem w systemie Connector oraz adapterem infuzyjnym. Połączenie luer lock ze strzykawką, jałowe, pakowane pojedynczo (oddzielnie), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi, bez PCV albo Zamawiający dopuszcza również B) urządzenie (łącznik) był trwale połączony ze strzykawką a strzykawka ma charakteryzować się następującymi cechami: - strzykawka - konstrukcja całkowicie szczelna, zamknięta, uniemożliwiająca demontaż tłoka, - połączona trwale z konektorem (umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym), - strzykawka zawiera sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki, - wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły, jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki, - strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca nieświadome ukłucie, nie wymaga nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki, - materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od: DEHP, lateksu i BPA, - strzykawka dostępna w następujących rozmiarach (pojemnościach): 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 60 ml oraz 60 ml, z budową ułatwiającą ułatwiającym pobieranie cieczy oleistych albo Zamawiający dopuszcza również C) system do przygotowania leków niebezpiecznych, z kodem ONB nadanym przez FDA o poniższych parametrach : Bezigłowe urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2 | A) Urządzenie do pobierania leku z fiolki w systemie Protector – zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Wymagania: mocowany na fiolkę o średnicy 20mm, zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień w fiolce w trakcie rozpuszczania leku(komora o objętości 50 ml), podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze luer lock. Kompatybilne z łącznikiem typu Injector, jałowe pakowane oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV. albo Zamawiający dopuszcza również B) równoważne rozwiązanie kompatybilne z urządzeniem z punktu 1B: adapter pasujący do wszystkich typów dostępnych na rynku standardowych fiolek, zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Centralne nakłucie - wymuszane przez konstrukcję oraz podwójny zatrzask. Adapter musi być kompatybilny z urządzeniem z p-kto 1B. Materiały z których wykonany jest adapter są wolne od: DEHP, lateksu i BPA. Łącznik dostępny w następujących rozmiarach (pojemnościach): Kompatybilny z fiolkami o średnicy 13 mm, Kompatybilny z fiolkami o średnicy 17 mm., Kompatybilny z fiolkami o średnicy 20 mm., Kompatybilny z fiolkami o średnicy 28 mm albo Zamawiający dopuszcza również C) równoważny z punktem 1C system do przygotowania leków niebezpiecznych, z kodem ONB nadanym przez FDA o poniższych parametrach : Adapter do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 20 mm. Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Posiada plastikową igłę wdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki, podwójną membranę, złącze luer lock, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 100 ml. Zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem areozoli, oparów niebezpiecznych substancji. Bez PCV | 1850 |  |  |  |  |  |
| 3 | A) Adapter infuzyjny, łącznik pomiędzy workiem infuzyjnym a niewentylowanym zestawem infuzyjnym, z wbudowanym BD Phaseal Connector. Do przenoszenia leków cytostatycznych do worka infuzyjnego . Bez zawartości PCV. albo Zamawiający dopuszcza również B) równoważne rozwiązanie kompatybilne z p-kto 1B i 2B: - adapter Luer Lock męski - pozwala zmienić każdy standardowy port żeński w element systemu zamkniętego, adapter Luer Lock męski posiada system sygnalizacji akustycznej podczas podłączania strzykawki lub adapter kolcowy pozwalający łączyć się z dowolnym standardowym workiem lub butelką oraz dowolnym zestawem drenów, umożliwiający bezpieczne wstrzykiwanie płynów do worka, tak jak w przypadku pozostałych elementów nie zawiera DEHP, Lateksu oraz BPA. Adapter kolcowy do pobierania rozpuszczalnika (np. NaCI) z worka lub butelki, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień lub adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika lub leku z worka/butelki, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. Elementy te muszą być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA albo Zamawiający dopuszcza również C) równoważny z punktem 1C i 2C system do przygotowania leków niebezpiecznych, z kodem ONB nadanym przez FDA o poniższych parametrach : Uniwersalny przyrząd do transferu leków do worka, z bocznym portem do dostrzyknięcia leku, kompatybilny z poz. 1, działający w systemie podwójnych elastomerowych membran | 1850 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Bezigłowy zawór zamykający z męską końcówką luer do transferu leku w strzykawce | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezigłowy zawór zamykający z męską końcówką luer do transferu leku zespolony ze strzykawką o poj.20 ml | 3100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezigłowy zawór zamykający z męską końcówką luer do transferu leku zespolony ze strzykawką o poj. 30 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Bezigłowy zawór zamykający z męską końcówką luer do transferu leku zespolony ze strzykawką o poj.50/60ml | 3000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Osłonka zabezpieczająca bezigłowy zawór zamykający z męską końcówką luer do transferu leku w strzykawce | 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Uniwersalny wentylowany dostęp do fiolki do przygotowywania leków cytotoksycznych z zaworem bezigłowym (do użycia do 100 podań przy zachowaniu prawidłowej dezynfekcji) , objętość wypełnienia max 0,1 ml. z kolcem o specjalnej konstrukcji (rynienka) zestaw o długości całkowitej 6.4 cm; z filtrem wyrównującym ciśnienie 0,2 mikrona . Pakowany pojedynczo, Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Pirogenny albo Zamawiający dopuszcza również przyrząd do pobierania leków z fiolki z uniwersalnym systemem mocowania, z możliwością użycia min. 216 aktywacji, o długości min. 5 cm, z kolcem posiadającym specjalną budowę tj. wzdłużnie scięty, umożliwiający pobranie maksymalnej ilości leku z fiolki | 500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wentylowany dostęp do fiolki do przygotowywania leków cytotoksycznych z zaworem bezigłowym (do użycia do 100 podań przy zachowaniu prawidłowej dezynfekcji) , objętość wypełnienia max 0,1 ml. z kolcem o specjalnej konstrukcji (rynienka) z nasadką dostępową 20mm zespalającą zestaw z fiolką, zestaw o długości całkowitej 6 cm; z filtrem z osłoną, wyrównującym ciśnienie 0,2 mikrona . Pakowany pojedynczo, Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Medyczna półmaska typu II R filtrująca klasy FFP2 lub wyższej (Cząstki 0,5-1 mikrometra ) o podwyższonym komforcie użytkowania, trójpanelowa, albo z dwóch paneli (dwupanelowa) o wyższej klasie FFP3 o skuteczności filtrowania minimum 98% dla wirusów i bakterii, wyposażona w dwie gumki mocujące; odporna na przesiąkanie; umożliwiająca pracę przez min. 8h; spełniająca wymagania normy EN 14683:2005 oraz EN 149:2001 + A1: 2009. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo albo Zamawiający dopuszcza również półmaskę filtrującą FFP3 NR wobec cząstek stałych wg EN149:2001 (badanie chlorkiem sodu 0,36 %; opór oddychania 0,94 l/min), maska typ IIR zgodnie z normą EN14683:2005, bez zaworu, płaska konstrukcja, dwupanelowa, elastyczny sztywnik na nos w kolorze białym (metal pokryty polietylenem). Maska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Nie zawiera lateksu. Środek ochrony indywidualnej kat III oraz wyrób medyczny klasy I. Opakowanie a’1 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania | 4000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość op. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Kompresy gazowe, białe 8-warstwowe,17- nitkowe, niejałowe, przędza min.15tex,z podwijanymi brzegami Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. Klasa 2A reguła 7 | 5 cm x 5 cm | 100szt | 32000 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 100szt | 15000 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 10 cm x 10 cm | 100szt | 21000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Podkład podgipsowy naturalny. Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 10 cm x 3 m | szt. | 4 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 cm x 3 m | szt. | 6 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 cm x 3 m | szt. | 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Wata celulozowa, biała, arkusze | 15cm x 20cm | kg | 850 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska tkana Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 10 cm x 4 m | szt. | 390 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkład ginekologiczny | 9 cm x 34 cm | Op.x 10szt | 4000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Tampony (tupfery) gazowe, niejałowe z nitka radiacyjną Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 9,5 cm x 9,5 cm (groszki/fasolki) | szt. | 16200 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 15 cm x15 cm (groszki/fasolki) | szt. | 41000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 18 cm x 18 cm (rożki) | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 15 cm x 15 cm (stożki) | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 20 x 20 cm (kule) | szt. | 23000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 30 x 30 cm (kule) | szt. | 4250 |  |  |  |  |  |
| 10 | Setony gazowe Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 1 cm x 2 m | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 2 cm x 2 m | szt. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 5 cm x 2 m | szt. | 2040 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| 1. | Profilaktyczny opatrunek zawierający higroskopijne cząsteczki karbiksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem alginianu wapniowego. Zwarta struktura z poliuretanu z odklejalna częścią centralną. | średnica 7 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | średnica 10 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra i z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny i półprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych z dużym wysiękiem. | 10 x 20 cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 20 x 20 cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 15 x 15 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterylny, samoprzylepny opatrunek z pianki poluuretanowej z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, pólprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych ran przewlekłych | 18 x 18 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 15 x 15 cm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 8. | Sterylny, samoprzylepny opatrunek na piętę z pianki poluuretanowej z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, pólprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych ran przewlekłych | 19 x 20 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek alginianowy w taśmie z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych głębokich ran przewlekłych | 3 x 44 cm | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 10 x 10 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 15 x 15 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12. | Opatrunek w formie syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszonej w wazelinie z sulfadiazyną srebra | 10 x 10 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 13. |  | 15 x 15 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 14. | Żel hydrokoloidowy z alginianem do autolitycznego oczyszczania ran oraz do ran głębokich, tuba poj. 15g |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Zamknięty system do autotransfuzji krwi pooperacyjnej o stopniu filtracji nie więcej niż 40 mikronów Zamawiający dopuszcza również: • zestaw do autotrasfuzji - sterylny, niskociśnieniowy zestaw do retransfuzji krwi po zabiegu operacyjnym zawierający: 2 dreny, mieszek 200 ml z ergonomicznym uchwytem i zastawką antyzwrotną, worek na krew 700ml z zastawką antyzwrotną i filtrem 175 mikronów ,• worek na drenaż przedłużony min. 700ml z zastawką antyzwrotną ,• specjalny aparat do szybkiego przetacza krwi z kaskadowym filtrem 175/40/10 mikronów ,• zapasowy worek na krew min. 700 ml z zastawką antyzwrotną i filtrem 175 mikronów wyposażony w port do wtórnego przetaczania krwi. albo Zamawiający dopuszcza również zamknięty system do autotransfuzji krwi, który zawiera dren łączący umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania mieszka i worka do autotransfuzji | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Zestaw opatrunkowy V.A.C.- podkładka typu T.R.A.C. Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C Drape Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE )o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. | 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 18 cm x 12,5 cm x 3,3 cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 25,6 cm x 15 cm x 3,3 cm | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw opatrunkowy, podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna V.A.C.. Drape Jałowy opatrunek, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego ( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni | 10 cm x 7,5 cm x 1 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 10 cm x 15 cm x 1 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zbiornik z żelem - jednorazowy zbiornik do urządzenia typu V.A.C. ATS/NFO o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem , z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki T.R.A.C. Pad | 500 ml | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zbiornik z żelem Freedom/Acti jednorazowy zbiornik do urządzenia V.A.C. o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem ,hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad | 300 ml | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Folia samoprzylepna okluzyjna* | 30,5 cm x 26 cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | Podkładka z drenem odprowadzającym, zaciskiem do drenu, oraz złączem do podłączania zbiornika |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw opatrunkowy typu V.A.C. (ATS) wstępnie przycięte opatrunki V.A.C. GranuFoam warstwa nieprzywierająca składająca się z pianki GranuFoam w perforowanej osłonie z folii, podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna V.A.C. Drape Jałowy opatrunek, koloru czarnego lub niebieskiego wykonany z siatkowego poliuretanu (PE )- o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. | brzuszny | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw opatrunkowy V.A.C. GranuFoam, Silver - podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna typu V.A.C Drape Jałowy opatrunek, koloru siwego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ) z jonami srebra aktywowanego, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych | 10x7,5x3,2cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 18x12x3,2cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 26,5x15x3,2cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Jałowy opatrunek, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni | 10x7,5x1cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 10 cm x 15 cm x 1 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | Łącznik Y |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * opatrunki i akcesoria kompatybilne z podciśnieniowymi urządzeniami terapeutycznymi V.A.C. ATS posiadanym przez WSZ im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Folia chirurgiczna sterylna, oddychająca, antystyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, wyrób medyczny klasy III. | 20 x 15 cm cm (część przylepna 20 x 10 cm) | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 44x35 cm (część przylepna 34x35 cm) | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 66 x 45 cm (część przylepna 56x45 cm) | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Zestawy do hemodializy o składzie: podłączanie 1para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych rozmiar M ,serweta włókninowa nieprzylepna 38cm x 45 cm - 1 szt, kompresy z włókniny 7,5cm x 7,5cm 4 szt, opatrunek półprzepuszczalny do mocowania wkłuć naczyniowych, obwodowych 6cm x 8cm (zapakowany) - 2 szt, przylepiec włókninowy 1,25cm x 15cm - 4 szt (2 x 2szt) rozłączanie 1 para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych rozmiar M ,1 rękawiczka dla pacjenta rozmiar L, kompresy z włókniny 7,5cm x 7,5cm, 4 szt,. samoprzylepny opatrunek chłonny 5cm x 7,2cm -2 szt. Lub zestaw Podłączenie - 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet) - 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm - 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm - 2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6 cm x 7cm (zapakowany) - 4 x (2 x 2szt.) przylepiec włókninowy podtrzymujący 1,25 cm x 15 cm Rozłączenie - 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet) - 1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L - 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm - 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 cm x 7,2 cm, (zapakowany) Opakowanie Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane. Lub zestaw A) Rozpoczęcie HD: • Opatrunek włókninowy Elastpore+Pad IV 6x8cm – 2szt • Przylepiec włókninowy 2,5x15cm – 4szt • Serweta laminowana 2w 38x45cm – 1szt • Rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm. M (zawinięte mankiety) – 2szt • Kompresy gazowe 17n/8w 7,5x7,5cm – 6szt B) Zakończenie HD: • Opatrunek włókninowy Elastpore+Pad 7x5cm – 2szt • Rękawica nitrylowa bezpudrowe rozm. L (zawinięty mankiet) – 1szt • Rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm. M (zawinięte mankiety) – 2szt • Kompresy gazowe 17n/8w 7,5x7,5cm – 4szt Lub zestaw Serweta z laminatu FB 50x35 1 Rękawice lateksowe bezpudrowe M 2 START Kompresy włókninowe 30 g/m2, 4W 7,5x7,5cm 6 Cannula Plast 8x5,8cm 2 Plastofix 2,5x15cm 4 END Rękawice lateksowe bezpudrowe M 2 Rękawice winylowe bezpudrowe L 1 Kompresy włókninowe 30 g/m2, 4W 7,5x7,5cm 4 Fixopore S 5x7,2cm 5x7,2cm 2 Lub zestaw Podłączenie Rękawice lateks bezpudrowe rozm. M diagnostyczne 2 szt. Podkład pola oper. prześcieradło 35 x 45 (niebieski SMS) 1 szt. Kompres wł.30G 4W 7,5cmx7,5cm 4 szt. Opatrunek do mocowania kaniul, jałowy 6cm x 8cm 2 szt. Taśma opatrunkowa, włókninowa, samoprzylepna 2,5cm x 15cm 4 szt. Rozłączenie Rękawice lateks bezpudrowe rozm. M diagnostyczne 2 szt. Rękawice lateks bezpudrowe rozm. L diagnostyczne 1 szt. Kompres wł.30G 4W 7,5cmx7,5cm 4 szt. Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2cm albo Zamawiający dopuszcza również zestaw do hemodializy składający się z dwóch oddzielnych części, o następującym składzie: 1. Cześć do rozpoczęcia dializy -START : •Kompresy z włókniny bawełnianej (100% bawełny), 30 g, 4W7,5x7,5cm 4szt. • Przylepiec włókninowy 2x15cm 2szt. • Serweta z laminatu (folia PE + celuloza)50x35cm, o gramaturze 41 g/m²1szt. • Opatrunek do mocowania kaniul 6x8cm 2szt. • Rękawice nitrylowe bezpudrowe, teksturowane M 2szt. 2. Cześć do kończenia dializy -END : • Kompresy z włókniny bawełnianej (100% bawełny),), 30 g, 4W 7,5x7,5cm 4szt. • Opatrunek typu Pushban, kolor cielisty 3,8x7,2cm 2szt. • Rękawice nitrylowe bezpudrowe, teksturowane M 2szt. • Rękawica nitrylowa bezpudrowa, teksturowana L 1szt. Zestaw składający się z dwóch osobnych części, pakowanych w opakowania typu blister, wraz z podaniem łącznej ceny za komplet (START+ END) | 35000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Rozmiar | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, EAN. wielkość opakowania |
| 1 | Miękki, cieńki, sprężysty i elastyczny opatrunek (hemostatyk) uszczelniający wykonany z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry pokryty powłoką NHS-PEG (glutaran tetrasukcynoimidylo eteru penta erytrytolowego glikolu polietylenowego). | 27mm x 27mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 45mm x 45mm | 9 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 45mm x 90mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płynna matryca hemostatyczna o poj.5ml liofilizowana trombiną ludzką w zestawie z matrycą żelatynową pochodzenia wołowego. | zestaw | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Klej tkankowy do poprawy hemostazy, uszczelniający szwy, (fibrynogen ludzki+atropina wołowa+trombina ludzka) | zestaw do sporządzania kleju do tkanek o objętości 2 ml | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Wielkość opakowania | Rodzaj | Ilość | Cena jedn. netto/op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| 1 | Wchłanialny , resorbowalny kolagenowy opatrunek hemostatyczny, miękki, biały. Wykonany z kolagenu pozyskiwanego ze ścięgna zginacza głębokiego wołu. W pełni wchłanialny w przypadku pozostawienia go w ranie po zatrzymaniu krwawienia. Opakowania jednorazowego użytku, sterylne a pirogenne. Czas zatrzymania krwawienia od 2 do 6 minut | op.x 5 szt | forma włókienkowa 1g | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | op.x 5 szt | forma tamponu 35 mm x 70 mm albo kompres o wymiarach 7 cm x 5 cm x 0,6 cm | 3 |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość pakietu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania |
| 1. | Sterylne gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym .Sterylizowany po wyprodukowaniu. Produkt w formie saszetki, zawierający gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym. wymagane wskazania: dezynfekcja i oczyszczanie skóry przy skaleczeniach i zadrapaniach, szczepieniach ochronnych, iniekcjach, drobnych zabiegach medycznych i kosmetycznych. Pielęgnacja, pępka u niemowląt dezynfekcja skóry niemowląt po 1 miesiącu życia. | 45000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Postać | Ilość op. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, EAN, wielkość opakowania |
| 1 | Suche chusteczki w rolkach do nasączania dowolnym środkiem dezynfekującym. Przeznaczony do dezynfekcji lub osuszania skóry i powierzchni. Wykonane z wysokogatunkowej mieszanki celulozy, poliestru i wuskozy, o gramaturze70g/m2. Produkt niepylący, nie pozostawia smug po użyciu. | 30x 34 cm op.100 szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 34 x 40 cm op.200 szt | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, EAN, wielkość opakowania |
| 1 | Sterylny kombinezon ochronny bez kaptura, ze szwami lamowanymi, z elastycznymi mankietami rękawów i nogawek oraz gumką w pasie. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych klasy ISO-4/5, A i B wg GMP oraz jednocześnie: 1. Spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EEC 2. Spełnia wymagania dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej: 3. Typ 5: Odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 4. Typ 6: Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009) 5. EN 14126:2003 – Odporność materiału na przeniakanie czynników biologicznych 6. Posiada właściwości mechaniczne: 7. Odporność na ścieranie materiału wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli 8. Wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli 9. Odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej >5 N 10. Wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2, >30 N 11. Materiał kombinezonu wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) 12. Nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem ze środka ubrania. 13. Odporny na przenikanie typowych cytostatyków ( nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325) Konstrukcja kombinezonu: • Szwy lamowane wykonane od wewnętrznej strony, dodatkowo zabezpieczone lekkim, wodoodpornym i wytrzymałym materiałem , aby wzmocnić ochronę. • Elastyczna pętelka na kciuk wykonana z lekkiego, wodoodpornego i wytrzymałego materiału. • Elastyczne mankiety rękawów i nogawek. • Zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką rozmiar do wyboru przez zamawiającego (S,M,L,XL) | 800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaptur ochronny 1. Materiał kaptura wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) 2. Środek ochrony indywidualnej kategorii I 3. Sterylny kaptur z trokami, w kolorze białym 4. Lamowane szwy 5. Regulacja systemu wiązania, możliwość dopasowania do rozmiaru głowy 6. Zwalidowany system podwójnego pakowania 7. Dostępny w uniwersalnym rozmiarze 8. Okres przydatności do użycia 5 lat | 800 |  |  |  |  |  |
| 3 | Osłona na obuwie 1. Materiał: wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) 2. Środek ochrony indywidualnej kategorii I 3. Sterylna osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową 4. Lamowane szwy 5. Troki do zawiązania wokół kostki 6. Zwalidowany system podwójnego pakowania Dostępna w rozmiarze od S do XL do wyboru przez zamawiającego | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem. | 10 cm x 10 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 15cm x 20 cm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan) | 5 x 40 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach | 13cm x 13 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 15cm x 20 cm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 20 cm x 20 cm sacrum |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego | 10cm x 10 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 15 cm x 20 cm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) | 10 cm x 12 cm |  | 120 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Jednorazowa pompa do terapii podciśnieniowej, bez kanistra, zasilana litowymi bateriami typu AAA, działająca 30 dni, wytwarzająca podciśnienie wartości 80mmHg, dostarczana z drenem do połączenia pompy z opatrunkiem. Pompa zapewnia mobilność pacjenta. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek do terapii podciśnieniowej, z drenem do połączenia z pompą działającą 30 dni. Dren posiada zawór jednokierunkowy, utrzymujący podciśnienie przez 60 min. od momentu odłączenia pompy. Opatrunek posiada silikonowy przylepiec. Zbudowany jest z następujących warstw: warstwa kontaktowa z raną zmieniająca się w żel pod wpływem wydzieliny, połączona przeszyciami, rdzeń absorbujący wysięk, zamieniający się w żel w kontakcie z wydzieliną, posiadający kanały pozwalające na przepływ wysięku poprzez opatrunek, warstwa pianki, rozprowadzająca podciśnienie w opatrunku, zewnętrzna, wodoodporna, paroprzepuszczalna warstwa folii. | 16x16 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 16x21 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 12x21cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 12x31cm |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 12x41cm |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 21x26 cm |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 26x26 cm |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, EAN, wielkość opakowania |
| 1 | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego owinięty w serwetę włókninowa foliowana celulozowo - polietylenową 42g/m2 90 x 75 cm, pakowany w torebkę papierowo-foliowa o składzie: komprers gazowy 17n 8 w 7,5x 7,5 cm - 10 szt, kleszcze metalowe do igły proste 13 cm - 1 szt, nożyczki metalowe chirurgiczne proste ostro-ostre 11 cm -1 szt, pęseta metalowa anatomiczna 14 cm - 1 szt, serweta 2-warstwowa z włókniny foliowanej polipropylenowa-polietylenowej gramatura min.56g/m2 90 x 75 cm z otworem o średnicy 7-9 cm i przylepcem wokół otworu - 1 szt. albo Zamawiający dopuszcza również zestaw do wkłucia centralnego o następującym składzie: 6 x kompresy z gazy bawełnianej 17 N 8 W, 7,5 cm x 7,5 cm 4 x tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki 1 x kleszczyki plastikowe 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm (laminat PP-PE o min. gram. 55 g/m2) 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny (laminat PP-PE o min. gram. 55 g/m2) 1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana) 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana) 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana) 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm (zapakowane) 1 x igłotrzymacz 13 cm 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany) Opakowanie: Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki | 650 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy zestaw do zakładania szwów owinięty w serwetę włókninową celulozowo-polietylenową 42g/m2 75x 45 cm w opakowaniu blister 2 komoprowym o składzie: kompres włókninowy 4w 30G 7,5x 7,5 cm - 5 szt., tupfer kula 17n 20x20 cm - 3 szt, kleszczyki metalowe do igły proste 13cm - 1 szt, nożyczki metalowe chirurgiczne proste ostro-ostre 11 cm - 1 szt, pęseta metalowa chirurgiczna 12,5 cm -1 szt, pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm - 1 szt, serweta włókninowa foliowana celulozowo-polietylenowa 42g/m2,60x 50 cm z otworem o śr.7-9 cm i przylepcem wokół otworu - 1 szt albo Zamawiający dopuszcza również zestaw do zakładania szwów o następującym składzie: 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki 1 x igłotrzymacz 12 cm 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana) 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana) 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana) 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm, gram. min. 50 g/m2 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm, gram. min. 50 g/m2 Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Uchwyt do skalpela jałowy jednorazowy 12,5 cm | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Uchwyt do skalpela jałowy jednorazowy 13,5 cm | 25 |  |  |  |  |  |
| 5 | Imadło chirurgiczne jednorazowe jałowe 15 cm | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszcze chirurgiczne jednorazowe jałowe proste 14 cm | 300 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszcze chirurgiczne jednorazowe jałowe zagięte 12,5 cm | 300 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kleszcze chirurgiczne jednorazowe jałowe proste 20 cm | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, EAN, wielkość opakowania |
| 1 | Kołdra wielodostępowa Wymiary 213x91cm. Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Posiada zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry. Posiada 6 oddzielonych perforacją części w celu lepszego/wygodniejszego dostępu do pacjenta .Na wierzchniej części posiada dwa plasterki do przyklejenia koca. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy Polipropylenowa kołdra. Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub , z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele ,których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu(pęknięciu) . Na całej dolnej powierzchni kołdry są małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 będących na wyposażeniu zamawiającego | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kołdra uniwersalna Wymiary 213x91cm. Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Posiada zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy .Polipropylenowa kołdra. Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub , z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele ,których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu(pęknięciu) . Na całej dolnej powierzchni kołdry są małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 będących na wyposażeniu zamawiającego | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kołdra grzewcza pod pacjenta – do pozycji litotomijnej Polipropylenowa kołdra, skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części, cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta . Kołdra posiadająca taśmy przylepne pomocna w zafiksowaniu, Kołdra posiadająca specjalne części służące do lepszego mocowania oraz specjalne paski, posiadające specjalne perforacje po bokach pozwalające na optymalne ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji. Kołdra posiadająca otwory pozwalające na odpływanie gromadzących się płynów w czterech kierunkach. Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 będących na wyposażeniu zamawiającego. Rozmiar : 188 cm x 91 cm, Waga : 136 g | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kołdra grzewcza pod pacjenta Wymiary 221 x 91cm Polipropylenowa kołdra . Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta . Dwa otwory do urządzenia grzewczego ułatwiające dostęp. Taśma przylepna pomocna w zafiksowaniu kołdry. Kołdra posiada specjalne zakładki służące do lepszego mocowania kołdry oraz specjalną perforację zapewniającą łatwy dostęp do pacjenta w różnych pozycjach. W miejscu, gdzie ułożone są stopy oraz głowa nie jest rozprowadzane ciepło dla bezpieczeństwa . Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 będących na wyposażeniu zamawiającego. Unikatowe otwory pozwalające na odpływanie gromadzących się płynów w czterech kierunkach. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kołdra grzewcza na górną część ciała Wymiary 198 x 61 cm. Polipropylenowa kołdra. Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele , których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu). Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta. 2 otwory do urządzenia grzewczego umieszczone po jednym z każdej strony pacjenta . Konstrukcja kołdry gwarantująca możliwość składania/złamania kołdry bez wpływy na przepływ ciepłego powietrza wewnątrz kołdry i na efektywność ogrzewania Posiada specjalne odrywane paski, służące do ufiksowania kołdry do stołu operacyjnego . Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 będących na wyposażeniu zamawiającego | 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych - spirala grzewcza, kompatybilna z systemem ogrzewania pacjenta wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza. Sterylny, jednorazowego użytku. Przepływy: od KVO do 3000ml/h. Objętość wypełniająca : 34ml. | 500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowa kaseta podgrzewająca do krwi i płynów z drenami i łącznikami kompatybilnymi z zestawami do dożylnego podawania krwi/płynów stosowanymi standardowo . Kasety nie zawierają lateksu, przeznaczone do stosowania z urządzeniem podgrzewającym wielokrotnego użytku Ranger 245 będącym na wyposażeniu zamawiającego. Kaseta posiada 2 porty do iniekcji i zestaw przedłużającym. W zestawie jeziorko eliminujące bąbelki powietrza. Przepływ płynów od KVO do 9000ml/h . Pojemność wypełnienia 44ml. Dren pacjenta o długości 76 cm , dren dodatkowy minimum 76cm. Kaseta sterylizowana tlenkiem etylenu. | 1000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy. Cewnik o rozmiarze 15,5FR,przekrój "podwójne D", odgięta końcówka cewnika zakończona niestymetrycznie - 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika ,wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału Durathane z mufą polyestrowa, końcówki Luer wykonane z termoplastycznego poliuretanu.w skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzające grubość 18Ga x 7 cm ,prowadnica drutowa J grubość 1mm ,rozszerzacz 12Fr i 14 Fr, skalpel nr 11,bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierwny 16Fr z mechanizmem zastawkowym, samoprzylepny opatrunek na wkłucie,2 nasadki injekcyjne. Długość cewnika do mufy w cm: 15,17,19,23,27,31,35,43,50 cm. | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalog./ producent |
| 1. | Soczewka wewnatrzgalkowa, zwijalna, jednoczęsciowa, w całości hydrofobowa, pokryta heparyną, sferyczna, śr. całkowita 12-13 mm, śr. części optycznej 5,5-6,5 mm; zakres dostępnych mocy +4.0 - +34.0 D;stopień uwodnienia <1,0 %, współczynnik refrakcji ≥1,49;cięcie ≤2,2 dla mocy od +4,0 D do +30,0 D, natomiast dla wyższych mocy od 2,4 do 2,6 mm. Soczewka fabrycznie całkowicie zapakowana w system implantacyjny (preloaded ) | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalog./ producent |
| 1. | Wewnątrzgałkowy, sterylny, fizjologiczny roztwór NaCl do irygacji stosowania w zabiegach okulistycznych o objętości 500 ml w szklanej butelce | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania , producent |
| 1 | Opaska uciskowa do dostępu promieniowego | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena j. netto za opakowanie w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, wielkość opakowania handlowego, kod katalogowy |
| 1 | Igła do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,9; długość 88-90mm op x 50 szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,7; op x 50 szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 1,2 x 50 w opak. 100 szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena j. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, wielkość opakowania handlowego, kod katalogowy |
| 1 | Cewnik silikonowy o średnicy 13,5 Fr proste ramiona, końcówki cewnika z nadrukiem objętości, nieprzepuszczające promieni RTG w zestawie do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z przelotowym mandrynem zamontowanym w kanale żylnym. Długość cewnika 28 cm,35 cm W zestawie : cewnik z mandrynem przelotowym, igła, prowadnik , rozszerzacz, zakrętka luer, opatrunek. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik silikonowy o średnicy 11,5 Fr lub 13,5 Fr proste ramiona, końcówki cewnika z nadrukiem objętości, nieprzepuszczające promieni RTG w zestawie do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z przelotowym mandrynem zamontowanym w kanale żylnym. Długość cewnika 15 cm, 20 cm, 24 cm .W zestawie : cewnik z mandrynem przelotowym, igła, prowadnik , rozszerzacz, zakrętka luer, opatrunek | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Resuscytator jednorazowy przeznaczonym do użytku przez jednego pacjenta, wykonany z kopolimeru trzyblokowego styren/etylen-butylen/styren, zawór pacjenta posiada niezawodną konstrukcję jednomembranową, przezroczysta obudowa zaworu pacjenta umożliwia obserwację działania membrany, worek samorozprężalny charakteryzuje się wysoką sprężystością i niewielkimi oporami podczas ściskania, uchwyt na powierzchni worka oraz specjalna faktura jego powierzchni SafeGrip™ albo równoważną, ułatwia trzymanie aparatu i pomaga w wyrównaniu siły uciśnięć, kształt ułatwiający uzyskanie optymalnych objętości oddechowych podczas ściskania aparatu jedną ręką. Zestaw dla dorosłych zawierający: resuscytator, maska twarzowa z pompowanym mankietem, dren tlenowy albo Zamawiający dopuszcza również resuscytator dla dorosłych o masie ciała powyżej 30 kg, przeznaczony dla jednego pacjenta, wykonany. Resuscytator wykonany z medycznego PCV i poliwęglanu, z antypoślizgową strukturą powierzchni worka oraz paskiem gwarantującym pewny uchwyt, do użytku przez osoby prawi i leworęczne, z workiem o wysokiej sprężystości i niewielkimi oporami podczas ściskania, w zestawie z maską z pompowanym mankietem i drenem tlenowym albo Zamawiający dopuszcza również resuscytator jednorazowy przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta, dla dorosłych, worek samorozprężalny 1,5l charakteryzuje się wysoką sprężystością i niewielkimi oporami podczas ściskania, uchwyt na powierzchni worka oraz specjalna testuryzowana powierzchnia ułatwia trzymanie aparatu i pomaga w wyrównaniu siły uciśnięć, kształt ułatwiający uzyskanie optymalnych objętości oddechowych podczas ściskania aparatu jedną ręką. Zestaw dla dorosłych zawierający: resuscytator; maska twarzowa przezroczysta z miękką poduszką anatomiczną zapewniającą wygodne dopasowanie, rozmiar maski nr 5; dren tlenowy 3m albo Zamawiający dopuszcza również jednorazowe worki samosprężalne (resuscytatory) posiadające wysoką jakość i funkcjonalność, wydajność, z unikalnym łącznikiem pod kątem prostym do drenu do podawania tlenu, z obrotem 360 stopni spełniające normę ISO i ASTM lub wyższą | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena j. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, wielkość opakowania handlowego, kod katalogowy |
| 1 | Igła biopsyjna pasywna: jednorazowa igła biopsyjna, pakowana sterylnie z blokadą głębokości i przymiarem, średnica igły w zakresie od 2,18mm do 2,19mm kompatybilna z prowadnikiem igły do wyznaczania trajektorii o śr. 2,2mm. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnik igły pasywnej do wyznaczania trajektorii, zewnętrzny: jednorazowy zestaw pakowany sterylnie, zawierający zewnętrzną bazę prostą i kątową, prowadnik igły, blokadę prowadnika, wkręty i wkrętak do mocowania na kości czaszki, reduktory średnicy (1.9 mm, 2.2 mm, 2.6 mm) do prowadnika igły | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość

Załącznik nr 3 do SIWZ 19/2019

### Projekt umowy nr 19/2019

### zawarta w dniu …………………, w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………

a …................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu materiały opatrunkowe i wyroby medyczne w  następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

…………………………………………………………………………………………………….

……………………   w zależności od wybranej oferty   ………………………………............

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych 
z Formularzem asortymentowo – cenowym (Zał. nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć wartości brutto …………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie 
z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy. Wykonawca do każdego zamówienia wystawi tylko jedną fakturę.

- Wykonawca ma możliwość przesłania faktury wersji elektronicznej na adres platformy: www.efaktura.gov.pl.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

PRAWO OPCJI

      - W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% wartości danej pozycji (z zaokrągleniem w dół)  po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

      - W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

      - Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

      - Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

§ 4

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy:

Dla pakietów od nr 1 do nr 49 – 24 miesiące od dnia 03.09.2019r. lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli nastąpi to po tej dacie.

Dla pakietów nr 50, 51, 55, 57, 58, 59 – od dnia zawarcia umowy do dnia 02.08.2020r.

Dla pakietu nr 52 – od dnia zawarcia umowy do dnia 28.02.2020r.

Dla pakietów nr 53, 54 – od dnia zawarcia umowy do dnia 07.02.2020r.

Dla pakietu nr 56 – od dnia zawarcia umowy do dnia 18.04.2020r.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 15:00 złoży zamówienie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

§ 5

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna, na swój koszt 
i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie. Wykonawca przy każdej dostawie dostarczy dokument dostawy wraz z kopią faktury.

- W zakresie pakietu numer 40 w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca na okres obowiązywania umowy zobowiązuje się do użyczenia i dostarczenia po 1 sztuce aparatu podciśnieniowego urządzenia terapeutycznego i mobilnego podciśnieniowego urządzenia terapeutycznego kompatybilnego z wymienionymi w pakiecie nr 40 opatrunkami.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego w dniu złożenia zamówienia o braku przedmiotu zamówienia u Wykonawcy, a w konsekwencji o braku możliwości zrealizowania dostawy w terminie określonym w par. 5 ust. 4 umowy.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy w ciągu … dni roboczych od złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu … dni roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

- W przypadku  niedostarczenia zamówionego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u innego Wykonawcy.

- W przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru Zamawiający udostępni kopię zapisu warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru”.

- Okres ważności na oferowany asortyment wynosi min. 12 miesięcy od dnia dostawy.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących zmian do umowy:

- w zakresie zmiany numeru katalogowego produktu,

- w zakresie zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- w zakresie sposobu konfekcjonowania produktu,

- dopuszczalna jest zmiana asortymentu wskazanego w ofercie na równoważny – tzn. spełniający wymogi określone w siwz i o nie gorszych parametrach niż w złożonej ofercie – o cenie jednostkowej nie wyższej niż ofertowa. Zmiany w tym zakresie wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6

ZMIANY UMOWY

- Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)        stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,

2)        wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)        zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- Zmiany określone w ust. 1 obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana.

- Zmiany określone w ust. 1 pkt 2 - 4 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy. W przypadku zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- Dopuszcza się możliwość zmiany asortymentu na odpowiedniki spełniające wszystkie wymogi określone w siwz oraz ofercie Wykonawcy. Cena nie może jednak przekroczyć ceny jednostkowej asortymentu, którego dotyczy odpowiednik.

- Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za nieterminową dostawę w wysokości 2% wartości brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§8

OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

  - ze strony Zamawiającego - Kierownik Apteki Szpitalnej –Pani Izabela Czop –tel. 63 / 240- 40-55 oraz tel. kom. 725-720-042, w godz. 7.25-15.00, tel. kom. 725-720-042 po godzinie 15:00,              e-mail: apteka@szpital-konin.pl

  - ze strony Wykonawcy……………………………………………………......................................

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone w § 7.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.).

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

- Zał. nr 4 do SIWZ 19/2019

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.

- W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iodo@szpital-konin.pl *.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej     „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.