**Numer sprawy: IBP.7021.20.2023.NP ZAŁĄCZNIK NR 1**

*Doposażenie placu zabaw w m. Drzewiany*

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Lokalizacja

Plac zabaw w Drzewianach, działka o nr 723/1 obręb Drzewiany.



1. Doposażenie

Plac zabaw w m. Drzewiany. gm. Bobolice ma zostać doposażony o zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią.

**Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią**

 

Rysunki przedstawiają przykładowe urządzenia spełniające wymagania Zamawiającego.

Opis materiałów:

1. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, odporna na warunki atmosferyczne;
2. Wymiary min. 290 cm x 75 cm;
3. Wysokość max. 350 cm;
4. Wysokość swobodnego upadku min. 90 cm;
5. Zjeżdżalnia wysokość min. 90 cm;
6. Kolorystyka różna np. zielono pomarańczowa, brązowa, fioletowa;
7. Montaż w gruncie za pomocą prefabrykowanego fundamenty betonowego;
8. Wykończenie pozostałych elementów z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych, blacha nierdzewna;
9. Zjeżdżalnia metalowa,
10. Brak ostrych, niebezpiecznych krawędzi;
11. Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową;
12. Pozostałe ogólne wytyczne

**Ogólne wymagania dotyczące materiałów**

* + - 1. Materiały i urządzenie:

Materiały należy zakupić w I gatunku w klasach równoważnych lub wyższych, jakie zakłada opis przedmiotu zamówienia.

* 1. Materiały i urządzenie powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać wymogom obiektów użyteczności publicznej (przedszkole, place zabaw, park);
	2. Urządzenie musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut, deklaracje zgodności z Polską Normą PN-EN 1176;
	3. Materiały i urządzenie muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami;
	4. Urządzenie powinno być wykonane z trwałych, solidnych i estetycznych materiałów najwyższej jakości, o nowoczesnym wzornictwie oraz żywych kolorach;
	5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do uzgodnienia kolorystyki ze Zleceniodawcą;
	6. Zleceniobiorca uzgodni ze Zleceniodawcą miejsca montażu urządzenia;
	7. Urządzenie musi zostać posadowione w gruncie, na przygotowanym wcześniej podłożu
	w sposób zgodny ze sztuką budowlaną;
	8. Zleceniobiorca przygotowuje na swój koszt podłożę pod montaż urządzenia;
	9. Gwarancja na urządzenie minimum **24 miesiące;**
	10. Zleceniobiorca zapewni serwis oryginalnych części **w okresie 10 lat** od daty zakupu urządzenia.
1. Wykonanie robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za:

1. Jakość ich wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i Dokumentacją Techniczno Rozruchową producentów;
2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem;
3. Ochronę środowiska w czasie wykonywania robót;
4. Ochronę przeciwpożarową;
5. Ochronę własności publicznej i prywatnej;
6. Bezpieczeństwo i higienę pracy;
7. Ochronę i utrzymanie robót;
8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów;
9. Zleceniobiorca ponosi koszty związane z transportem i ubezpieczeniem przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia, do czasu dokonania ostatecznego odbioru całości przedmiotu umowy przez Zleceniodawcę;
10. Zamawiający dopuszcza możliwość bezpłatnego przechowania urządzenia przez Zleceniobiorcę do czasu polepszenia się warunków atmosferycznych na podstawie umowy o przechowanie zawartej ze Zleceniobiorcą. W takiej sytuacji za termin zakończenia przedmiotu zlecenia uznaję się dzień, w którym urządzenie jest gotowe do montażu, udokumentowane np. za pomocą fotografii i przesłane do Zleceniodawcy drogą mailową.

**Zamówienie dotyczy dostawy wraz z montażem we wskazanej lokalizacji na terenie gminy Bobolice urządzenia wyżej wymienionego.**

Zlecenie przyjęto w dniu ……………………….…………………………………………

 *Data i podpis*