### ANKIETA OCENY RYZYKA

Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Adres:  61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

Nazwa / oznaczenie / przeznaczenie budynku: Budynek D – budynek dydaktyczno – biurowy; adres: 61-896 Poznań ul. Towarowa 55

1. Charakterystyka budynku

a. 	Rok budowy  			2014

b.	Powierzchnia zabudowy 	2 425 m2

c.	Powierzchnia całkowita	14 978 m2

d.	Powierzchnia użytkowa	 8 163 m2

e.	Kubatura			 70 465 m3

f.	Liczba kondygnacji 		 7 (w tym podziemne 2)

2. Konstrukcja obiektu

a. konstrukcja ścian

murowana

stalowa bez wypełnienia izolacyjnego lub z wypełnieniem izolacyjnym z wełny

stalowa z wypełnieniem izolacyjnym palnym (pianka poliuretanowa, styropian)

drewniana

żelbetowa

b. ocieplenie ścian

brak

wełna mineralna

styropian

pianka poliuretanowa

mieszane

c. konstrukcja nośna dachu

żelbetowa, stalowa

drewniana

inna

d. pokrycie dachu

dachówka

blacha

papa

inne palne

inne niepalne

e. konstrukcja nośna stropów

żelbetowa, stalowa

drewniana

inna

f. konstrukcja klatek schodowych

żelbetowa, stalowa

drewniana

inna

3. Instalacje, media

wodociągowa

kanalizacyjna

co

elektryczna

wentylacyjna

inne: klimatyzacyjna, oddymiania mechanicznego i grawitacyjnego, zasilania gwarantowanego UPS, oświetlenia awaryjnego

4. Ochrona i zabezpieczenie zakładu

ogrodzenie: pełne / częściowe

odpowiednie oświetlenie terenu: tak  / nie ręczne  /automat

ochrona: straż przemysłowa  / agencja ochrony  / (liczba osób - 1, okres ochrony – 01.03.2024 r. - 30.06.2025 r.)

dozór zewnętrzny  / wewnętrzny

okratowanie okien: częściowe  częściowe

system kontroli dostępu: tak   /nie

system antywłamaniowy: tak / nie

monitoring: tak    /nie

:inne zabezpieczenia: tak  nie

zabezpieczenie gotówki: pokój kasowy    kaseta stalowa    szafa stalowa   szafa stalowo – betonowa

szafa pancerna       system antywłamaniowy       inne

transport gotówki  własny   agencja ochrony

5. Zasilanie w wodę p.poż:

pojedyncze        	 podwójne

ujęcie własne    	sieć publiczna

6. Sprawne systemy detekcji pożaru:

brak                   ręczny (ROP)   automatyczny

lokalny               do portierni      alarm do monitoringu PSP

7. Sieć hydrantów zewnętrznych:

w bezpośrednim otoczeniu

na terenie                           liczba / rodzaj ……..…..

DATA BADANIA:.............................

8. Sieć hydrantów wewnętrznych:

liczba  35 szt. / rodzaj: kondygnacje nadziemne – hydranty DN25 29 szt. , kondygnacje podziemne DN33 (6 szt.)

pełna ochrona     częściowa ochrona – 20%

DATA BADANIA: 12.05.2023 r.

9. Sprawny podręczny sprzęt gaśniczy:

liczba gaśnic / typ……… / rodzaj środka gaśniczego ……………………..

- Gaśnica proszkowa GP-6 ABC – 73szt.

- Urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego UGSE 2xBC – 16 szt.

- Gaśnica śniegowa GS 5x – 6 szt.

- Gaśnica pianowa gastronomiczna GWP 2/3 AF  – 1 szt.

Razem:  96 szt.

DATA BADANIA: 12.05.2023 r.

10. Wydzielenia pożarowe / strefy:

brak

konstrukcyjne

przestrzenne – odległość metrach,.........................

aktywacja bram i drzwi pożarowych

11. Sprawne stałe urządzenia gaśnicze

brak

ręczne, wymienić:

automatyczny system, wymienić……………………………………………………………

DATA BADANIA: ………………………….

12. Kontrola palenia tytoniu

- procedury na piśmie    brak procedur)               całkowity zakaz palenia

13. Prace pożarowo niebezpieczne

- procedury na piśmie  brak procedur

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Data ostatniej aktualizacji:  luty 2024 r.

14. Kontrola instalacji elektrycznej

- czy kontrolowane: NN - tak, SN - tak, WN – brak instalacji

- badanie rezystancji: data, wynik, uwagi, - listopad 2020r. pozytywny

15. Instalacja odgromowa

- brak instalacji odgromowej     jest instalacja odgromowa

- kontrolowane data, wynik, uwagi)  - listopad 2020r. pozytywny

Uwagi:

Uczelnia rozważa możliwość instalacji na parkingu podziemnym budynku ok. 5-10 stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych. Detekcja CO2 w kondygnacjach podziemnych.