Zał. nr 1 do umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie potrzeb w przenośne urządzenia sanitarne oraz w usługi:
2. 20 stopowe kontenery natryskowo-umywalkowe (pięć natrysków i pięć umywalek) bez zbiorników lub 10-cio stanowiskowe (natryskowe) bez zbiorników– zamiennie wg potrzeb Zamawiającego,
3. 20 stopowe kontenery natryskowo-umywalkowe (pięć natrysków i pięć umywalek) ze zbiornikami na wodę i nieczystości płynne lub 10-cio stanowiskowe (natryskowe) ze zbiornikami na wodę oraz na nieczystości płynne – zamiennie wg potrzeb Zamawiającego,
4. 20 stopowe kontenery sanitarne o podwyższonym standardzie wersja damsko-męska (wraz ze zbiornikiem nieczystości płynne, zbiornikiem na wodę wraz z pompą),
5. serwis sprzątający,
6. uzupełnianie zbiorników na wodę,
7. wywóz nieczystości płynnych.
8. Zakup kompleksowych usług sanitarnych polega na wynajmie, ustawieniu wraz z usługą czystościowo-techniczną.

Kontenery sanitarne ustawiane będą doraźnie na terenie administrowanych kompleksów w m. Nowa Dęba, Lipa, Radomyśl nad Sanem, Burdze, Kielce, Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Czyżów (gm. Stopnica) oraz powiatach będących w rejonie odpowiedzialności 33 WOG Nowa Dęba tj.: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski, kolbuszowski, tarnobrzeski, mielecki i stalowowolski.

1. Dzień dostawy kontenera sanitarnego rozumie się jako dzień w którym podstawiony kontener jest gotowy do eksploatacji tj. sprawny technicznie (podłączony do zasilania elektrycznego, podłączony do instalacji wodno-kanalizacyjnej, zainstalowany podgrzewacz wody oraz wyposażony
w artykuły higieniczne).
2. Każdorazowo potrzeba najmu kontenerów sanitarnych z określeniem liczby dni trwania najmu, liczby kontenerów sanitarnych objętych jednostkowym najmem, miejscem posadowienia wynajmowanych kontenerów sanitarnych oraz liczby dni serwisowania kontenerów zgłaszana będzie według wyboru Zamawiającego telefoniczne, za pośrednictwem faxu lub drogą elektroniczną przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, z co najmniej **3*-* dniowym** wyprzedzeniem.
3. Każdorazowo potrzeba liczby uzupełnień zbiornika na wodę, liczby czyszczeń zbiornika na nieczystości płynne, zbiorników Wykonawcy oraz Zamawiającego zgłaszana będzie według wyboru Zamawiającego telefoniczne, za pośrednictwem faxu lub drogą elektroniczną przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, z co najmniej **24godzinnym** wyprzedzeniem.

**Szacunkowa wielkość zamówienia:**

1. **planowana ilość wynajmukontenerów sanitarnych prysznicowo-umywalkowych** (minimum pięć natrysków i pięć umywalek) **lub** **natryskowych** (10 natrysków) - bez zbiornika na wodę i nieczystości płynne - zamiennie według potrzeb Zamawiającego – jednorazowo **10 sztuk przez 70 dni - w ramach zamówienia podstawowego.**

**Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia, jednorazowo 10 sztuk przez 56 dni w ramach prawa opcji.**

Wykonanie usługi będzie następowało, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego. W każdym przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za wykonaną część umowy (ustaloną na podstawie cen jednostkowych zgodnie ze złożoną ofertą cenową).

Dostarczone kontenery powinny posiadać:

* + natryski i umywalki z kranami (minimum 5 sztuk umywalek i 5 sztuk natrysków) lub natryski (10 sztuk natrysków) - zamiennie według potrzeb,
	+ lustra,
	+ dozownik na płyn dezynfekujący o pojemności 500 ml,
	+ dozownik na mydło w płynie o pojemności 500 ml,
	+ **wieszaczki przy stanowiskach natryskowych,**
	+ podajnik ręczników papierowych,
	+ kosz na śmieci,
	+ wentylację,
	+ grzejnik elektryczny o mocy zapewniającej stałą temp. 20°C,
	+ hermetyczne oświetlenie wewnętrzne,
	+ wyprowadzenie instalacji kanalizacyjnej,
	+ instalację elektryczną wyposażoną w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe,
	+ przyłącze wody zimnej,
	+ zainstalowany pogrzewacz wody (zbiornik) o mocy zapewniającej stały dostęp do ciepłej wody,
	+ możliwość podłączenia energii elektrycznej (rozdzielnia elektr., wtyki/gniazda pięciobolcowe, przewód energetyczny pięciożyłowy
	dł. ok. 12m-200m),

Wynajem kontenerów sanitarnych obejmuje:

* + posadowienie kontenerów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
	+ podłączenia kontenerów dokona Wykonawca przy udziale Zamawiającego,
	+ energię elektryczną, wodę, utylizację ścieków zabezpiecza Zamawiający,
	+ odbiór kontenerów sanitarnych Wykonawcy po zakończeniu najmu.
1. **planowana ilość wynajmu kontenerów sanitarnych prysznicowo-umywalkowych** (minimum pięć natrysków i pięć umywalek) **lub natryskowych** (10 natrysków) - zamiennie według potrzeb **wraz ze zbiornikiem na wodę i nieczystości płynne**, odbiór po zakończeniu ćwiczeń. Jednorazowo **30 sztuk przez** **70 dni** **- w ramach zamówienia podstawowego.**

**Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia, jednorazowo 30 sztuk przez 56 dni w ramach prawa opcji.**

**Zamawiający zastrzega sobie, że w trakcie podstawienia kontenerów sanitarnych ze zbiornikami na wodę, Wykonawca winien uzupełnić
zbiorniki na wodę celem sprawdzenia poprawnego działania kontenera (woda na koszt Wykonawcy).**

Wykonanie usługi będzie następowało, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego. W każdym przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za wykonaną część umowy (ustaloną na podstawie cen jednostkowych zgodnie ze złożoną ofertą cenową).

Dostarczone kontenery winny posiadać:

* + **natryski i umywalki z kranami (**minimum **po 5 sztuk umywalek
	i natrysków) lub natryski (10 natrysków) - zamiennie według potrzeb**
	+ lustra,
	+ **dozownik na płyn dezynfekujący o pojemności 500ml,**
	+ dozownik na mydło w płynie o pojemności 500 ml,
	+ **wieszaczki przy stanowiskach natryskowych,**
	+ podajnik ręczników papierowych,
	+ kosz na śmieci,
	+ wentylacja,
	+ grzejnik elektryczny o mocy zapewniającej stałą temp. 20 °C,
	+ hermetyczne oświetlenie wewnętrzne,
	+ wyprowadzenie instalacji kanalizacyjnej,
	+ instalację elektryczną wyposażoną w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe,
	+ przyłącze wody zimnej,
	+ zainstalowany pogrzewacz wody (zbiornik) o mocy zapewniającej stały dostęp do ciepłej wody,
	+ możliwość podłączenia energii elektrycznej (rozdzielnia elektr., wtyki/gniazda pięciobolcowe, przewód energetyczny pięciożyłowy
	dł. ok. 12m-200m),
	+ pompa do wody-hydrofor,
	+ zbiornik na wodę (o pojemności minimum 7 m3),
	+ zbiornik na nieczystości płynne o pojemności minimum 7 m3 ze schodami,
	+ energię elektryczną zabezpiecza Zamawiający,

Wynajem kontenerów sanitarnych obejmuje:

* + posadowienie kontenerów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
	+ podłączenia kontenerów dokona Wykonawca przy udziale Zamawiającego,
	+ odbiór kontenerów sanitarnych Wykonawcy po zakończeniu najmu.
1. **planowana ilość wynajmu i serwisowania kontenerów sanitarnych**
**o podwyższonym standardzie** wersja damsko-męska wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne, zbiornikiem na wodę wraz z pompą, ich serwisowanie (sprzątanie) i odbiór po zakończeniu ćwiczeń. Jednorazowo 2 sztuki przez 6 dni w ramach zamówienia podstawowego.

**Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia, jednorazowo 2 sztuk przez 5 dni wynajmu kontenerów sanitarnych, przewidzianych do realizacji w ramach prawa opcji.**

Wykonanie usługi będzie następowało, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego. W każdym przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za wykonaną część umowy (ustaloną na podstawie cen jednostkowych zgodnie ze złożoną ofertą cenową).

Dostarczone kontenery powinny posiadać:

**Część damska:**

* 3 toalety,
* 2 umywalki z kranami,
* podgrzewacz elektryczny wody zapewniający stały dostęp do ciepłej wody,
* bezdotykowa armatura,
* suszarka do rąk,
* podajnik ręczników papierowych,
* grzejnik elektryczny o mocy zapewniającej stałą temperaturę 20°C,
* podświetlane lustro,
* oświetlenie halogenowe,
* wieszak na ubrania,
* dozownik na mydło w płynie o pojemności 500ml,
* dozownik zapachów,
* **dozownik na płyn dezynfekujący o pojemności 500ml,**
* wentylacja,
* klimatyzacja.

**Część męska:**

* 1 toaleta,
* 2 umywalki
* 3 pisuary,
* podgrzewacz elektryczny wody o mocy zapewniającej stały dostęp do ciepłej wody,
* bezdotykowa armatura,
* suszarka do rąk,
* podajnik ręczników papierowych,
* grzejnik elektryczny o mocy zapewniającej stałą temperaturę 20°C,
* podświetlane lustro,
* oświetlenie halogenowe,
* wieszak na ubrania,
* dozownik na mydło w płynie o pojemności 500ml,
* dozownik zapachów,
* **dozownik na płyn dezynfekujący o pojemności 500ml,**
* możliwość podłączenia energii elektrycznej (rozdzielnia elektr. – tablica, gniazda pięciobolcowe, - **ZAMAWIAJĄCY** zapewni dostawę energii elektrycznej, a w wypadku okresowych przerw w dostawie zapewni dostawę rezerwowego źródła elektro-energetycznego (agregat prądotwórczy), Wykonawca zabezpieczy przewód energetyczny pięciożyłowy
dł. ok. 200m,
* zbiornik na wodę o pojemności minimum 7 m3
* pompę do wody,
* zbiornik na nieczystości o pojemności minimum 7 m3 płynne ze schodami - wywóz nieczystości płynnych po zakończonych ćwiczeniach.

Wynajem i serwis kontenerów sanitarnych obejmuje:

* podstawienie kontenerów wraz z pełnym wyposażeniem (zbiornik na nieczystości płynne, zbiornik na wodę wyposażony w wodę zdatną do celów sanitarno-higienicznych, pompę do wody) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
* odbiór kontenerów sanitarnych po zakończeniu najmu.
* zamiatanie podłogi, mycie podłogi (płynem do podłóg), mycie misek ustępowych, desek sedesowych, pisuarów, elementów toalety (środkiem do WC), mycie umywalek i armatury (środkiem do ceramiki i armatur), mycie lustra (płynem do luster), przetarcie z kurzu dozownika na mydło w płynie, na płyn dezynfekujący oraz mycie okładzin zmywalnych ścian i wystających elementów na których osiada kurz (np. rury kanalizacyjne),
* opróżnianie kosza na śmieci i uzupełnianie w worki foliowe na odpady,
* wyposażanie kontenera w papier toaletowy (biały, trzywarstwowy), ręczniki papierowe (białe, dwuwarstwowe), mydło w płynie,
* **uzupełnianie dozowników na płyn dezynfekujący na bieżąco,**
* środki czystości i sprzęt niezbędny do serwisowania kontenera zabezpiecza Wykonawca.
1. **planowana ilość serwisów kontenerów sanitarnych Wykonawcy
i Zamawiającego.** Jednorazowo **40 sztuk przez** **50 dni** - **w ramach zamówienia podstawowego**

Serwis powinien obejmować:

* wyposażanie na bieżąco kontenerów w ręczniki papierowe (białe, dwuwarstwowe) oraz uzupełnianie dozownika mydłem antybakteryjnym,
* zamiatanie podłogi, mycie podłogi (płynem do podłóg), mycie umywalek i  armatury (środkiem do ceramiki i armatur), mycie lustra (płynem do luster), przetarcie z kurzu dozownika na mydło w płynie, na płyn dezynfekujący oraz mycie okładzin zmywalnych ścian i wystających elementów na których osiada kurz (np. rury kanalizacyjne),
* opróżnianie kosza na śmieci i uzupełnianie w worki foliowe na odpady,
	+ serwisowanie (sprzątanie) w każdym dniu określonym w zgłoszeniu Zamawiającego (7 dni w tygodniu) w odniesieniu do wynajętych kontenerów sanitarnych Wykonawcy oraz Zamawiającego,
	+ **uzupełnianie dozowników płynem dezynfekującym podczas każdego serwisu (wg potrzeb).**

**Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia
w ramach prawa opcji, jednorazowo 40 sztuk przez 40 dni serwisowania kontenerów sanitarnych Wykonawcy i Zamawiającego.**

1. **planowana ilość uzupełnień zbiorników na wodę (woda Wykonawcy).** Jednorazowo **15 sztuk przez** **10 dni** w ramach zamówienia podstawowego.

Uzupełnienie zbiorników na wodę obejmuje:

* zbiorniki na wodę o pojemności minimum 7 m3 uzupełniane w wodę zdatną do celów sanitarno-higienicznych (woda Wykonawcy),

**Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia
w ramach prawa opcji, jednorazowo 15 sztuk przez 8 dni.**

1. **planowana ilość opróżnień zbiorników na fekalia Wykonawcy
i Zamawiającego.** Jednorazowo **30 sztuk przez** **10 dni** w ramach zamówienia podstawowego.

Opróżnianie zbiorników na nieczystości płynne obejmuje:

* + opróżnianie zbiorników na nieczystości płynne o pojemności minimum 7 m3 Wykonawcy jak również Zamawiającego wozem asenizacyjnym - według potrzeb Zamawiającego szacowana ilość zgodnie z Zał. nr 3.

**Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia
w ramach prawa opcji, jednorazowo 30 sztuk przez 8 dni.**

1. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie zmówienia podstawowego poziomie 70%.
2. Środki czystości, środki higieniczne (mydło w płynie, płyn do dezynfekcji rąk, ręczniki papierowe, papier toaletowy, zapach) sprzęt niezbędny do serwisowania kontenerów zabezpiecza Wykonawca.
3. Wykonawca przedstawi dokumenty dotyczące następujących badań kontenerów sanitarnych: pomiar szybkiego samoczynnego wyłączania zasilania urządzeń elektroenergetycznych, rezystancji izolacji, zabezpieczeń różnicowo-prądowych.
4. Wykonawca zamieści w widocznym miejscu instrukcję eksploatacji kontenera.
5. Wykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwienia odebranych od Zamawiającego nieczystości płynnych zgodnie z ustawą o ochronie środowiska oraz z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6. Wykonawcę obciąża ryzyko kradzieży i dewastacji kontenerów i ich wyposażenia. W takim przypadku Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty Wykonawcy. Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał ubezpieczenia w powszechnie znanym towarzystwie ubezpieczeniowym kontenerów sanitarnych od ognia, kradzieży i innych zniszczeń.
7. **Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania kontenerów sanitarnych
w ciągłej sprawności technicznej. W przypadku całkowitej utraty sprawności technicznej Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia nowego, sprawnego kontenera**.
8. Wykonawca wykona usługę zgodnie z przepisami BHP, z zachowaniem bezpieczeństwa osób wykonujących pracę jak i osób trzecich.