Górowo Iławeckie 18.07.2022 r.

RIZ.271.1.18.2022

Odpowiedzi na zapytania (2)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowościach Pieszkowo, Wągniki i Wągródka”**

Pytania do przetargu:

Pyt. Nr 1. Czy Zamawiający dysponuje prawomocną i ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę? Proszę o udostępnienie tego dokumentu jeśli jest w posiadaniu Zamawiającego.

Odp. Tak, prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę jest w posiadaniu Zamawiającego.

Pyt. Nr 2. Czy Zamawiający dysponuje Decyzją Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu ścieków i odprowadzenie ścieków oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni ścieków? Proszę o udostępnienie tego dokumentu jeśli jest w posiadaniu Zamawiającego.

Odp. Tak, prawomocna decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie wylotu ścieków i odprowadzenie ścieków oczyszczonych jest w posiadaniu Zamawiającego.

Pyt. Nr 3. Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej projektowanej oczyszczalni ścieków zgodnej z obowiązującymi przepisami, zaprezentowana na platformie dokumentacja przedstawia jedynie koncepcję oczyszczalni ścieków.

Odp. Zamawiający udostępnił pełną dokumentację projektowanej oczyszczalni.

Pyt. Nr 4. Proszę o przedstawienie bilansu ilościowego ścieków dopływających do projektowanej oczyszczalni.

Odp. Dane dotyczące tych zagadnień zawarte są w dokumentacji budowlanej.

Pyt. 5. Proszę o określenie ładunków zanieczyszczeń w ściekach dopływających do projektowanej oczyszczalni wraz z obliczeniami.

Odp. Dane dotyczące tych zagadnień zawarte są w dokumentacji budowlanej.

Pyt. 6. Proszę o określenie wymaganej jakości ścieków oczyszczonych.

Odp. Dane dotyczące tych zagadnień zawarte są w dokumentacji budowlanej.

Pyt. Nr 7. W dokumentacji zaproponowane zostały oczyszczalnie, pracujące w technologii obrotowych złóż biologicznych. Czy zamawiający uzna jako równoważne oczyszczalnie pracujące w innych technologiach na przykład sbr – osad czynny?

Odp. Nie. Zamawiający realizuje inwestycję w oparciu o dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.

Pyt. Nr 8. W dokumentacji zaproponowane zostały oczyszczalnie zbudowane w zbiornikach z grp. Prosimy o podtrzymanie tego zapisu, lub informację czy zamawiający dopuści inne materiały zbiornika, bardziej podatne na korozję takie jak beton?

Odp. Nie. Zamawiający realizuje inwestycję w oparciu o dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.

Pyt. Nr 9. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania prototypowe, które nie funkcjonują na innych obiektach w Polsce dla wielkości 225 rlm?

Odp. Nie. Zamawiający realizuje inwestycję w oparciu o dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.

Wójt gminy

Bożena Olszewska - Świtaj