Zebrzydowice, dnia 22.12.2022 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR.271.13.2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych”**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1: Zadanie 2 – Modernizacja budynku komunalnego w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej 5.**

**Art. 99 PZP pkt.1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. PFU jest sporządzony bardzo pobieżnie, zbyt mało konkretnych i wyczerpujących informacji, które by pomogły w sporządzeniu rzetelnej wyceny. Prosimy o podanie m.in.:**

**- Powierzchni podłóg w ogrzewanych pomieszczeniach?**

**- Jaką przyjąć moc grzejników w watach/m2?**

**- Czy instalację można wykonać ze stali?**

**- Jaką przyjąć moc kotłowni?**

**- Jaki zakres robót należy przyjąć jako roboty odtworzeniowe oraz jaką ilość?**

**Odpowiedź:** Zgodnie z PFU pkt. 1 należy wykonać wizję na miejscu a załączone rzuty są informacja poglądową (brak rzutu poddasza ogrzewanego).

Moc należy dobrać do obowiązujących przepisów, zgodnie z PFU, należy to ująć w projekcie.

Instalacje można wykonać z rur stalowych – uwzględnionych w opracowanym przez Wykonawcę projekcie.

Moc kotłowni zgodnie z wynikami obliczeń ujętymi w projekcie opracowanym przez Wykonawcę.

**Pytanie 2: Zadanie 3 – Modernizacja budynku komunalnego w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 97. Brak przedmiarów w udostępnionej dokumentacji. Prosimy o uzupełnienie.**

**Odpowiedź:** Załączone rysunki elewacji są rysunkami poglądowymi, Wykonawca musi wykonać projekt i uzyskać pozwolenie przed rozpoczęciem robót. Zamawiający nie posiada przedmiaru.

**Pytanie 3: W SWZ są środki na wykonanie robót w 2023 r. Prosimy o podanie kwoty całkowitej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego.**

**Odpowiedz:** Kwota Promesy Wstępnej BGK to 4 972 500 zł

**WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE**

**Andrzej KONDZIOŁKA**