Świnoujście, 06.10.2023r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

EA/PW/1229/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Zakup materiałów hydraulicznych – sieć wodociągowa ul. Barlickiego”.**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

**Pytanie:**

W związku z faktem ,iż GF+ nie posiada w swojej ofercie kołnierzy stalowych, mam pytanie czy zamawiający dopuszcza wycenę produktu zamiennego z GF+ w postaci kołnierzy wykonanych z PP wzmocnionych włóknem szklanym z pierścieniem stalowym do systemów mufowych i doczołowych ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w tym przypadku produkt zamienny dla kołnierzy stalowych w postaci kołnierzy +GF+ wykonanych z PP wzmocnionych włóknem szklanym z pierścieniem stalowym do systemów mufowych i doczołowych

*Prokurent*

*mgr inż. Radosław Wrzeszcz*