Nr postępowania: WT.2370.5.2021 Załącznik nr 2 do SWZ

 (pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

1. Ja, niżej podpisany

działając w imieniu i na rzecz (**nazwa Wykonawcy/Wykonawców)** pod adresem;
w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika):

NIP REGON

Numer telefonu /faksu

adres e-mail:

2. Oferuję wykonanie zamówienia **w części A pn.: „Budowa instalacji sygnalizacji pożarowej w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu”\*** zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ,

Za cenę brutto zł

Podatek VAT % zł

Cena netto zł.

Na kwotę, o której mowa powyżej składają się następujące roboty:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa elementu / robót | Ilość | Wartość brutto |
| 1. | Montaż modułowej centrali alarmowej z panelem sterującym z osprzętem | 1 szt. |  |
| 2. | Instalowanie gniazd | 109 szt. |  |
| 3. | Instalowanie czujek dymu | 109 szt. |  |
| 4. | Ręczny ostrzegacz pożaru | 1 szt. |  |
| 5. | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP | 2 szt. |  |
| 6. | Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego | 13 szt. |  |
| 7. | Montaż sygnalizatora akustycznego zewnętrznego  | 3 szt. |  |
| 8. | Montaż zasilacza 24/7A | 2 szt. |  |
| 9. | Montaż akumulatorów bezobsługowych | 6 szt. |  |
| 10. | Pojemnik akumulatora | 1 szt. |  |
| 11. | Puszki przyłączeniowe | 16 szt. |  |
| 12. | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe | 800 + 300 m |  |
| 13. | Montaż listew elektroinstalacyjnych | 1000 m |  |
| 14. | Przewody kabelkowe | 3000 m |  |
| 15. | Przewody HDGs | 800 + 300 m |  |
| 16. | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach | 91 otw |  |
| 17. | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych | 4 adresy |  |
| 18. | Praca próbna i testowanie | 1 kpl. |  |
|  | Razem poz. 1-18  |  |  |

Tabela wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Kwoty podane w tabeli muszą obejmować wszystkie wydatki poboczne
i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do ukończenia i uruchomienia całości robót oraz wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z umową oraz dokumentacją projektowo – techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ.

Oferuję wykonanie zamówienia **w części B pn.: „Budowa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie KW PSP w Toruniu”\*** zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ,

Za cenę brutto zł

Podatek VAT % zł

Cena netto zł.

Na kwotę, o której mowa powyżej składają się następujące roboty:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa elementu / robót | Ilość | Wartość brutto |
| 1. | Montaż listew elektroinstalacyjnych | 800 m |  |
| 2. | Przewody kabelkowe | 730 m |  |
| 3. | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe | 96 kpl. |  |
| 4. | Oprawy | 96 kpl. |  |
| 5. | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach | 5 szt. |  |
| 6. | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach | 70 szt. |  |
| 7. | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego | 5 pomiarów |  |
| 8. | Testowanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego | 1 kpl. |  |
|  | Razem poz. 1-8  |  |  |

Tabela wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Kwoty podane w tabeli muszą obejmować wszystkie wydatki poboczne

i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do ukończenia i uruchomienia całości robót oraz wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z umową oraz dokumentacją projektowo – techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ.

**Gwarancja miesięcy dla części zamówienia**

**Uwaga: informacje wskazane powyżej stanowią kryteria oceny ofert**

**Termin realizacji – 2 miesiące od zawarcia umowy dla każdej części zamówienia.**

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że podana w ofercie cena całkowita obejmuje wszystkie koszty związane
z wykonaniem niniejszego zamówienia na warunkach określonych w SWZ.

5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

6.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w SWZ.

7. **Wykonawca jest: ( właściwe zakreślić)\*\***

 **□ mikroprzedsiębiorstwem**

 **□ małym przedsiębiorstwem**

 **□ średnim przedsiębiorstwem**

8. Oświadczamy, że żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione\*, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

 Zastrzeżone numery stron w ofercie od do

 Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów:

9. Oświadczamy, że:

1. **całość zamówienia** **wykonamy własnymi siłami** \*
2. **zamierzamy powierzyć Podwykonawcom** \*
3. wykonanie następujących części zamówienia: (należy wskazać zakres przewidziany do realizacji przez Podwykonawców oraz firmę Podwykonawcy):

 Wartość procentowa robót powierzonych Podwykonawcom wynosi:

1. **dysponuję / nie dysponuję\* Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla części ……….. zamówienia.**

**Wartość procentowa robót powierzonych podwykonawcy wynosi:** %

10. Oświadczamy, że niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia wykonają następujące prace składające się na przedmiot zamówienia (dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i adres wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia** | **Robota budowlana składająca się na przedmiot zamówienia, która zostanie wykonana przez wykonawcę wskazanego w kol. 1** |
|  |  |  |
|  |  |  |

11. Zobowiązujemy się do wniesienia przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

13. Oświadczamy, że zaproponowane w ofercie rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że zaoferowane roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu wymagania i cechy, tj.:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

\* - niepotrzebne skreślić

UWAGA!

**Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy**

\*\*Definicja dotycząca mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich Przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.