Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  DI.26.27.2024

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 1.   Testy do sterylizacji

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Test Helix typu Bowie Dick, w zestawie aplikator typu PCD. Zgodność z normą EN ISO 11140-4. | 1 op. – 250 sztuk | 10 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |
| 2 | Ampułkowy test biologiczny do sterylizacji plazmowej, zgodny z poniższymi parametrami: - odczyt wyniku po 24 h, - rodzaj zastosowanych szczepów bakterii wyraźnie oznaczony na każdej ampułce, - etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. - zmiana barwy po ekspozycji na czynnik sterylizujący w sposób jednoznaczny i wyraźny, - zgodność z normami: ISO 11138-1, EN-867-3. | 1 op. - 50 szt. | 6 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |
| 3 | Test chemiczny do sterylizacji plazmowej, zgodny z poniższymi parametrami: - liniowy lub punktowy wskaźnik, - zmiana barwy po ekspozycji na czynnik sterylizujący w sposób jednoznaczny i wyraźny, - zgodność z normami: ISO 11140-1 Typ 4, EN 867-1. | 1 op. - 250 szt. | 10 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |
| 4 | Ampułkowy test biologiczny do sterylizacji parą wodną, zgodny z poniższymi parametrami: - odczyt wyniku po 24 h, - zmiana barwy po ekspozycji na czynnik sterylizujący w sposób jednoznaczny i wyraźny, - zgodność z normą EN ISO 11138, - kompatybilny z inkubatorem Zamawiającego tj. Attest 118 f-my 3M – temperatura inkubacji 56°C. | 1 op. - 100 szt. | 6 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |
| 5 | Test chemiczny do sterylizacji parą wodną, zgodny z poniższymi parametrami: - substancja wskaźnikowa czuła na wszystkie kluczowe parametry w procesie sterylizacji; nietoksyczny skład chemiczny wskaźnika, bez ołowiu i innych metali ciężkich, - liniowy lub punktowy wskaźnik, - zmiana barwy po ekspozycji na czynnik sterylizujący w sposób jednoznaczny i wyraźny. - zgodność z normą ISO 11140-1 Typ 5; oznaczenie normy na każdym wskaźniku. | 1 op. - 200 szt. | 100 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 5, Część 1) |  |  |  |  | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |

........................... dnia ....................	                                              .......................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  DI.26.27.2024

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 2.   Rękawy do sterylizacji, papier do sterylizacji

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Rękaw TYVEK-folia do sterylizacji. Jednorazowe opakowania w postaci rękawów folia - TYVEK pozwalające na sterylizację niskotemperaturową metodą plazmową i przechowywanie materiałów medycznych. Gramatura Tyveku - 74 g/m². Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane informacje techniczne oraz wskaźniki chemiczne. Rękawy muszą być stosowane w sterylizatorze, który zamawiający posiada (sterylizator plazmowych producent: Plasmapp Co.,Ltd, nazwa/typ: Sterlink FPSs Plus). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rękaw o rozmiarze 100mx300mm. | rolka | 3 | ……………. | ………..……..….. | .……….…. | …………….…….. |  |
| 2. | Rękaw o rozmiarze 100mx100mm | rolka | 3 | ……………. | …………………….. | ……………. | ……………………… |  |
| 3. | Rękaw o rozmiarze 100mx200mm | rolka | 3 | ………………. | ………………………….. | …………….. | …………………………. |  |
| Rękawy foliowo-papierowe do sterylizacji parą wodną z nadrukiem zewnętrznych wskaźników sterylizacji, zgodność z normą EN 868, zgodność z EN ISO 11607 i zgodność z Dyrektywą CE 93/42. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 100mmx200m | rolka | 15 | ……………. | ………..……..….. | .……….…. | …………….…….. |  |
| 5. | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 150mmx200m | rolka | 15 | ……………. | ………..……..….. | .……….…. | …………….…….. |  |
| 6. | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 200mmx200m | rolka | 15 | ……………. | ………..……..….. | .……….…. | …………….…….. |  |
| 7. | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 250mmx200m | rolka | 10 | ……………. | ………..……..….. | .……….…. | …………….…….. |  |
| 8. | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 300mmx200m | rolka | 8 | ……………. | ………..……..….. | .……….…. | …………….…….. |  |
| 9. | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 75mmx200m | rolka | 10 | ……………. | ………..……..….. | .……….…. | …………….…….. |  |
| 10. | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji z zakładką 100mmx40mmx100m | rolka | 10 | ……………. | ………..……..….. | .……….…. | …………….…….. |  |
| 11. | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji z zakładką 150mmx50mm x100m | rolka | 10 | ……………. | ………..……..….. | .……….…. | …………….…….. |  |
| 12. | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji z zakładką 200mmx50mmx100m | rolka | 10 | ……………. | ………..……..….. | .……….…. | …………….…….. |  |
| 13. | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji z zakładką 250mmx60mmx100m | rolka | 10 | ……………. | ………..……..….. | .……….…. | …………….…….. |  |
| 14. | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji z zakładką 300mmx60mmx100m | rolka | 10 | ……………. | ………..……..….. | .……….…. | …………….…….. |  |
| Papier do sterylizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Papier do sterylizacji; podwójnie krepowany, zielony; gramatura 60 g/m2, dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych, duża wytrzymałość na rozerwanie i przekłucie w stanie suchym i mokrym; odpowiadający normie PN-EN ISO-11607; rozmiar ark. 90 cm x 90 cm | 1 opak. = 250 szt. | 15 | ……………. | ………..……..….. | .……….…. | …………….…….. |  |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 5, Część 2) |  |  |  |  | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |

........................... dnia ....................	                                              .......................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1.3 do Formularza oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  DI.26.27.2024

Część 3.   Etykiety, taśmy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Etykiety trzywierszowe ze wskaźnikami STEAM, EO, FORM wykonane ze specjalnego papieru o gramaturze 74g/m², etykieta ze wskaźnikiem PLAZMA wykonana z materiału typu TYVEK o gramaturze 55g/m². Warstwa kleju umożliwiająca naklejanie etykiety na dowolny sterylizowany pakiet oraz wklejenie etykiety do koperty archiwizującej lub na kartę pacjenta. Na każdej etykiecie umieszczona m. in. informacja o kolorze przebarwienia testu oraz klasie. | 1 rolka – 750 sztuk | 10 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |
| 2. | Etykiety do metkownicy, dwukrotnie samoprzylepne ze wskaźnikiem klasy 1. Przeznaczone do sterylizacji parą wodną, do stosowania w metkownicy typu GKE. Możliwość naklejania etykiety na dowolny sterylizowany pakiet oraz etykietę do koperty archiwizującej lub na kartę pacjenta. Na każdej etykiecie umieszczona jest m. in. informacja o kolorze przebarwienia testu oraz klasie. | 1 rolka – 750 sztuk | 72 | ……………. | ………………….…………… | ……………. | ……………. |  |
| 3. | Taśma samoklejąca ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej - wersja ze wskaźnikiem procesu: wskaźnik w kolorze zielonym szerokości taśm: 18mm ¦ 24mm, długość rolki 50m | rolka | 100 | ……………. | ………………….…………… | ……………. | ……………. |  |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 5, Część 3) |  |  |  |  | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |

........................... dnia ....................	                                              .......................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1.4 do Formularza oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  DI.26.27.2024

Część 4.   Czynnik sterylizujący

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Czynnik do sterylizatorów plazmowych Plasmapp Co.,Ltd, model: Sterlink FPSs Plus Środek sterylizujący: H2O2 (nadtlenek wodoru) Stężenie: 58% Opakowanie zbiorcze – 30 szt. Zgodność z normą EN ISO 14937, Deklaracja zgodności oraz wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | op. | 10 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 5, Część 4) |  |  |  |  | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |

........................... dnia ....................	                                              .......................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1.5 do Formularza oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  DI.26.27.2024

Część 5.   Testy kontroli zgrzewu

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Test kontroli zgrzewu do zgrzewarek opakowań foliowo papierowych (do sterylizacji parą wodną). Kontrola zgrzewu zgodnie z wymogami normy EN ISO 11607-2. | 1 op. – 250 sztuk | 4 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |
| 2. | Test do kontroli zgrzewu do zgrzewarek opakowań w postaci rękawów folia – TYVEK (do sterylizacji plazmowej). Kontrola zgrzewu zgodnie z wymogami normy EN ISO 11607-2. | 1 op. – 100 sztuk | 2 | ……………. | ………………….…………… | ……………. | ……………. |  |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 5, Część 5) |  |  |  |  | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |

........................... dnia ....................	                                              .......................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1.6 do Formularza oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  DI.26.27.2024

Część 6.   Test kontroli mycia maszynowego

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Test kontroli mycia: - test kontroli mycia maszynowego w myjni-dezynfekatorze, - substancja wskaźnikowa koloru ciemnoczerwonego zawierająca dwa rodzaje białek, symulująca pozostałości zaschniętej krwi, - kontrola procesu mycia zgodnie z normą EN ISO 15883-1:2010, - uchwyt do testu (1 uchwyt na 1 opakowanie testów) | 1 op. – 100 sztuk | 30 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 5, Część 6) |  |  |  |  | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |

........................... dnia ....................	                                              .......................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1.7 do Formularza oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  DI.26.27.2024

Część 7.   Filtr do kontenerów

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Filtr wielokrotnego użytku, okrągły, do zastosowania w co najmniej 1000 cyklach czyszczenia i sterylizacji. Filtr kompatybilny z kontenerami firmy Aesculap. | 1 op. – 10 sztuk | 5 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 5, Część 7) |  |  |  |  | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |

........................... dnia ....................	                                              .......................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy