Zebrzydowice, dnia 22.11.2023 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR- P 12/2023

# **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

 Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. ks. A Janusza 6 tel. 0-32 4755107 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.:

**„Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice
w roku 2024”**

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice, tj. oświetlenia ulic, mostów, placów, parkingów, skwerów, parków, przejść będących ciągami dla pieszych, chodników.

Ilość p-tów świetlnych na dzień 17.11.2023 r. wynosi 1.560 szt. Zmiana ilości do 5% p-tów świetlnych w trakcie obowiązywania umowy nie będzie miała wpływu na koszt zadania.

Strony ustalają za wiążące zasady prowadzenia konserwacji i utrzymania oświetlenia określone
w Zarządzeniu Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14 września 1987 r. w sprawie Szczegółowych Zasad Eksploatacji Urządzeń Oświetlenia Ulicznego (MP z 1987 r. nr 29 póz. 230)

Do kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego wlicza się:

* koszt dopuszczeń do pracy na sieci przez właściwe przedsiębiorstwo energetyczne
* koszt wymiany drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie obejm i innych elementów słupów
* wymiana żarówek, lamp, bezpieczników i wszystkich innych elementów osprzętu oświetlenia na sieci kablowej i napowietrznej oświetlenia
* koszt naprawy uszkodzonych lamp, pionów w słupach
* lokalizację wozem pomiarowym uszkodzonych kabli, naprawa uszkodzonych, zerwanych kabli ziemnych
* mycie kloszy opraw oświetleniowych **1** raz w roku - w miesiącach wrzesień-październik
* malowanie metalowych słupów, wysięgników, drzwiczek, szaf oświetlenia ulicznego w miarę potrzeb
* regulacja i wymiana zegarów sterujących
* konserwacja i bieżące naprawy szaf oświetlenia ulicznego, wymiana poszczególnych elementów
w szafach
* prześwietlanie drzew
* wykonywanie oględzin i przeglądów technicznych
* porządkowanie terenów po wykopach, odtworzenie chodników, jezdni i terenów zielonych (przywrócenie do stanu pierwotnego) po naprawach sieci oświetleniowych
* przy robotach ziemnych uwzględnić ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz koszt oznakowania robót
* prowadzenie całodobowego przyjmowania zgłoszeń o usterkach oświetlenia ulicznego
* prowadzenie księgi przyjętych zgłoszeń o usterkach oświetlenia i ich naprawie

Prace na sieci oświetleniowej należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Roboty związane z naprawą oświetlenia na skutek wypadku samochodowego będą realizowane na koszt sprawcy wypadku. W razie braku sprawcy uszkodzeń (potwierdzenie Policji) Zamawiający zapłaci za te roboty oddzielnie na podstawie protokołu konieczności i kosztorysu powykonawczego.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może zlecić do wykonania roboty związane
z montażem i demontażem oświetlenia, uzupełnieniem, przebudową lub modernizacją oświetlenia ulicznego wg stawki roboczogodziny przedstawionej w ofercie.

KODY CPV:

50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego.

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji umowy: **01.01.2024 – 31.12.2024 r.**

Specyfikacja warunków zamówienia zamieszczona będzie na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice>

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

* informacje dotyczące przedmiotu zamówienia – Kierownik Referatu KD - Marian Botorek – tel. 32 / 4755131
* informacje dotyczące postępowania – Katarzyna Trzcińska – tel. 32/ 4755107

Termin składania ofert **- do dnia 01.12.2023 r. do godz. 09:30** na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice>.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **01.12.2023 r.** o godz. **09:35**.

**WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE**

**Andrzej KONDZIOŁKA**