Załącznik nr 2

Nr sprawy:4/ZO/2023

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakup i dostawa 23 sztuk akumulatorów do UPS  Riello  40kVA MDT

160-12/12V ,160AH /20HR dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie.

Akumulator 12V żelowy; 160Ah/12V; szczelny, typu VRLA; żywotność projektowana 10-12 lat; do pracy buforowej i cyklicznej w trudnych warunkach, tj. wysoka temperatura otoczenia, głębokie rozładowania i duża liczba cykli; 

Przeznaczenie:
Szczelny, bezobsługowy akumulator 160-12 wykonany w technologii żelowej o pojemności znamionowej 160Ah i napięciu 12V.

Nadający się do stosowania w warunkach dużych wahań temperatury otoczenia.
Akumulator przeznaczony do pracy buforowej (zasilanie gwarantowane UPS) oraz cyklicznej w skrajnie trudnych warunkach, takich jak wysoka temperatura otoczenia, głębokie rozładowania i duża liczba cykli.


Najważniejsze cechy:
• Pojemność akumulatora 160Ah
• Wymiary 483długość x240  wysokość x 170mm