Sygnatura: ZP/220/40/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych dla USK-2 w Szczecinie.

WYJAŚNIENIA  DO SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z dnia 2021.06.24), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przed wykonawców dotyczące treści swz:

PYTANIE 1

Zadanie 3 poz. 1,2,4,5

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycjach ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku.

Zamawiający nie dopuszcza podania w ww. pozycjach ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod.

PYTANIE 2

Zadanie 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycjach ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 25 sztuk elektrod?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza . Wycena ma być za sztukę, może być podana do czterech miejsc po przecinku.

PYTANIE 3

Projekt umowy- §12 pkt. 1a

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 12 ust.1a projektu umowy zamiast zwrotu „wartości brutto umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”. Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną  zmianę kar umownych.

PYTANIE 4

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek do 1 sztuki

(zestaw jest znany i stosowany przez Zamawiającego).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody -  podtrzymuje wymóg  ilości próbek zgodnie z SWZ.

PYTANIE 5

zadanie nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 2, pozycja 3 pojemnik na kał o pojemności 30 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza  zaproponowany pojemnik na kał, reszta zgodnie z SWZ.

PYTANIE 6

zadanie nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 2, pozycja 4 wymazówkę z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej niesterylną, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej wymazówki – zgodnie z SWZ wymagamy sterylnej.

PYTANIE 7

Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w SWZ nie zawarł specjalnych warunków transportu-wykonawca nie doprecyzował konkretnego zapisu do którego zadaje swoje pytanie.

PYTANIE 8

Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie koreczków  w jednym kolorze – czerwonym

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza koreczków w jednym kolorze.

PYTANIE 9

Pakiet 1, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kraników bez kolorowych znaczników linii.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza kraników bez kolorowych znaczników linii.

PYTANIE 10

Pakiet 1, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kraników o objętości wypełnienia 0,32 ml.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza kraników o objętości wypełnienia 0,32 ml.

PYTANIE 11

Pakiet 1, poz. 3

Proszę o dopuszczenie kraników z drenem bez dodatkowego portu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza kraników z drenem bez dodatkowego portu.

PYTANIE 12

Pakiet 1, poz. 3

Proszę o dopuszczenie kraników o objętości wypełnienia 0,90 ml.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza kraników o objętości wypełnienia 0,90 ml.

PYTANIE 13

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr. 4 w poz 1 nakłuwacze igłowe o parametrach 25Gx 1,5mm , 21G x 1,8mm  i 21G x 2,4mm w kształcie grzybka ?Aktywacja poprzez dociśnięcie do miejsca nakłucia .

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 14

Zadanie 1, poz. 1
- Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dokona wydzielenia pozycji z zadania.

PYTANIE 15

Zadanie 1, poz. 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 16

Zadanie 1, poz. 1

- Czy należy rozumieć, że zamawiający dopuszcza kolor niebieski i czerwony?
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza kolor niebieski i czerwony.

PYTANIE 17
Zadanie 2, poz. 3
- Czy zamawiający dopuści pojemność min. 30 ml?

ODPOWIEDŹ Zamawiający dopuszcza. Reszta wymagań zgodnie z SWZ.

PYTANIE 18
Zadanie 2, poz. 3

- Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu na pojemniki , takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dokona wydzielenia pozycji z zadania.

PYTANIE 19

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 2, pozycji 4,5 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu?

Obecna forma pakietu zawęża krąg potencjalnych dostawców i prowadzi do ograniczenia konkurencji gospodarczej. Wydzielenie wskazanych produktów umożliwi uzyskanie większej ilości ofert, a przede wszystkim pozwoli na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z zadania.

PYTANIE 20

Zadanie 1 Pozycja 2, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści kraniki z optycznym identyfikatorem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 21

Zadanie 1 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kraniki o objętości wypełnienia 0,3ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, reszta wymagań zgodnie z swz.

PYTANIE 22

Zadanie 1 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kraniki bez kolorowych znaczników?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 23

Zadanie 1 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kraniki z przedłużaczem 7cm bez portu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 24

Zadanie 2 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 25

Zadanie 2 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający  dopuszcza.

PYTANIE 26

Zadanie 2 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wciskany 18ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 27

Zadanie 2 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik zakręcany 25ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, reszta wymagań zgodnie z swz.

PYTANIE 28

Zadanie 2 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wymazówki z wacikiem ze sztucznego jedwabiu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, reszta wymagań zgodnie z swz.

PYTANIE 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 3 z pakietu 6?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z zadania.

PYTANIE 30

Czy Zamawiający w pakiecie 6 w pozycji 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie

oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Zestaw do drenażu

opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną, suchą regulacją siły ssania (regulacja za pomocą

słupa wody wykluczona) w zakresie od -10 do -40cm H2O Bezgłośny

Wyskalowany do objętości 2500ml z precyzyjną podziałką umożliwiający wizualizację prawidłowego

działania drenażu w zakresie małych objętości ( co 1ml do 100ml i co 2 do 200ml, co 5ml do 2500ml)

Mieszki próżniowe jako optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania

Automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką

manualną oraz automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie.

Bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu

W zestawie fiolka z wodą sterylną do wypełnienia zastawki wodnej

Możliwość postawienia drenażu na podłodze

Uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej

(poziomej) na krótki czas nie powodując wymieszania roztworów wewnątrz komory. Pojedynczy dren

łączący bezlateksowy zabezpieczonym przed przed zagięciem sprężyną, wyposażony w klamrę

zaciskową. Zapakowany sterylnie?

ODPOWIEDŹ: Wymagania pozostają  zgodnie z SWZ.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania formularzy i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor USK-2

Sprawę prowadzi: Anna Skrzypiec,

a.skrzypiec@usk2.szczecin.pl