|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***lp.*** | ***Materiał*** | ***Ilość******mb/szt*** | ***Cena jednostkowa******(zł netto)*** | ***Cena łączna******(zł netto)*** |
| 1 | PE Rura SDR 17 – Ø 125 mm(sztanga 12 mb) | 111 szt |  |  |
| 2 | PE Rura SDR 17 – Ø 125 mm RC(sztanga 12 mb) | 9 szt |  |  |
| 3 | PE Rura SDR 17 – Ø 90 mm(krąg 50 mb) | 350 mb |  |  |
| 4 | Trójnik PE 125/90/125 | 3 |  |  |
| 5 | Trójnik PE Ø 125 | 3 |  |  |
| 6 | Trójnik bosokołnierzowy 160/125/160  | 1 |  |  |
| 7 | Redukcja kołnierzowa 125/80 | 4 |  |  |
| 8 | Redukcja kołnierzowa 150/125  | 4 |  |  |
| 9 | PE Kołnierz stalowy luźny Ø125 mm | 2 |  |  |
| 10 | PE Kołnierz stalowy luźny Ø80 mm | 2 |  |  |
| 11 | PE Tuleja kołnierzowa 125/125 | 10 |  |  |
| 12 | PE Tuleja kołnierzowa 90/80 | 14 |  |  |
| 13 | PE Mufa Ø125 mm (elektrooporowa) | 10 |  |  |
| 14 | PE Mufa Ø90 mm (elektrooporowa) | 30 |  |  |
| 15 | Zasuwa kołnierzowa Ø125 mm | 3 |  |  |
| 16 | Zasuwa kołnierzowa Ø80 mm | 14 |  |  |
| 17 | Obudowa do zasuw teleskopowa | 17 |  |  |
| 18 | Skrzynka do zasuw | 17 |  |  |
| 19 | Tabliczka informacyjna do zasuw | 17 |  |  |
| 20 | Tabliczka informacyjna do hydrantów | 10 |  |  |
| 21 | Obudowa zasuw. betonowa 50x50 | 17 |  |  |
| 22 | Uszczelka gumowa z uszami DN 80 | 30 |  |  |
| 23 | Uszczelka gumowa z uszami DN 125 | 20 |  |  |
| 24 | Taśma oznacznikowa do wody z wkładką metalową | 2200 mb |  |  |
| 25 | Hydrant nadziemny DN 80 mmh – 2310 mm | 10 |  |  |
| 26 | Kolano stopowe do hydrantu Ø90 | 10 |  |  |
| 27 | Obudowa do hydrantu betonowa | 10 |  |  |
| 28 | Króciec kołnierzowy Ø 80 dł. 500 | 10 |  |  |
| 29 | Nasuwka PCV- Ø 160 mm | 2 |  |  |
| 30 | PE kolano Ø125 mm (elektrooporowe) | 5 |  |  |
| **Razem** |  |  |