Wołomin, 31.05.2024 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.75.2024**

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostosowanie wymiarów samonośnego zadaszenia łukowego poprzez zmniejszenie szerokości zewnętrznej obiektu do 24 m względem obecnego boiska o szerokości 28 m? Wskazywana szerokość 24 m jest maksymalną możliwą do osiągnięcia w technologii dostawcy rozwiązania samonośnego.**

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmniejszenie szerokości zewnętrznej zadaszenia boiska do 24m.**

**Pytanie 2:**

**Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiału, z którego wykonać należy konstrukcję zadaszenia ze stali na drewno klejone?**

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z Umową zawartą w ramach „Programu Olimpia - – Program budowy przyszkolnych**

**hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” Zamawiający wymaga realizacji budowy metalowego zadaszenia o konstrukcji samonośnej.**

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu