**FORMULARZ OFERTOWY (aktualny na dzień 19.04.2023r.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Materiał** | **j.m.** | **ilość** | **cena jedn. netto [zł/j.m.]** | **podatek VAT [zł/j.m.]** | **cena jedn. brutto [zł/j.m.]** | **wartość brutto [zł]** |
| **MATERIAŁY ELEKTRYCZNE** |
| 1 | Świetlówka LED tuba OSRAM T8, G13, 4000K, 16W, 120 cm, 1800 lm (4058075817975) | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 2 | Świetlówka LED tuba OSRAM T8, G13, 4000K, 8W, 60 cm, 900 lm (4058075817937) | szt. | 700 |  |  |  |  |
| 3 | Żarówka LED OSRAM, E27, 10W, 4000K | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Żarówka LED OSRAM, E14, 7W, 4000K (4058075311886) | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Korytko elektroinstalacyjne AKS Zielonka MKE15x32 2mb, biały (111 297) | mb | 300 |  |  |  |  |
| 6 | Kabel instalacyjny AKS Zielonka YDY 3 x 1,5 mm2  | mb | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Kabel instalacyjny AKS Zielonka YDY 3 x 2,5 mm2  | mb | 300 |  |  |  |  |
| 8 | Wyłącznik nadprądowy 3P C 20A 6kA AC ETIMAT 6 (002145517) | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 9 | Wyłącznik różnicowonadprądowy LEGRAND 2P B16 0,03A TYP A (410965) | szt. | 40 |  |  |  |  |
| **SUMA** |  |  |  |  |