Wejherowo, dnia 11.04.2023 r.

D.25C/250/ 230 /2023

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW ORTOPEDYCZNYCH, MATERIAŁÓW OKULISTYCZNYCH, PROBÓWEK, NICI I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/7-12rj/23, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego na pytanie, na które nie została udzielona odpowiedź w dniu 06.04.2023 r. (pismo nr D.25C/250/223/2023)

21. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu 17 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z wbudowaną igłą 0,4x12,5 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem