Droga dojazdowa do budynku szpitala została wybudowana z kostki granitowej w XIX wieku. Ostatni raz była remontowana w latach 70-tych ubiegłego wieku. Dziennie przejeżdża po niej około 200 pojazdów. Pod budynkiem jest przygotowanych ok. 30 stanowisk parkingowych z czego 15 z nich jest wybrukowanych, a pozostałe są utwardzone tymczasowo. Ponadto część miejsc parkingowych jest wydzielona z placu manewrowego gdzie jest położona kostka betonowa. Infrastruktura parkingowa jest już bardzo wysłużona, miejscami brakuje kostek, są powykrzywiane, nierówne. To utrudnia poruszanie się nie tylko niepełnosprawnym, ale nawet zdrowym ludziom. Stąd konieczność modernizacji drogi oraz remont i uporządkowanie parkingu. Nie wszyscy korzystający z drogi dojazdowej poruszają się pojazdami, dlatego z myślą o pieszych wskazany jest montaż ławek, gdzie mogliby odpocząć oraz oświetlenia poprawiającego widoczność.
       Budynek główny szpitala jest połączony z budynkiem administracji łącznikiem, który uniemożliwia podjazd samochodów gaśniczych bezpośrednio pod drugie skrzydło budynku głównego szpitala, jest ono dostępne od strony tylnej bramy, na tym odcinku konieczna jest budowa drogi PPOŻ w kształcie litery Y oraz placu manewrowego umożliwiającego podjazd wozu bojowego straży pożarnej, wraz z drabiną, bezpośrednio pod budynek szpitala i apteki. Wraz z tymi pracami konieczne jest przebudowanie sieci wodociągowej i miejsc parkingowych w tej lokalizacji. Przewidziano też obniżenie w niektórych miejscach terenu, co pozwoliłoby w przyszłości udostępnić nieczynne pomieszczenia na potrzeby pacjentów.
Przebudowa przestrzeni wokół budynku głównego szpitala, rozbiórka nieczynnego budynku warsztatu, pozwoli na wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych o ustawowych wymiarach, ułatwiających także parkowanie osobom niepełnosprawnym. Wprowadzenie systemu poboru opłat zniechęci przypadkowe osoby do pozostawiania pojazdów pod budynkiem szpitala, co poprawi dostępność miejsc parkingowych dla pacjentów poradni i odwiedzających.

Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i obowiązującymi normami w szczególności z:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z późn. zm.),
2) ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019);
3) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 );
4) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717);
5) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021 poz. 450 z późn. zm);
6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 z późn. zm.);
7) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021 poz. 710 z późn. zm.)
8) Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062 z późn. zm.),
9) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 );
## 10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, (Dz. U. 2023 poz. 1563),
11) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)
12) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. . w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);
13) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U.2021 poz. 2454).
14) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.);
15) Standardy Dostępności Centrum Projektowania Uniwersalnego – autor: dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG;
16) Norma PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje :
1. Mapy do celów projektowych
2. wykonanie inwentaryzacji budowlanej stanu obecnego
3. dokonanie szczegółowych oględzin stanu obecnego oraz instalacji
4. wykonanie koncepcji i jego akceptacji ze strony Zamawiającego
5. wykonanie wszelkich projektów branżowych i niezbędnych uzgodnień -budowlanych , instalacyjnych . p.poż i innych wynikających z prawa budowlanego oraz przepisów szczegółowych.
6. wykonanie kosztorysów , przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych
2. Planowany zakres prac projektowych:
1. zapewnienie przejazdu bez konieczności cofania wzdłuż dłuższego boku budynku lub zakończenia drogi placem manewrowym o wymiarach 20m x 20 m
2. doprowadzenie drogi pożarowej od strony zachodniej o szerokości 4m, z wjazdem głównym prowadzącym od ulicy Brackiej, w bezpośrednie sąsiedztwo skrzydła prawego pawilonu głównego przed jego elewacją frontową i boczną, zlokalizowanej w odległości od 1 do 5 m względem ściany budynku na całej długości skrzydła prawego i umożliwiającej przejazd bez konieczności cofania,
3. zapewnienie drugiego dojazdu do obiektu od strony północnej, drogą o szerokości co najmniej 3,5 m prowadzącą w bezpośrednie sąsiedztwo skrzydła lewego pawilonu głównego oraz zakończenia tej drogi sięgaczem w kształcie litery „Y” umożliwiającym manewrowanie pojazdom straży pożarnej (zał. nr mapka),
4. połączenia proponowanych układów drogowych z wyjściami ewakuacyjnymi z budynku utwardzonymi dojściami o szerokości min.. 1,5 m i długości do 30 m, przez które możliwy jest dostęp do każdej strefy pożarowej,
5. oznakowanie lokalizacji sięgacza manewrowego pionowymi znakami informacyjnymi i zakazu oraz znakami bezpieczeństwa wg wzoru określonego w PN-N-01256/4:1997 „Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe”
6. zabudowanie w odległości do 150 m od pawilonu głównego, drugiego hydrantu naziemnego DN80, zapewniającego wydajność wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości co najmniej 10 dm3/s
7. wykonanie sieci wodociągowej i hydrantowej pomiędzy pierwszym hydrantem przy pawilonie głównym, a drugim hydrantem projektowanym wraz z przyłączem do pawilonu głównego z wykonaniem zaworu pierwszeństwa w pawilonie głównym oraz wymianę poziomów rur hydrantowych z PCV na stalowe lub zaprojektowanie obudowy tych rur PCV materiałem niepalnym zgodnie z wymaganiami p.poż.
8. wykonanie miejsc parkingowych na działce nr GL1W/00024541/9 w pobliżu pawilonu głównego i budynku administracji oraz w miejscu budynku dawnego warsztatu wraz z jego rozbiórką (zgodnie z wydanym pozwoleniem) z wjazdem i wyjazdem od ul. Brackiej, zgodnie z przepisami, utwardzeniem kostką brukową, z wykorzystaniem i przełożeniem kostki istniejącej, tak by woda od strony pawilonu głównego została odprowadzona od budynku i wind w kierunku na zewnątrz posesji; zgodnie z wytycznymi „Raportu z audytu dostępności architektonicznej” przeprowadzonego przez Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej, którego fragmenty dotyczące wzmiankowanego zakresu zawiera zał. nr 3
9. wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku byłego prosektorium-pomieszczenie na odpady medyczne,
10. projekt systemu poboru opłat z lokalizacją bramek wjazdowych i wyjazdowych.

2. Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, aż do zakończenia inwestycji, będzie bez dodatkowego wynagrodzenia przygotowywał odpowiedzi na pytania wykonawców, ewentualne modyfikacje dokumentacji projektowej, a także ustosunkowywał się do twierdzeń i uwag wykonawców robót budowlanych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy i uzgodnień projektu z projektem zadania "Kompleksowa modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim w zakresie dostępności architektonicznej wraz z budową nowego dźwigu osobowego", tak by skorelować obydwa zadania, zwłaszcza w zakresie dostosowania poziomów terenu 0 (wejście), odwodnienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej w niżej wymienionym nakładzie:
1) 3 egz. projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę
2) 3 egz. opracowań przedprojektowych uzgodnionych z Zamawiającym
3) 3 egz. inwentaryzacji,
4) 3 egz. projektów wykonawczych w układzie branżowym,
5) 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
6) 3 egz. przedmiarów robót dla każdej z branż,
7) 3 egz. kosztorysów inwestorskich w układzie jak przedmiary robót,
8) 3 egz. innych pozostałych opracowań nie wymienionych wyżej,
9) 3 szt. dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD/lub nośniku przenośnym.
Całość dokumentacji w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie w następujących plikach : rysunki *.dwg i *.pdf, opisy itp. *.doc* i *.pdf, kosztorysy *.ath, i *.pdf, oraz *.xls oraz w innych powszechnie edytowalnych oprogramowaniach.

Czas realizacji zadania: 30.09.2024r.