## zadanie 5
ZAŁĄCZNIK NR 6.5 do SWZ
Zadanie nr 5
Lp | Opis Przedmiotu Zamówienia
1 | Waga pomostowa. Warunki ogólne: 1. Urządzenie powinno posiadać dokumentację techniczną oraz instrukcję obsługi w języku polskim. 2. Na dostarczony przedmiot zamówienia Dostawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji. 3. Powinien być zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przyrządu na terenie Polski. Warunki szczegółowe: 1. jednostka miary co najmniej: g; 2. obciążenie max. wagi nie mniejsze niż 250 g, nie większe niż 30 kg; 3. działka elementarna (d) nie większa niż 10 g; 4. działka legalizacyjna (e) nie większa niż 10 g; 5. wymagania metrologiczne co najmniej dla wag kl. III (określone w normie PN-EN 45501:2015, Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych); 6. wyświetlacz LCD z podświetleniem; 7. wymiary szalki nie powinny być mniejsze niż (690 X 495) mm; 8. zasilanie 240 V AC 50/60 Hz z akumulatorem; 9. czas pracy akumulatora nie mniej niż 24 godzin; 10. interfejsy co najmniej: RS232. Wymagania dodatkowe: 1. Dostarczony przedmiot musi spełniać wszystkie wymagania techniczne i jakościowe, a także być fabrycznie nowy, nieużywany i nie naprawiany. 2. Ostatecznym potwierdzeniem dostawy będzie protokół podpisany przez komisję 3. Wojskowego Ośrodka Metrologii.
2 | Elektryczna pompka pipetowa. Warunki ogólne: 1. Pompka powinna posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 2. Dostawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji. Warunki szczegółowe: 1. Funkcja ustawienia szybkości napełniania i dozowania cieczy; 2. Funkcja regulacji siły wypływu; 3. Możliwość użycia pipet szklanych o pojemności od 2 ml do co najmniej 50 ml; 4. Zasilanie: bateria (akumulator) wielokrotnego ładowania o pojemności nie mniejszej niż 1000 mAh; 5. Wskaźnik niskiego poziomu energii baterii; 6. Ładowarka do gniazda sieci elektrycznej 230 V AC, 50 Hz. Wymagania dodatkowe: 1. Wymienne filtry membranowe (pory nie większe niż 0,45µm) co najmniej 2 szt. 2. Uchwyt naścienny.