Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-16/2024

Załącznik nr 3

# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DZIERŻAWIONEGO APARATU DO HODOWLI

| Lp | Parametr |
| --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2023, dostarczony ze stołem pod aparat, jeśli tego wymaga. Maksymalna szerokość aparatu 80 cm. Aparat z możliwością rozbudowy o kolejny moduł bez konieczności zagospodarowania dodatkowej powierzchni w laboratorium. |
| 2 | Możliwość przebadania do 10 000 prób rocznie w protokole 5-cio dniowym (minimum 200 miejsc do inkubacji). |
| 3 | Możliwość zmiany czasu inkubacji dla pojedynczych próbek. |
| 4 | Wprowadzanie butelek do systemu przy użyciu skanera kodów kreskowych. |
| 5 | Możliwość śledzenia losów próbki od włożenia do aparatu do zakończenia badania (możliwość podglądu krzywej wzrostu – wersja graficzna ). |
| 6 | Aparat z wbudowanym komputerem, oprogramowanie obsługiwane przy pomocy ekranu dotykowego lub komputer i monitor dostarczone wraz z analizatorem, jeśli tego wymaga). |
| 7 | Nieodpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy. |
| 8 | Wewnętrzna baza danych wyników pacjentów – archiwizacja. |
| 9 | Automatyczne rozpoznawanie butelek. |
| 10 | Automatyczna kontrola jakości. |
| 11 | Alarm wizualny i dźwiękowy. |
| 12 | Możliwość podłączenia głośnika zewnętrznego w celu zapewnienia słyszalności alarmu dźwiękowego na całym terenie laboratorium. |
| 13 | Aparat wyposażony w urządzenie podtrzymujące pracę przez minimum 20 min. w przypadku przerwy w dostawie prądu lub zewnętrzne urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zamknięcie i zakończenie pracy analizatora. |
| 14 | Aparat kompletny do pracy wraz z stacją roboczą i sterownikiem umożliwiającym komunikację pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym Esculap |
| 15 | Aparat posiada wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski. |
| 16 | Dostarczenie pełnej instrukcji obsługi aparatu w języku polskim wraz z aparatem. |