FORMULARZ OFERTOWY

| ……………………………………………… (pieczęć Wykonawcy) |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy: |
| Adres: |
| NIP: |
| REGON: |
| KRS: |
| TELEFON: |
| E-MAIL: |
| OSOBA DO KONTAKTU: | TELEFON: |

Zobowiązuję się do dostawy: rur kamionkowych, króćców dopływowych i odpływowych, manszet 
i uszczelek.

| L.p. | Nazwa | Ilość | J.m. | Długość jednostki | Cena netto za szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura kamionkowa KERAMO DN300mm o klasie nośności 160, wytrzymałości na zgniatanie FN 48 kN/m | 325 szt. (325 szt. x 2,5m=812,5m) | szt. | 2,5m |  |  |  |
| 2. | Rura kamionkowa KERAMO DN300mm o klasie nośności 240, wytrzymałości na zgniatanie FN 72 kN/m | 33 szt. (33 szt. x 2,5m=82,5m) | szt. | 2,5m |  |  |  |
| 3. | Rura kamionkowa KERAMO przyciskowa KeraDrive DN300mm, wytrzymałość na zgniatanie FN 120 kN/m | 73 szt. (73 szt. x 2,0mm=146m) | szt. | 2,0m |  |  |  |
| 4. | Króciec dostudzienny KERAMO dopływowy i odpływowy o wytrzymałości na zgniatanie FN 48 kN/m | według załączonego zestawienia | - | - | - |  |  |
| 5. | Manszeta typ 2B KERAMO DN300mm klasa nośności 160 | 4 szt. | szt. | - |  |  |  |
| 6. | Manszeta DN300mm klasa nośności 240 | 4 szt. | szt. | - |  |  |  |
| 7. | Uszczelka typu P | 8 szt. | szt. | - |  |  |  |

Łączna wartość za w/w przedmiot zamówienia ………………………… zł netto + ustawowy VAT

Łączna wartość  za w/w przedmiot zamówienia ………………………… zł brutto

Uwagi:

- Rury kamionkowe kielichowe.

- Rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z normą PN EN 295-1:2013 oraz ze względu na warunki występujące w miejscu montażu posiadające następujące parametry pozanormowe, dopuszczające do stosowania w inżynierii komunikacyjnej:

- wodoszczelność połączeń – woda 2,4 bar w czasie 15 min – ATV – DVWK-A 142, Pkt 3.1.;

- wytrzymałość  na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 0,1-0,4xFN (maks. częstotliwość 12 Hz), ilość cykli (2x10^6);

- wodoszczelność rur W75 – czas badania 75 min przy ciśnieniu 0,5 bar, ubytek wody ≤ 0,04 l/m2;

potwierdzone Aprobatą Techniczną dopuszczającą do stosowania w inżynierii komunikacyjnej, wydaną zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r.” w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania na przykład IBDiM.

- Nasiąkliwość kamionki musi być zgodna z normą PN EN 295-1:2013 potwierdzona protokołami 
z badań:

- DN 300mm L=2500mm, system C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana, klasa nośności 160, wytrzymałość na zgniatanie 48 kN/m;

- DN 300mm L=2500mm, system C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana klasa nośności 240, wytrzymałość na zgniatanie 72 kN/m.

- Rury kamionkowe przeciskowe.

- Rury kamionkowe przeciskowe produkowane zgodnie z normą PN EN 295-7:2013:

- rura kamionkowa przeciskowa DN 300, zgoda z EN 295, nieglazurowana;

- złącze wykonane z antykorozyjnej stali nierdzewnej zgodne z EN 295, ze zintegrowaną uszczelką oraz fabrycznie zmontowanym pierścieniem przenoszącym siłę wcisku 
z kauczuku.

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej firmy zaakceptujemy następujące warunki przyszłej umowy:

- Termin płatności: przelew, min. 30 dni;

- Termin dostawy: do 26.10.2020r.;

- Loco: Kalisz, ul. Nowy Świat 2a – szczegóły w uzgodnieniu z Zamawiającym.

W załączeniu do formularza ofertowego przedstawiamy:

- Zaakceptowany projekt umowy.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru/aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie Oferenta potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 25a ust 1.

- Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Miejscowość i data:…………………………

…………………………………………

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej