## Rozbiórki
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Tarnogórskiej w Piekarach Śląskich”
PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Lp | Nr Specyfikacji | Opis | Jedn | Ilość | Cena jedn. w PLN | Wartość pozycji w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ST-01 | Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej, odwóz materiałów z rozbiórki, utylizacja. | m2 | 18 |  | 0
(warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm)
2 | ST-01 | Rozebranie podbudowy asfaltobetonowej, cięcie nawierzchni, odwóz materiałów z rozbiórki, utylizacja. | m2 | 13.77 |  | 0
(warstwa wiążąca gr. 7cm)
3 | ST-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, odwóz materiałów z rozbiórki, utylizacja | m2 | 745 |  | 0
4 | ST-01 | Rozebranie nawierzchni utwardzonej, odwóz materiałów z rozbiórki, utylizacja | m2 | 61 |  | 0
(warstwa z kruszywa kamiennego gr. 20cm)
5 | ST-01 | Rozebranie podbudowy kamiennej stabilizowanej mechanicznie, odwóz materiałów z rozbiórki, utylizacja. | m2 | 290 |  | 0
(podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 25cm)
6 | ST-01 | Rozebranie podbudowy kamiennej stabilizowanej mechanicznie, odwóz materiałów z rozbiórki, utylizacja. | m2 | 11.34 |  | 0
(podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20cm)
7 | ST-01 | Rozebranie podbudowy kamiennej stabilizowanej mechanicznie, odwóz materiałów z rozbiórki, utylizacja. | m2 | 455 |  | 0
(podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 15cm)
8 | ST-01 | Wykonanie koryta, odwóz materiałów z rozbiórki, utylizacja. | m2 | 357.17 |  | 0
(gr. 20cm)
9 | ST-01 | Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami, załadunek, odwóz utylizacja materiału z rozbiórki. | m | 35 |  | 0
10 | ST-01 | Rozebranie obrzeży betonowych, załadunek, odwóz utylizacja materiału z rozbiórki. | m | 382 |  | 0
11 | ST-01 | Roboty ziemne w zakresie zdjęcia humusu gr. 10cm | m2 | 720 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0

## W
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Tarnogórskiej w Piekarach Śląskich”
PRZEDMIAR ROBÓT WODOCIĄG
Lp | Nr Specyfikacji | Opis | Jedn | Ilość | Cena jedn. w PLN | Wartość pozycji w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
SIEĆ
1 | ST-02 | Wodociąg z rur PE Sdr11 Dz 180mm | m | 353.07 |  | 0
(pomiary geodezyjne, przekopy kontrolne,roboty ziemne z odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko, szalowanie wykopów, ewentualne odwodnienia, podłoża, montaż rur, kształtek, rur ochronnych, bloki oporowe, obsypka, ocieplenie żużlem, oznakowanie taśmą, ewentualna wymiana gruntu w ulicach, zasypka, próby, dezynfekcja, badania, płukanie, utylizacja nadmiaru materiału)
2 | ST-02 | Wodociąg z rur PE Sdr11 Dz 110mm | m | 2 |  | 0
(pomiary geodezyjne, przekopy kontrolne,roboty ziemne z odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko, szalowanie wykopów, ewentualne odwodnienia, podłoża, montaż rur, kształtek, rur ochronnych, bloki oporowe, obsypka, ocieplenie żużlem, oznakowanie taśmą, ewentualna wymiana gruntu w ulicach, zasypka, próby, dezynfekcja, badania, płukanie, utylizacja nadmiaru materiału)
3 | ST-02 | Wodociąg z rur PE100RC Sdr11 Dz 90mm | m | 4.65 |  | 0
(pomiary geodezyjne, przekopy kontrolne,roboty ziemne z odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko, szalowanie wykopów, ewentualne odwodnienia, podłoża, montaż rur, kształtek, rur ochronnych, bloki oporowe, obsypka, ocieplenie żużlem, oznakowanie taśmą, ewentualna wymiana gruntu w ulicach, zasypka, próby, dezynfekcja, badania, płukanie, utylizacja nadmiaru materiału)
4 | ST-02 | Wodociąg z rur PE100RC Sdr11 Dz 63mm | m | 55 |  | 0
(pomiary geodezyjne, przekopy kontrolne,roboty ziemne z odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko, szalowanie wykopów, ewentualne odwodnienia, podłoża, montaż rur, kształtek, rur ochronnych, bloki oporowe, obsypka, ocieplenie żużlem, oznakowanie taśmą, ewentualna wymiana gruntu w ulicach, zasypka, próby, dezynfekcja, badania, płukanie, utylizacja nadmiaru materiału)
5 | ST-02 | Wodociąg z rur PE Sdr11 Dz 180mm wraz z przewiertem z rur PE100RC Sdr11 Dz 315mm | m | 42 |  | 0
(pomiary geodezyjne, przekopy kontrolne,roboty ziemne z odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko, szalowanie wykopów, ewentualne odwodnienia, podłoża, montaż rur, kształtek, rur ochronnych, płozy dystansowe, manszety, bloki oporowe, obsypka, ocieplenie żużlem, oznakowanie taśmą, ewentualna wymiana gruntu w ulicach, zasypka, próby, dezynfekcja, badania, płukanie, utylizacja nadmiaru materiału)
6 | ST-02 | Wodociąg z rur PE100RC Sdr11 Dz 63mm wraz z przewiertem z rur PE100RC Sdr11 Dz 125mm | m | 15.5 |  | 0
(pomiary geodezyjne, przekopy kontrolne,roboty ziemne z odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko, szalowanie wykopów, ewentualne odwodnienia, podłoża, montaż rur, kształtek, rur ochronnych, płozy dystansowe, manszety, bloki oporowe, obsypka, ocieplenie żużlem, oznakowanie taśmą, ewentualna wymiana gruntu w ulicach, zasypka, próby, dezynfekcja, badania, płukanie, utylizacja nadmiaru materiału)
7 | ST-02 | Zasuwa Dn 150mm | kpl | 3 |  | 0
(montaż kompletnej armatury, oznakowanie tabliczką na budynku lub słupku)
8 | ST-02 | Zespół napowietrzająco - odpowietrzający do zabudowy podziemnej Dn 50mm | kpl | 1 |  | 0
(montaż kompletnej armatury, oznakowanie tabliczką na budynku lub słupku)
9 | ST-02 | Hydrant podziemny Dn 80mm | kpl | 6 |  | 0
(montaż kompletnej armatury z zasuwą Dn80mm, obsypanie żwirem, oznakowanie tabliczką na budynku lub słupku)
10 | ST-02 | Hydrant podziemny Dn 80mm | kpl | 1 |  | 0
(montaż kompletnej armatury z zasuwą Dn80mm, obsypanie żwirem, oznakowanie tabliczką na budynku lub słupku)
PRZYŁĄCZA
11 | ST-02 | Wodociąg z rur PE RC Sdr11 Dz 40mm | m | 64 |  | 0
(pomiary geodezyjne, przekopy kontrolne,roboty ziemne z odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko, szalowanie wykopów, ewentualne odwodnienia, podłoża, montaż rur, trójników siodłowych, rur ochronnych, obsypka, oznakowanie taśmą, ewentualna wymiana gruntu w ulicach, zasypka, próby, dezynfekcja, badania, płukanie, utylizacja nadmiaru materiału, przejścia przez ścianę budynku w rurach ochronnych)
12 | ST-02 | Wodociąg z rur PE RC Sdr11 Dz 32mm | m | 155.5 |  | 0
(pomiary geodezyjne, przekopy kontrolne,roboty ziemne z odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko, szalowanie wykopów, ewentualne odwodnienia, podłoża, montaż rur, trójników siodłowych, rur ochronnych, obsypka, oznakowanie taśmą, ewentualna wymiana gruntu w ulicach, zasypka, próby, dezynfekcja, badania, płukanie, utylizacja nadmiaru materiału, przejścia przez ścianę budynku w rurach ochronnych)
13 | ST-02 | Wodociąg z rur PE100RC Sdr11 Dz 32mm wraz z przewiertem z rur PE100RC Sdr11 Dz 90mm | m | 65.5 |  | 0
(pomiary geodezyjne, przekopy kontrolne,roboty ziemne z odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko, szalowanie wykopów, ewentualne odwodnienia, podłoża, montaż rur, kształtek, rur ochronnych, płozy dystansowe, manszety, bloki oporowe, obsypka, ocieplenie żużlem, oznakowanie taśmą, ewentualna wymiana gruntu w ulicach, zasypka, próby, dezynfekcja, badania, płukanie, utylizacja nadmiaru materiału)
14 | ST-02 | Zasuwa Dn 32mm ze złączem ISO | kpl | 1 |  | 0
(montaż kompletnej armatury, oznakowanie tabliczką na budynku lub słupku)
15 | ST-02 | Zasuwa Dn 25mm ze złączem ISO | kpl | 14 |  | 0
(montaż kompletnej armatury, oznakowanie tabliczką na budynku lub słupku)
16 | ST-02 | Zestaw wodomierzowy Dn 20mm | kpl | 14 |  | 0
(montaż kompletnego zestawu wodomierzowego z kształtkami, zaworami, zaworem antyskażeniowym) - bez kosztu zakupu wodomierza, zgodnie z rys. T10
17 | ST-02 | Przejście przez ścianę budynku rurą PE Dz 40mm i połączenie z istniejacą instalacją wodociagową | kpl | 1 |  | 0
(przekucie przez ścianę, założenie rury ochronnej, zamontowanie przejścia szczelnego, połączenie z istniejacą instalacją, zamurowanie otworów)
18 | ST-02 | Przejście przez ścianę budynku rurą PE Dz 32mm i połączenie z istniejacą instalacją wodociagową | kpl | 13 |  | 0
(przekucie przez ścianę, założenie rury ochronnej, zamontowanie przejścia szczelnego, połączenie z istniejacą instalacją, zamurowanie otworów)
RAZEM |  |  |  |  | 0

## Odtworzenie
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Tarnogórskiej w Piekarach Śląskich”
PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY ODTWORZENIOWE
Lp | Nr Specyfikacji | Opis | Jedn | Ilość | Cena jedn. w PLN | Wartość pozycji w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ST-03 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego | m2 | 18 |  | 0
(warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm)
2 | ST-03 | Wykonainie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m2 | 13.77 |  | 0
(podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7cm)
3 | ST-03 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 745 |  | 0
4 | ST-03 | Wykonainie nawierzchni z kruszywa kamiennego | m2 | 61 |  | 0
(warstwa dolna z kruszywa kamiennego gr. 15cm)
(warstwa górna z kruszywa 4-16 gr. 5cm)
5 | ST-03 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie | m2 | 290 |  | 0
(kruszywo kamienne gr. 25cm)
6 | ST-03 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie wraz ze skropieniem emulsją asfaltową | m2 | 11.34 |  | 0
(kruszywo kamienne gr. 20cm)
7 | ST-03 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie | m2 | 455 |  | 0
(kruszywo kamienne gr. 15cm)
8 | ST-03 | Wykonanie wzmocnienia podłoża po wykopie z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie | m2 | 357.17 |  | 0
(kruszywo kamienne gr. 20cm)
9 | ST-03 | Ułożenie krawężników betonowych 15x30cm, 15x22cm na ławie betonowej | m | 35 |  | 0
10 | ST-03 | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej | m | 382 |  | 0
11 | ST-03 | Roboty ziemne w zakresie rozścielenia humusu gr. 10cm z obsianiem | m2 | 720 |  | 0
` |  |  |  |  | 0

## Razem
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Tarnogórskiej w Piekarach Śląskich”
PRZEDMIAR ROBÓT |  |  | Wartość bez VAT [PLN]
1 | 2 |  | 3
1 | Przedmiar robót - Roboty Rozbiórkowe |  | 0
2 | Przedmiar robót - Wodociąg |  | 0
3 | Przedmiar robót - Roboty odtworzeniowe |  | 0
RAZEM |  |  | 0
UWAGA :
W cenie jednostkowej należy uwzględnić koszty ogólne miedzy innymi:
- koszt zajęcia pasa drogowego
- koszt utrzymania zaplecza budowy
- koszt wykonania dokumentacji wykonawcy
- koszt wykonania dokumentacji powykonawczej
- koszt organizacji ruchu
- koszt badań, prób i.t.p