Zamawiający:		                   				      Lublin dn. 07.10.2022 r.            Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38D

20-618 Lublin, woj. Lubelskie

tel. 081 538 41 58,

Znak sprawy: KZA-1/716/KZ/2022

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA Z DN. 07.10.2022 R.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo  Zamówień Publicznych, na dostawę pn.:

„Dostawa Aktywnych Kompensatorów mocy Biernej o mocy 15 kvar (2 szt)”

Do Zamawiającego zostały przesłane zapytania o treści:

1.  Czy dopuszczają Państwo urządzenie o wymiarach 396 x 260 x 160.

Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad. 1 Nie dopuszczamy.

2. Czy dopuszczają Państwo gwarancję 12-miesięczna urządzenia.

Odpowiedź zamawiającego.

Ad. 2  Nie dopuszczamy. Zamawiający wymaga gwarancji na min. 24 miesiące.

Zamawiający