|  |
| --- |
|  |
|  | **Formularz cenowy**  |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.**  | **Przedmiot usługi** | **Rodzaj urządzenia** | **Ilość** | **Cena jedn.** (zł/szt) | **KOSZT** (zł) |
| **netto** | **VAT** | **brutto**  |
| 1 | PRZEGLĄDY | Gaśnice | 128 |   |   |   |   |
| Hydranty | 45 |   |   |   |   |
| 2 | BADANIE HYDRANTÓW (pomiar ciśnienia, wydajności oraz odbiór) | H;H-25 | 15 |   |   |   |   |
| H-52 | 29 |   |   |   |   |
| 3 | PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI I SZCZELNOŚCI WĘŻY HYDRANTOWYCH  | H-25 | 14 |   |   |   |   |
| H-52 | 38 |   |   |   |   |
| 4 | NAPRAWA, NAPEŁNIANIE GAŚNIC I AGREGATÓW | 6x | 20 |   |   |   |   |
| 4x | 10 |   |   |   |   |
| 2x | 10 |   |   |   |   |
| 5x | 2 |   |   |   |   |
| 6z | 1 |   |   |   |   |
| UGS-2x | 1 |   |   |   |   |
| 5 | WYMIANA (MONTAŻ) GAŚNIC  | GP 4x (ABC) | 4 |   |   |   |   |
| GP 6X | 4 |   |   |   |   |
| 2x | 2 |   |   |   |   |
| 5x | 1 |   |   |   |   |
| UGS 2x | 2 |   |   |   |   |
| 6 | WYMIANA (MONTAŻ) WĘŻY | H-52 | 2 |   |   |   |   |
| 7 | WYMIANA (MONTAŻ) WĘŻY | H-25 | 2 |   |   |   |   |
| 8 | WYMIANA (MONTAŻ) PRĄDOWNIC | P-52 | 2 |   |   |   |   |
| 9 | WYMIANA (MONTAŻ) PRĄDOWNIC | P-25 | 2 |   |   |   |   |
| 10 | Wymiana, montaż tablic ewakuacyjnych i p.poż - H; G; "przycisk alarmowy"; "klapa oddymiająca" , strzałki z kierunkiem ewakuacji) | 15x15 | 10 |   |   |   |   |
| 10 x 30 | 10 |   |   |   |   |
| 15 x 30 | 5 |   |   |   |   |
| 20 x 40 | 3 |   |   |   |   |
| 11 | **Ogółem cena maksymalna** (zł) |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZALECENIA:** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cena z poz. 11 jest to cena maksymalna podlegająca weryfikacji w związku z faktycznie przeprowadzonym przeglądem |
| 2 | Cena określona w pozycjach 4-10 wymaga weryfikacji w zależności od faktycznych potrzeb wynikających z przeglądu i ustaleń z Zamawiającym |
| 3 | Dopuszcza się w ramach wymienionego w tabeli asortymentu przesunięcia ilościowe z zastrzeżeniem zachowania ceny maksymalnej. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ............................................. |  |  | ................................................................. |
|  |  data  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |