Stronie Śląskie, dnia 6.08.2024 r.

Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych (na 12 miesięcy)

Zapytanie ofertowe w ogłoszeniu publicznym nr 2/2024

Zamawiający wyjaśnia treść zapytania ofertowego w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

Pakiet nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na palcu 0,09 mm. Rękawice będące wyrobem medycznym klasa I, reguła 5 (zgodnie z Załącznikiem VIII Rozporządzenia (UE) 2017/745) oraz środkiem ochrony indywidualnej kategoria III. Pozostałe parametry zgodne.

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany produkt.

Pakiet nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na palcu 0,10 mm, na części dłoniowej 0,08 mm, na mankiecie 0,06 mm. Rękawice będące wyrobem medycznym klasa Is, reguła 5 (zgodnie z Załącznikiem IX Dyrektywy 93/42/EWG) oraz środkiem ochrony indywidualnej kategoria III. Pozostałe parametry zgodne.

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany produkt.

**Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 12.08.2024 r. do godz. 8:00**

 Z poważaniem