Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Numer sprawy: SAT. 2512.xx.2022

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Kosztorys na „Prace remontowe w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 3”

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót |  | J. m. |  | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomieszczenie biurowe nr 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wycena własna | Wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej dla obwodów gniazdkowych przewodem 3x2,5 mm2 |  | mb |  | 20 |  |  |
| 2. |  | Wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej dla obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm2 |  | mb |  | 10 |  |  |
| 3. |  | Montaż puszek instalacyjnych śr. 60 mm |  | szt. |  | 6 |  |  |
| 4. |  | Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm i 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na sufitach na podłożu cementowo-wapiennym |  | m2 |  | (3,01*5,67)=17,07 |  |  |
| 5. |  | Gruntowanie preparatem wzmacniającym i malowanie 2-krotne farbą emulsyjną sufitu, na biało |  | m2 |  | (3,01*5,67)=17,07 |  |  |
| 6. |  | Osadzenie listew kątowych w elementach narożnych |  | mb |  | (2,95*2)+2,50+(2,05*2)+0,90=9,40 |  |  |
| 7 |  | Uszczelnienie okna plastikowego silikonem i listwą uszczelniającą |  | mb |  | 2,50 |  |  |
| 8. |  | Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm i 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach gipsowo-kartonowych |  | m2 |  | (5,67*2,95)=16,73 |  |  |
| 9 |  | Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm i 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu cementowo-wapiennym |  | m2 |  | (5,67*2,95)*1+(3,01*2,95)*2 =34,49 |  |  |
| 10. |  | Osadzenie listew kątowych w elementach narożnych |  | mb |  | (2,95*2)+2,50+(2,05*2)+0,90=13,40 |  |  |
| 11. |  | Gruntowanie preparatem wzmacniającym i malowanie 2-krotne farbą silikonową ścian, w kolorze jasnym |  | m2 |  | (5,67*2,95)*2+(3,01*2,95)*2 =51,22 |  |  |
| 12. |  | Wymiana kratki wentylacyjnej 140x140 |  | szt. |  | 1 |  |  |
| 13. |  | Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej |  | m2 |  | (0,90*2,05)*2=3,69 |  |  |
| 14. |  | Montaż odbojnic (narożników ochronnych Al.+PVC /stal nierdzewna 90 st. 65x65x1500 – np. Polmar Profil) na ościeżach |  | szt. |  | 4 |  |  |
| 15. |  | Demontaż grzejnika żeliwnego 0,60x1,20 |  | kpl. |  | 1 |  |  |
| 16. |  | Montaż nowego grzejnika typu purmo z zaworami ½ cala: zasilającym termostatycznym z głowicą, zaworem odpływowym i odpowietrznikiem |  | kpl. |  | 1 |  |  |
| 17. |  | Malowanie dwukrotne rur c.o. śr. 15 mm |  | mb |  |  |  |  |
| 18. |  | Wymiana listew przypodłogowych na nowe o wym. |  | mb |  | (5,67+0,20+0,20)*2+3,01+0,98+ 1,12=17,25 |  |  |
| 19. |  | Wymiana opraw świetlnych na ledowe – natynkowe (60x60) |  | szt. |  | 3 |  |  |
| 20. |  | Montąż gniazdek wtyczkowych 230+0 |  | szt. |  |  |  |  |
| 21. |  | Montaż przełącznika |  | szt. |  | 1 |  |  |
| 22. |  | Zabezpieczenie podłóg, okna, drzwi oraz transport i utylizacja materiałów po remoncie |  | kpl |  | 1 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pomieszczenie biurowe nr 106 |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej dla obwodów gniazdkowych przewodem 3x2,5 mm2 |  | mb |  | 20 |  |  |
| 24. |  | Wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej dla obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm2 |  | mb |  | 10 |  |  |
| 25. |  | Montaż puszek instalacyjnych śr. 60 mm |  | szt. |  | 6 |  |  |
| 26. |  | Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm i 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na sufitach na podłożu cementowo-wapiennym |  | m2 |  | (3,01*5,67)=17,07 |  |  |
| 27. |  | Gruntowanie preparatem wzmacniającym i malowanie 2-krotne farbą emulsyjną sufitu, na biało |  | m2 |  | (3,01*5,67)=17,07 |  |  |
| 28. |  | Demontaż ościeżnicy drewnianej i postawienie ściany gipsowo-kartonowej na ruszcie metalowym/drewnianym |  | m2 |  | (0,90*2,05)=1,85 |  |  |
| 29. |  | Osadzenie listew kątowych w elementach narożnych |  | mb |  | (2,95*2)+2,50+(2,05*2)+0,90=13,40 |  |  |
| 30. |  | Uszczelnienie okna plastikowego silikonem i listwą uszczelniającą |  | mb |  | 2,50 |  |  |
| 31. |  | Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm i 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach gipsowo-kartonowych |  | m2 |  | (0,90*2,05)=1,85 |  |  |
| 32. |  | Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm i 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu cementowo-wapiennym |  | m2 |  | (5,67*2,95)*2+(3,01*2,95)*2 =51,22-(0,90*2,05)*2=47,53 |  |  |
| 22. |  | Gruntowanie preparatem wzmacniającym i malowanie 2-krotne farbą silikonową ścian, w kolorze jasnym |  | m2 |  | (5,67*2,95)*2+(3,01*2,95)*2 =51,22 |  |  |
| 23. |  | Wymiana kratki wentylacyjnej 140x140 |  | szt. |  | 2 |  |  |
| 24. |  | Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej |  | m2 |  | (0,90*2,05)*2=3,69 |  |  |
| 25. |  | Montaż odbojnic (narożników ochronnych Al.+PVC /stal nierdzewna 90 st. 65x65x1500 – np. Polmar Profil) na ościeżach |  | szt. |  | 4 |  |  |
| 26. |  | Demontaż grzejnika żeliwnego 0,60x1,20 |  | kpl. |  | 1 |  |  |
| 27. |  | Malowanie dwukrotne grzejnika c.o. bez demontażu |  | m2 |  |  |  |  |
| 28 |  | Montaż nowego grzejnika typu purmo z zaworami ½ cala: zasilającym termostatycznym z głowicą, zaworem odpływowym i odpowietrznikiem |  | kpl. |  | 1 |  |  |
| 29. |  | Malowanie dwukrotne rur c.o. śr. 15 mm |  | mb |  |  |  |  |
| 30. |  | Wymiana listew przypodłogowych na nowe o wym. |  | mb |  | (5,67+0,20+0,20)*2+3,01+0,98+ 1,12=17,25 |  |  |
| 31. |  | Wymiana opraw świetlnych na ledowe – natynkowe (60x60) |  | szt. |  | 3 |  |  |
| 32. |  | Montąż gniazdek wtyczkowych 230+0 |  | szt. |  |  |  |  |
| 33. |  | Montaż przełącznika |  | szt. |  | 1 |  |  |
| 34. |  | Zabezpieczenie podłóg, okna, drzwi oraz transport i utylizacja materiałów po remoncie |  | kpl |  | 1 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pomieszczenia laboratoryjne: 12; 118 |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Demontaż grzejnika żeliwnego 0,60x1,20 |  | kpl. |  | 6 |  |  |
| 36. |  | Montaż nowego grzejnika typu purmo z zaworami ½ cala: zasilającym termostatycznym z głowicą, zaworem odpływowym i odpowietrznikiem |  | kpl. |  | 6 |  |  |
| 37. |  | Malowanie dwukrotne rur c.o. śr. 15 mm |  | mb |  |  |  |  |
| 38. |  | Zabezpieczenie podłóg, okna, drzwi oraz transport i utylizacja materiałów po remoncie |  | kpl |  | 1 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |

| Suma netto |  |
| --- | --- |
| Podatek Vat |  |
| Suma brutto |  |

II.

1. Termin wykonania przedmiotu  zamówienia określonego w pkt I będzie uzgodniony przez strony, jednak nie później niż;

a. wymiana grzejników c.o.  do 15 października 2022 r.

b. pozostał roboty do 30 listopada 2022 r.

2. Wartość przedmiotu zamówienia Strony ustalą na podstawie wyceny ofertowej, obejmującej wszystkie koszty związane ze zrealizowaniem przedmiotu zamówienia, wg formularza na platformie zakupowej.

3. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

4. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest  protokół odbiorczy wykonanych prac.

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest płatne z konta bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcę.

6. Za dzień płatności ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody wyrażonej przez Zamawiającego na piśmie – pod rygorem nieważności.

8. Strony zobowiązane są do wzajemnego nie ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez nie ujawnianie do osób trzecich i wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz innych mających wartość gospodarczą. Strony zobowiązane są również do zachowania poufności wszystkich informacji i okoliczności związanych z przedmiotową umową, jak również wszelkiej dokumentacji i materiałów uzyskanych w związku z realizacją umowy. Zachowanie poufności obejmuje również okres po zrealizowaniu zamówienia.

..............................					..........................................................................

(data) 							pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika