Pyrzyce, dnia 20.06.2024r

Dot. przetargu na Dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku,
Znak: 10/2024, zad. 3.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3, pozycja 6 kaniuli 1.8mm.
Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3, pozycja 7 kaniuli 2.0mm.
Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź-zgodnie z zapisami SWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3, pozycja 10:
Zamknięty system dostępu naczyniowego o laminarnym torze przepływu, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, zabezpieczony protektorem męskim w kolorze rożnym niż zawór, pakowany pojedynczo, rozmiar ok 20 mm; waga 1g. Kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie w sposób trwały na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. Bez mechanicznych części wewnętrznych, prędkość przepływu 533ml/min. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia
0,16 ml. Informacja o objętości wypełnienia na opakowaniu jednostkowy. Ilość aktywacji
100. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Ten sam producent co kaniule lub rekomendowany i sprzedawany przez producenta kaniul, umieszczony w katalogu producenta kaniul pod nadanym przez niego numerem katalogowym dla zachowania szczelności dla kaniul obwodowych, koreczków.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3, pozycja 11:
Zamknięte, wentylowane urządzenie do pobierania leków, okalające fiolkę o średnicy 13mm, zawierający filtr 0,2um. Zawór bezigłowy (do użycia do 7 dni - po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi); pojemność wypełnienia 0,15ml, długość 6cm, długości igły 1,5cm .Produkt bez zawartości lateksu, DEHP, PCV. Produkt jałowy. Apirogenny.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w p. 3, pozycja 12:
Zamknięty system dostępu naczyniowego z podwójnym drenem o długości 15 cm, zawór bezigłowy (2szt), kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip. dreny o średnicy wewnętrznej 0,89 mm, 2 przedłużenia z zaciskami przesuwnymi,zakończenie zabezpieczone protektorem męskim, przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznym, zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji, na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką, czas użycia 100 aktywacji, wymagany minimalny przepływ 2 l/h, objętość wypełnienia wynosząca 0,45 ml, podana na opakowaniu jednostkowym, wytrzymały na ciśnienie 45 PSI, sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w p. 3, pozycja 13:
Zamknięty system dostępu naczyniowego z podwójnym drenem o długości 15 cm, zawór bezigłowy (3szt), kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip. dreny o średnicy wewnętrznej 0,89 mm, 3 przedłużenia z zaciskami przesuwnymi,zakończenie zabezpieczone protektorem męskim, przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznym, zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji, na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką, czas użycia 100 aktywacji, wymagany minimalny przepływ 2 l/h, objętość wypełnienia wynosząca 0,8 ml, podana na opakowaniu jednostkowym, wytrzymały na ciśnienie 45 PSI, sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w p. 3, pozycja 14:
Łącznik bezigłowy z przemieszczaniem dodatnim płynu, z zerowym refluxem. Gładka, łatwa do dezynfekcji powierzchnia pomaga zredukować ryzyko wniknięcia bakterii. Jednolita, silikonowa membrana, niepodzielna. Przezierna droga przepływu płynu (poliwęglanowy korpus). Przepływ nielaminarmy. Kompatybilny z lipidami i lekami drażniącymi. Możliwość podaży do żyły lub tętnicy. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem środka kontrastującego - Maxymalne ciśnienie 325 PSI @10 ml/s. Kompatybilny z CT/MRI. Przepływ grawitacyjny 142ml/ min, objętość wypełnienia 0,19 ml, Waga 1,75g; rozmiar 3 cm. Czas użycia 7 dni lub 200 aktywacji. Opakowanie 100 szt.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w p. 3, pozycja 15:
Zamknięty system dostępu naczyniowego z podwójnym drenem o długości 15 cm oraz zawór bezigłowy, kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip. dreny o średnicy wewnętrznej 0,89 mm, przedłużenie z zaciskiem przesuwnym,zakończenie zabezpieczone protektorem męskim, przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznym, zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji, na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką, czas użycia 100 aktywacji, wymagany minimalny przepływ 2 l/h, objętość wypełnienia wynosząca 0,25 ml, podana na opakowaniu jednostkowym, wytrzymały na ciśnienie 45 PSI, sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w p. 3, pozycja 16 koreczek dezynfekcyjny w kolorze turkusowym. "KORECZEK DEZYNFEKCYJNY , nie zawiera lateksu i DEHP, Substancja czynna: jałowy 70% roztwór alkoholu izopropylowego (IPA). Zapewnia redukcję liczby bakterii >4 log (99,99%) w czasie 1 minuty.Wykazano redukcję następujących bakterii in vitro: Staphylococcusaureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Andida glabrata, Candida albicans i Acinetabacter baumannii. Redukcja Acinetobacter baumannii o 99,99%. Duży i wygodny uchwyt na palce ułatwia zakładanie i zdejmowanie, bez dodatkowej osłony. Zgodny z łącznikami bezigłowymi. Opakowanie 300 sztuk "

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na procentowe, a nie kwotowe naliczanie kary za każdy dzień naruszenia terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy?

Odpowiedź- NIE.