Załącznik nr 2

Formularze cenowe PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

### PAKIET 1

Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Dwukanałowy cewnik rektalny 9 Fr dł. 200 mm balon PVC 16/30 mm bez lateksu | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzykanałowy cewnik do cystometrii i UPP 8 Fr | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Poz. 1 i Poz. 2  Wymagamy cewników, które muszą być kompatybilne z aparatem do badań urodynamicznych posiadanym przez Zamawiającego: producent Andromeda  ms GmbH,  model Helix.

Do Oferty należy dołączyć oświadczenie producenta aparatu.

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

PAKIET 2

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Thermovent O.2 | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurki tracheostomijnej typu Thermovent T | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Lancet z prowadnicą | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do znieczulenia Pencil Point | Szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurki tracheostomijne z mankietem typu Soft-Seal o regulowanym położeniu kołnierza | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Prowadnica intubacyjna jednorazowa | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kraniki trzy i czterodrożne | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka intubacyjna, przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym ustno-nosowa | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka intubacyjna bez mankietu | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka tracheostomijna z mankietem | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz ruchomym kołnierzem | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją siły ssania | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem 28Ch/40 cm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Precyzyjny regulator przepływu z podwójną skalą | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rurka intubacyjna zbrojona jednorazowa | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |

| 18. | Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera z drenem | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z cewnikiem i zastawką bezzwrotną. Rozmiary 9Ch i 12Ch | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Zatrzaskowe mocowanie do wkuć centralnych ze zmienną szerokością gniazda | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Rurka intubacyjna z przewodem do odsysania znad mankietu | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Zestaw do przezskórnej tracheostomii | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ................. PLN

Razem wartość brutto: .................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

Wytyczne dotyczące pakietu nr 2

Poz. 1 - Thermovent O2 nasadka do podawania tlenu współpracująca z wymiennikiem ciepła i wilgoci w kształcie litery T, zapewniająca dwustronny przepływ tlenu z drenem, opakowanie sterylne.

Poz. 2 - Wymiennik ciepła i wilgoci rurki tracheostomijnej typu Thermovent T – z nawilżaniem 25 mg H2O przy 10 oddechach/min i objętości oddechowej 1000 ml z możliwością dołączenia przewodu do podawania tlenu.

Poz. 3 - Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Lancet z prowadnicą – cienkościenna o szybkim wypływie z oznaczoną kolorem dopasowaną prowadnicą dla identyfikacji rozmiaru 22, 24, 25, 26 G.

Poz. 5 - Rurki tracheostomijne z mankietem o regulowanym położeniu kołnierza – Z termoplastycznego silikonowego (półprzezroczystego) PCW, z niebieską linią przebiegającą przez całą rurkę widoczną w promieniach RTG, z regulacją położenia kołnierza i znacznikami głębokości wprowadzenia na rurce, sterylne.

Poz. 6 - Prowadnica intubacyjna – Pokryta PCV, do ukształtowania z drutem, długa 60 cm, jednorazowego użytku.

Poz. 8 - Rurki intubacyjne z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, rozmiar od 5-10.

Poz. 9 - Rurka intubacyjna bez mankietu, rozmiar: 2,0;  2,5;  3;0,  3,5;  4,0.

## Poz. 10 - Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu (Soft Seal, Lanz, Fome Cuff),sztywny mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera służący do zakładania rurki nr 6-10.

Poz. 11 - Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz ruchomym kołnierzem.

Poz. 12 - Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii – uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym i przewodem do odsysania, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera.

Poz. 13 - Wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, komora o objętości 2100ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia.

Poz. 14 - Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone, linia rtg, znaczniki co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, zintegrowany łącznik, sterylny, rozmiar: 28Ch/40cm.

Poz. 15 – Precyzyjny regulator przepływu – przyrząd do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych i lipidów, z regulacją prędkości przepływu w zakresie 2 ml/h – 350 m/h.

# Poz. 17- Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem posiadająca przewód na całej długości umożliwiający podanie tlenu, znaczniki głębokości co 1 cm, wymiary 15Ch/70 cm.

Poz. 18 - Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera – z drenem 12F/30 cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym rozszerzadłem, igłą wprowadzającą typu Tuohy 16G/8 cm, prowadnicą Seldingera oraz kranikiem i łącznikiem typu luer lock męski/schodkowy, opakowanie tacki sterylny

### PAKIET 3

Materiały okulistyczne

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Hialuronian sodu kohezyjny stężenie: 1,4%, do pogłębienia i utrzymania przedniej komory, wytwarzany w procesie biofermentacji, o masie cząsteczkowej ok. 3mld Da, lepkości: 6000.000mPas i osmolarności: 300-350 mOsm/kg, współczynnik pH-6,8-7,6, pakowany w sterylne ampułkostrzykawki o pojemności 1,1ml, w zestawie z jednorazową sterylną kaniulą do aplikacji 27G x7/8” | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do iniekcji doszklistkowych jednorazowgo użytku zawierający: serwetę na stół, obłożenie pola operacyjnego z otworem i przylepcem (obejmuje głowę i klatkę piersiową), rozwórkę, miarkę 4,0 mm i 3,5 mm, gaziki oraz waciki bawełniane do uciśnięcia rany wlotowej |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 4

Sprzęt do badania spirometrycznego jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Komplet elementów jednorazowego użytku do badania spirometrycznego zawierający: - filtr z zintegrowanym ustnikiem owalnym, - plastikowy klips na nos. Filtr kompatybilny z aparatem do dyfuzji DLCO model DIFFUSTIK firmy Reynolds Medical (aktualnie stosowany i kompatybilny Pulmosafe V4/2). Wymiary filtra: średnica 90 mm, długość z zintegrowanym ustnikiem 90 mm. Filtr elektrostatyczny, obudowa polistyren, membrana 100% poliester zespojona z obudową. Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min.99,9%. Filtr i klips na nos zapakowane razem w opakowanie foliowe. | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................