## 1
Pakiet nr 1
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Igły do znieczuleń splotów nerowowych kompatybilne z urządzeniem stimuplex DIG i HNS 12, roz. 20 - 24G | 10 | [5 empty] | 8
2. | Igły do znieczuleń splotu trzewnego. Rozmiar igły 21 G, cale 4", średnica 0,80mm, długość 100 mm, kompatybilne z urządzeniem stimuplex DIG i HNS 12. | 10 | [5 empty] | 8
3. | Sterylna plaska butelka do długotrwałego odsysania ran 400 ml z harmonijką w dolnej części butelki, kompatybilna z drenami redona | 800 | [5 empty] | 8
4. | Sterylna plaska butelka do długotrwałego odsysania ran 250 ml z harmonijką w dolnej części butelki, kompatybilna z drenami redona | 3300 | [5 empty] | 8
5. | Kranik trójdrożny do infuzji, wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków i tłuszczy, z pokrętłem. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | 1000 | [5 empty] | 8
6. | Rampa 3-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z poliamidu o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Kraniki z pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Pakowana pojedynczo, sterylna. | 150 | [5 empty] | 8
7. | Rampa 5-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z poliamidu o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków i tłuszczy. Kraniki z wielokolorowymi pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Z wyczuwalnym i optycznym indykatorem w pozycji co 45° otwarty-zamknięty, pokrętła obracane o 360 stopni z osiowo i promieniście. Produkt nie zawiera DEHP, nietoksyczny, apirogenny, sterylny, pakowany pojedynczo. | 150 | [5 empty] | 8
8. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer dł. 150cm przeźroczysty. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). Pojemność min. 1,6 ml. | 1500 | [5 empty] | 8
9. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer dł. 150cm przeźroczysty. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). Pojemność min. 1,6 ml. | 400 | [5 empty] | 8
10. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej z kranikiem trójdrożnym dł. 150 cm | 800 | [5 empty] | 8
11. | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami. | 6500 | [5 empty] | 8
12. | Zestaw przelewowy (z dwoma kolcami przeciwległymi) do płynów sterylnych (rozpuszczanie liofilizatów, mieszanie roztworów leków), mała średnica kolca, gładka powierzchnia kolca zabezpieczająca przed odrywaniem cząsteczek korka | 1700 | [5 empty] | 8
13. | Podstawowy aparat do pompy posiadający ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką Eurocap, filtr infuzyjny o wielkości 15um, zacisk rolkowy ze specjanym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, posiadający silikonowy kontaktujący się z mechanizmem pompy, długość drenu 250 cm, typ "standard". | 800 | [5 empty] | 8
14. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej - cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem śr 1,8mm, długość 80mm; dren łączący z końcówką lock; strzykawka trzyczęściowa 60ml jednorazowego użytku; worek 2,0l ; z zółtym kranikiem trójdrożnym. | 20 | [5 empty] | 8
15. | Cewniki trójkanałowe Cewnik do żył centralnych z powierzchnią antybakteryjną i hydrofilną. Fr7 16/18/18G o długości 20 cm, do żył centralnych wykonanych z poliuretanu, posiadające miekką atraumatyczną końcówkę, kontrastujące w promieniach RTG, ze znacznikami długości, z przeźroczystymi drenikami doprowadzającymi do każdego z kanałów, z zaciskami ślizgowymi, zakończonymi bezigłowymi zastawkami automatycznie zamykającymi się po odłączeniu strzykawki bądź lini infuzyjnej, a także z prowadnicą niklowo-tytanową odporną na zginanie z końcówką J ze znacznikiem położenia końca prowadnicy w cewniku i rozszerzadłem F8 o średnicy dopasowanej do średnicy cewnika. Zestaw pozwalający na wprowadzenie do igły metalowej prowadnicy bez odłączenia strzykawki. Zestaw musi posiadać rozwiązanie umożliwiające identyfikację położenia cewnika w żyle głównej, klips mocujący, możliwość identyfikacji położenia cewnika w przedsionku za pomocą EKG, przewód łączący do EKG. Metalowa prowadnica ze znacznikiem położenia końca prowadnicy w cewniku, igła Y z zaworem bocznym bez dodatkowych łączników umożliwiających założenie prowadnicy, skalpel E11, strzykawka 5ml z gumowym tłokiem i końcówką luer-lock. | 100 | [5 empty] | 8
16. | Nakłuwacze automatyczne do palca, wyposażony w 2 sprężynowy mechanizm, długość szlifu igły 3,14mm (+/- 0,05mm), całkowite cofanie się igły po użyciu. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi badania kliniczne potwierdzające ilość krwi oraz odczucie bólu pacjenta. Rozmiar 21G, głębokość nakłucia 1,8 mm; 2,4mm; 1 opak. = 200 szt | 14000 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt. do każdej pozycji

## 2
Pakiet nr 2
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Sterylna woda w jednorazowym pojemniku do zamkniętego systemu nawilżania do 340ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. * | 2488 | [5 empty] | 8
2. | Łącznik do drenów jałowy | 1500 | [5 empty] | 8
RAZEM:
*Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych badań mikrobiologicznych potwierdzających możliwość bezpiecznego stosowania produktu przez okres 30 dni.
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt. do poz. 2

## 3
Pakiet nr 3
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, sterylny, jednorazowego użytku, w składzie: igła z przezroczystą końcówką tuohy 18 G; uchwyt rowkowany; cewnik zewnątrzoponowy z 3 otworami bocznymi, z miękką końcówką zabezpieczająca przed przebiciem opony twardej, kontrastujący w rtg; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm do cewnika, z systemem mocowania do skóry pacjenta, zatrzaskowy łącznik do cewnika umożliwiający pewne mocowanie bez ryzyka zamknięcia światła cewnika, strzykawka niskooporowa | 30 | [5 empty] | 8
2 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego mini (igła Touchy 18G, cewnik, filtr, strzykawka niskooporowa) | 20 | [5 empty] | 8
3 | Igła do znieczulenia podpajenczynówkowego pencil-point 25-26G x 90mm , z prowadnicą, 20G x 38mm | 2000 | [5 empty] | 8
4 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego standard "długa" 26G x 130mm , z prowadnicą 20G x 38mm | 10 | [5 empty] | 8
5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego standard, rozmiar 20, 22 G x 90 mm | 250 | [5 empty] | 8
6 | Strzykawka niskooporowa kompatybilna z zestawem do znieczulenia zewnątrzoponowego z poz .1 | 30 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt do każdej pozycji

## 4
Pakiet nr 4
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Wkład workowy z pokrywką do odsysania wydzieliny z filtrem hydrofobowym ( filtrem p/bakteryjnym i zastawką przeciw przepełnieniową) poj. do 2 l | 1591 | [5 empty] | 8
2 | Wkład workowy z pokrywką do odsysania wydzieliny z filtrem hydrofobowym ( filtrem p/bakteryjnym i zastawką przeciw przepełnieniową) o poj. do 3 l | 669 | [5 empty] | 8
3 | Pojemnik na wkład workowy do odsysania wydzieliny o poj. do 3 l | 20 | [5 empty] | 8
4 | Proszek żelujący do wkładów workowych do odsysania wydzieliny- opak. do 2kg | 20 | [5 empty] | 8
5 | Wieszak mocujący, pojemnik na wkład workowy na szynę ścienną. | 5 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt. do każdej pozycji

## 5
Pakiet nr 5
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Maska tlenowa z drenem dla dorosłych o dł. 150-220 cm bez zawartości ftalanów | 300 | [5 empty] | 8
2 | Maska tlenowa z rezerwuarem do wentylacji wysokimi stężeniami tlenu bez zawartości ftalanów | 300 | [5 empty] | 8
3 | Maska twarzowa anestetyczna przezroczysta 2 – 5 | 700 | [5 empty] | 8
4 | Nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym | 500 | [5 empty] | 8
5 | Prowadnice do rurek intubacyjnych dla dorosłych sterylne 5-14 | 200 | [5 empty] | 8
6 | Dren do tlenu dł. 150-220cm pasujący również do masek | 170 | [5 empty] | 8
7 | Dren do tlenu dł. min 700cm | 20 | [5 empty] | 8
8 | Wąsy tlenowe długość 150 – 220 cm | 3000 | [5 empty] | 8
9 | Prowadnice do trudnych intubacji jednorazowego użytku ,dla dorosłych , średnica 5 - 10 | 15 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt. do każdej pozycji

## 6
Pakiet nr 6
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Łyżka jednorazowa do wideolaryngoskopu MCGRATH posiadanym przez zamawiającego rozm.3 | 50 | [5 empty] | 8
2 | Łyżka jednorazowa do wideolaryngoskopu MCGRATH posiadanym przez zamawiającego rozm.4 | 400 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt. do każdej pozycji.

## 7
Pakiet nr 7
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Obwód oddechowy do znieczulenia do aparatu do znieczulenia dla dorosłych. - wykonany z PCV , - gładki wewnętrznie , - dwie rury o dł. 180cm, - dodatkowa rura do worka o dł. 90cm - elastyczne złącza 22mmF typu FLEX do podłączenia aparatu do znieczulenia, - średnica rur 22mm, - trójnik z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do trójnika, - kolonko z portem Luer-Lock z wkręconym koreczkiem do portu, - zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych, - wortek oddechowy bezlateksowy 2l ze złączem 22mmF , jednorazowy, - opakowanie folia-papier, sterylny. | 1000 | [5 empty] | 8
2 | Worek oddechowy(do układów oddechowych) poj. 0,5- 2 l | 30 | [5 empty] | 8
3 | Linia próbkująca do pomiaru kapnografii o długości 180-200 cm. | 200 | [5 empty] | 8
4 | Zestaw do nebulizacji z łącznikiem w kształcie litery „T” do podłączenia w obwód oddechowy o śr.22mm, z drenem tlenowym ( 1 końcówka kompatybilna z zakończeniem rurki intubacyjnej) | 10 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi koniczne dla wyrobów medycznych.
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt. do każdej pozycji

## 8
Pakiet nr 8
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Jednorazowa klipsownica laparoskopowa 5 mm, długość szaftu 33 cm, zawierająca 18 klipsów, wielkość klipsa po zamknięciu 9,1 mm | 20 | [5 empty] | 8
2. | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm lub 60mm do wyboru przy składaniu zamówienia, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,00mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej | 60 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 9
Pakiet nr 9
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Filtr oddechowy mechaniczny, bakteryjno-wirusowy, hydrofobowa warstwa filtrująca, posiadający funkcję wymiennika ciepła i wilgoci, o skuteczności nawilżania nie mniejszej niż 34mg/l H2O, skuteczność filtracji >99,9999%, z przeznaczeniem na OIT, posiadający złącza dopasowane do standardowych przewodów, sterylny, pakowany pojedynczo, cechujący się utratą wilgoci na poziomie nie wyższym niż 6mg H20 przy VT=500ml, zakres rozmiarów filtra od S do L | 2646 | [5 empty] | 8
2 | Filtry oddechowe mechaniczne (p/wirusowe i p/bakteryjne), o objętości własnej nie większej niż 45ml, skuteczność filtracji bakterii i wirusów nie mniej niż 99,999%, sterylne | 780 | [5 empty] | 8
3 | Łącznik karbowany "martwa przestrzeń" 14-15 / 22, sterylny | 200 | [5 empty] | 8
4 | Łącznik karbowany o dł. do 15cm z podwójnie obrotowym kolankiem zagiętym pod kątem prostym z portem do bronch., sterylny | 800 | [5 empty] | 8
5 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych, tzw.”sztuczny nos” z portem do podawania tlenu, sterylny | 510 | [5 empty] | 8
6 | Urządzenie do prowadzenia ćwiczeń w terapii oddechowej zorientowane na opanowanie głębokości oddechu (wartość pojemności oddechowej może być odczytywana przez lekarza i pacjenta na podziałce spirometrycznej) | 311 | [5 empty] | 8
7 | Opaska mocująca do rurki tracheotomijnej - duża dla dorosłych z gąbką, zabezpieczająca szyję | 162 | [5 empty] | 8
8 | Podkładka pod rurkę tracheotomijną sterylna | 210 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt. do każdej pozycji

## 10
Pakiet nr 10
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (op.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Jednorazowy czujnik przepływu dla dzieci i dorosłych. Do wszystkich typów respiratorów Hamilton Medical AG.Dreny czujnika przepływu w kolorze białym i niebieskim.Średnica czujnika przepływu od strony respiratora 15 mm, 22mm od strony pacjenta.W komplecie adapter kalibracyjnyniestosowany w czasie wentylacji. Czujnikatestowany przez producenta respiratorów Hamilton Medical AG.op.10 szt. | 17 | [5 empty] | 8
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą - 1 szt.

## 11
Pakiet nr 11
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (op.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Ostrza do dermatronu sterylne 10 szt. | 5 | [5 empty] | 8
2 | Matryca do nacinania skóry 1:1,5 sterylna op.10 szt | 3 | [5 empty] | 8
3 | Matryca do nacinania skóry 1:3 sterylna op.10 szt. | 3 | [5 empty] | 8
4 | Matryca do nacinania skóry 1:6 sterylna op.10 szt | 3 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 12
Pakiet nr 12
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Przetworniki do inwazyjnego pomiaru ciśnień 1 i 2 przetwornikowe kompatybilne z monitorem BeneView T8 Mindray posiadanym przez Zamawiającego. | 80 | [5 empty] | 8
Zamawiający wymaga użyczenia w cenie kabli kompatybilnych z monitorem BeneView T8 Mindray w ilości 9 szt na czas trwania umowy .
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą - 1 szt.

## 13
Pakiet nr 13
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Prowadnica drutowa z nitinolu, miękka, pokryta substancją hydrofilną, stały rdzeń prowadnicy, prosta, kontrastująca w promieniach Rtg, giętki koniec na długości 3 cm. Rozmiar: dł. 145 cm, śr. 0,035''; | 50 | [5 empty] | 8
2. | Prowadnik czarny obustronnie zakończony miękką, atraumatyczną 3 cm końcówką, jedną zagiętą, drugą prostą, z nieruchomym nitinolowym rdzeniem o standardowej sztywności (przeznaczony do wprowadzania do moczowodu na drodze wstępującej), widoczny w promieniach RTG, długość 150 cm, rozmiar 0,035 cala, pokryty na całej długości warstwą hydrofilowego polimeru | 50 | [5 empty] | 8
3. | Nitinolowy ekstraktor złogów o rozmiarach : 1,5 Fr i 2,2 Fr oraz 3,0 Fr, długość 115 cm, 4 drutowy, średnica koszyka do każdego rozmiaru 1 cm, bezkońcówkowy | 10 | [5 empty] | 8
4. | Koszulka dostępu moczowodowego do wytworzenia kanału z powłoką hydrofilną. Jeden kanał roboczy średnice kanału roboczego do wyboru : 9,5 Fr i 12 Fr o dł. 35 cm oraz 10,7 Fr dł. 35 cm i 45 cm Koszulka standardowa oraz zawierająca specjalny rowek w częsci dystalnej umożliwiający wprowadzenie pochewki roboczej do moczowodu zostawiając prowadnik na zewnątrz dzięki temu czyniąc tym samym wolny kanał roboczy | 120 | [5 empty] | 8
5. | Ureteskopowy system irygacyjny służący do kontrolowanej ręcznej irygacji w trakcie endoskopii giętkiej zawierający pompkę w kształcie walca | 100 | [5 empty] | 8
6. | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów w kształcie parasolki o rozmiarach 2,8 Fr długość 145 cm , rozmiar koszyka 7 mm . | 10 | [5 empty] | 8
7. | Nitinolowy ekstraktor złogów o konstrukcji umożliwiającej chwytanie, zmianę położenia oraz zwolnienie lub usuwanie złogów. 1,7 Fr oraz 2,2 Fr dł. 115 mm, wielkość koszyczka 8 mm | 10 | [5 empty] | 8
8. | Dwukanałowy moczowodowy oraz przezskórny cewnik dostępowy pokryty powłoką AQ, która jest mikroskopijnie cienką warstwą hydrofilnego polimeru, który po aktywacji przyciąga do cewnika i zatrzymuje na nim wodę tworząc powierzchnie o niskim współczynniku tarcia.. Cewnik służący do wstrzykiwania środka kontrastowego lub do umieszczania prowadnika zabezpieczającego. Rozmiar : 6Fr / 10Fr dł. 50 cm | 30 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 14
Pakiet nr 14
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Papier termiczny biały (bez nadruków) rolki, szerokość rolki 50 mm, długość rolki 20m, średnica wewnętrzna rolki 14mm. Do rejestratora defibrylatorów BeneHeart - D3- D3P | 40 | [5 empty] | 8
1 | Hipoalergiczna gąbka włókninowa pokryta żelem myjącym, który aktywuje się po namoczeniu w wodzie. Wykonana ze specjalnych włókien połączonych w systemie termołączenia bez użycia środków chemicznych, dzięki czemu nie działa drażniąco. Gramatura gąbki min. 90g/m2. Bez zawartości agresywnych środków myjących. pH=5,5 Minimalny wymiar 12x20cm. | 60000 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt. do każdej pozycji

## 15
Pakiet nr 15
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (mag.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Klipsy polimerowe z zamkiem niewchłanialne , rozmiar duży "L" o sugerowanym zakresie rozmiarów zamykanej tkanki magazynku , pakowane 1 magazynek=4 sztuki klipsów Bezpłatne użyczenie klipsownicy Premium do chrurgii otwartej dł. 27cm 70° na czas trwania umowy (1 mag.= 4szt.) | 140 | [5 empty] | 8
2. | Klipsy polimerowe z zamkiem rozmiar extra-duże "XL" o sugerowanym zakresie rozmiarów zamykanej tkanki, pakowane 1 magazynek=4 sztuki klipsów. Bezpłatne użyczenie klipsownicy do zabiegów laparoskopowych do klipsów polimerowych niewchłanialnych extra-dużych , śr. 10mm , dł. robocza 32,5cm na czas trwania umowy ( 1 mag. = 4 szt. ) | 110 | [5 empty] | 8
3 | Klipsy tytanowe średnio-duże o wymiarach przed zamknięciem 5,5mm i 8,8mm po zamknięciu, pakowane 1 magazynek = 6 sztuk klipsów , posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się naczynia i wysunięciem z klipsownicy. Magazynki posiadające taśmę samoprzylepną . | 200 | [5 empty] | 8
RAZEM:
poz.1 i 2
Użyczenie klipsownic - po 2 szt., kompatybilnych z klipsami
poz. 3
Użyczenie klipsownic - 3 szt., kompatybilnych z klipsami

## 16
Pakiet nr 16
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Stapler skórny jednorazowego użytku – zszywka o wymiarach 6,9x3,6mm , grubość 0,58 powlekanwe teflonem - 35 zszywek w magazynku | 500 | [5 empty] | 8
2 | Narzędzie wielorazowego użytku do zdejmowania zszywki z numerem katalogowym i nazwą producenta na urządzeniu , wykonanym ze stali chirurgicznej | 1 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 17
Pakiet nr 17
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej. Materiał: polipropylen, monofilament, implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami. Parametry: wysokość: 8,5cm, szerokość:6cm, gramatura: 19,2 g/m2, grubość: 0,27mm, porowatość: 59%. | 5 | [5 empty] | 8
2. | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet polipropylenowa, monofilamentowa. Taśma z atraumatycznymi brzegami zakończonymi pętelkami. Symetryczne 2,5cm zwężenia na końcach taśmy. Parametry : długość: 50cm, szerokość:1,25cm, grubość: 0,5mm, porowatość: 85%, gramatura: 70g/m2. | 65 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 18
Pakiet nr 18
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (op.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Środek hemostatyczny składający się w 100% z komponentów roślinnych w postaci proszku w kolorze białym, całkowicie wchłanialny w ciągu 48 godzin po zastosowaniu. Nie zawiera elementów zwierzęcych, ludzkich, PCV, lateksu. Niska zawartość endotoksyn-poniżej 2,15 UE/opakowanie lub 0,06 UE/ml. 1g proszku absorbuje minimum 45g wody. Działa natychmiast po aplikacji tworząc wchłanialną powłokę żelową tamującą krwawienie. W zestawie proszek wraz z aplikatorem do operacji otwartych. 1 opakowanie zawiera 5 zestawów preparatu, każdy zapakowany osobno, sterylnie. Gramatura 2 g. | 2 | [5 empty] | 8
2 | Środek hemostatyczny składający się w 100% z komponentów roślinnych w postaci proszku w kolorze białym, całkowicie wchłanialny w ciągu 48 godzin po zastosowaniu. Nie zawiera elementów zwierzęcych, ludzkich, PCV, lateksu. Niska zawartość endotoksyn-poniżej 2,15 UE/opakowanie lub 0,06 UE/ml. 1g proszku absorbuje minimum 45g wody. Działa natychmiast po aplikacji tworząc wchłanialną powłokę żelową tamującą krwawienie. W zestawie proszek wraz z aplikatorem do operacji otwartych. 1 opakowanie zawiera 5 zestawów preparatu, każdy zapakowany osobno, sterylnie. Gramatura 3g. | 2 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 19
Pakiet nr 19
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza z jodoforem w warstwie klejącej, wykonana z folii poliestrowej o grubości 0,025mm, o wymiarze powierzchni przylepnej 35 x 34 | 400 | [5 empty] | 8
2 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza z jodoforem w warstwie klejącej, wykonana z folii poliestrowej o grubości 0,025mm, o wymiarze powierzchni przylepnej 56 X 45 | 180 | [5 empty] | 8
3 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza z jodoforem w warstwie klejącej, wykonana z folii poliestrowej o grubości 0,025mm, o wymiarze powierzchni przylepnej 10 X 20 | 30 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 20
Pakiet nr 20
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Worki na filtrat 10l z zaworem spustowym | 50 | [5 empty] | 8
2. | Igły plastikowe typu Spike o długości 72mm | 50 | [5 empty] | 8
3. | Rozdzielacz 2/4 | 20 | [5 empty] | 8
4. | Zestaw do hemodiafiltracji typu Kit 4 CVVHDF 600 | 3 | [5 empty] | 8
5. | Cewnik dwukanałowy silikonowy do hemofiltracji o śr. 13,5 Fr dł. 15-24 cm | 40 | [5 empty] | 8
6. | Zestaw do hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 i przyłączami typu SecuNect - multiFiltratePRO SecuKit CiCa HD 1000 - multiFiltrate SecuKit CiCa HD 1000 | 40 | [5 empty] | 8
7. | Zestaw do hemodiafiltracji cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 i przyłączami typu SecuNect - multiFiltratePRO SecuKit CiCa HDF 1000 - multiFiltrate SecuKit CiCa HDF 1000 | 6 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 21
Pakiet nr 21
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Sztanca biopsyjna 2 mm | 100 | [5 empty] | 8
2. | Sztanca biopsyjna 4 mm | 100 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt. do każdej pozycji.

## 22
Pakiet nr 22
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Pułapka wodna do układu pomiarowego kapnografii pacjentów dorosłych w technologii strumienia bocznego , kompatybilne z modułem pomiarowym systemu Bene View z miejscem parkingowym . | 90 | [5 empty] | 8

## 23
Pakiet nr 23
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Kieliszek do lekarstw plastikowy z podziałką | 90000 | [5 empty] | 8
2. | Łopatka drewniana/szpatułka | 2000 | [5 empty] | 8
3. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 0,7 l posiadające szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przeciekanie płynów (opak. zbiorcze kartonowe) | 1200 | [5 empty] | 23
4. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 1,0 l posiadające szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przeciekanie płynów (opak. zbiorcze kartonowe) | 4000 | [5 empty] | 23
5. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 2,0 l posiadające szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przeciekanie płynów (opak. zbiorcze kartonowe) | 150 | [5 empty] | 23
6. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 5,0 l posiadające szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przeciekanie płynów (opak. zbiorcze kartonowe) | 1300 | [5 empty] | 23
7. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 60 l | 100 | [5 empty] | 23
8. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 10 l | 80 | [5 empty] | 23
9. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 5 l | 500 | [5 empty] | 23
10. | Identyfikator (opaska na rękę) dla dorosłych pacjentów | 7000 | [5 empty] | 8
11. | Termometr lekarski elektroniczny bezrtęciowy | 20 | [5 empty] | 8
12. | Sterylna, bezlateksowa, poliuretanowa, przezroczysta, jednorazowa osłona na sondę do USG przezprzełykowego. W komplecie z ustnikiem, klipsem i sterylnym żelem. Ilość w opakowaniu 12 szt. | 30 | [5 empty] | 8
13. | Osłonka jednorazowego użytku do głowic USG | 300 | [5 empty] | 8
14. | Worek do osłony przed światłem EP.100 - 250 ml | 70 | [5 empty] | 23
15. | Worek do osłony przed światłem EP.500-1000 ml | 1400 | [5 empty] | 23
16. | Worek do osłony przed światłem EP.1000-3000 ml | 60 | [5 empty] | 23
17. | Test ureazowy do wykrywania H-pylori mokry | 3500 | [5 empty] | 8
18. | Pojemnik na ostre odpady z przesuwną pokrywą o poj. 30L , rozm. 45x28x39,4 | 700 | [5 empty] | 23
19. | Staza bezlateksowa ( chroniąca przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry ) ,używana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi .Wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej . Bezlateksowy materiałchroniący przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry . Wysoka wytrzymałość na rozciąganie . Opakowanie umożliwiające wygodne dzielenie perforowanych opasek ( o długości do 45 cm ) .Jednorazowe opaski ograniczające możliwość zakażenia , szerokość 2,5-3 cm , długość rolki do 11 m .( 1 rolka = 25 szt. ) | 10000 | [5 empty] | 8
20. | Osłona na zagłówek stołu operacyjnego w rozmiarze 35 cm x36 cm (+/-2cm). | 3000 | [5 empty] | 8
21. | Jednorazowa osłona na podłokietnik stołu operacyjnego o długości 75 (+/-3 cm), szerokość 30(+/- 3cm). Posiadajaca opaski o regulowanej średnicy, pozwalające na utrzymywanie przedramienia pacjenta. | 3000 | [5 empty] | 8
22. | Rurka proktoskopowa dł. 26 cm pakowana pojedynczo sterylna lub biologicznie czysta | 50 | [5 empty] | 8
23. | Rurka proktoskopowa dł. 13 cm pakowana pojedynczo sterylna lub biologicznie czysta | 30 | [5 empty] | 8
24. | Rurka anoskopowa 88mm x 55mm , śr. 23 mm pakowana pojedynczo sterylna lub biologicznie czysta | 5 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt. do każdej pozycji.

## 24
Pakiet nr 24
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Elektroda typ kulka Ø 5 mm długość 13 cm do generatora Force EZ | 10 | [5 empty] | 8
2. | Elektroda typ kulka Ø 5,6 mm długość 5,1 cm do generatora Force EZ | 10 | [5 empty] | 8
3. | Elektroda typ igła do generatora Force EZ dł.6,6/2,54 | 10 | [5 empty] | 8
4. | Elektroda typ nóż do generatora Force EZ 7,0/2,8cm | 10 | [5 empty] | 8
5. | Przewód do elektrody powrotnej żelowej dwudzielnej dł.4,6m | 10 | [5 empty] | 8
6. | Końcówka z przełącznikiem kołyskowym wielorazowego użytku | 10 | [5 empty] | 8
7. | Końcówka argon plus | 10 | [5 empty] | 8
8. | Elektroda typ nóż jednor. dł.16,51cm/2,54cm | 100 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 25
Pakiet nr 25
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Jednorazowa mikrobiologicznie czysta łyżka standardowa, kompatybilna do videolaryngoskopu King Vision nr 3. | 40 | [5 empty] | 8
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą - 1 szt.

## 26
Pakiet nr 26
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (op.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Igła j.u. 0,5 x 25, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie 100 szt. | 160 | [5 empty] | 8
2 | Igła j.u. 0,6 x 30, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie 100 szt. | 15 | [5 empty] | 8
3 | Igła j.u. 0,7 x 30, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie 100 szt. | 15 | [5 empty] | 8
4 | Igła j.u. 0,7 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt. | 10 | [5 empty] | 8
5 | Igła j.u. 0,8 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie 100 szt. | 100 | [5 empty] | 8
6 | Igła j.u. 0,9 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie 100 szt. | 30 | [5 empty] | 8
7 | Igła j.u. 1,1 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie 100 szt. | 10 | [5 empty] | 8
8 | Igła j.u. 1,2 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie 100 szt. | 200 | [5 empty] | 8
9 | Igła z otworem bocznym przeznaczona do pobierania leków m. in. z fiolek z gumowym korkiem o konstrukcji zapobiegającej spienianiu się leków i aspiracji fragmentów korka, z nasadką dopasowaną do strzykawek luer i luer-lock, rozmiar 18G x 30mm, sterylna 100szt. | 1000 | [5 empty] | 8
10 | Igła do PEN-ów rozmiary: 0,3x6mm - 30G; 0,25x5mm - 31G; 0,25x6mm - 31G; 0,25x8mm - 31G; 0,33x12mm - 29GG; 0,33x12mm - 29G. | 50 | [5 empty] | 8
11 | Igła do portów ze skrzydełkami 20G 15mm stosowana do długotrwałych infuzji, przystosowana do infuzji pod wysokim ciśnieniem, elastyczne skrzydełka ułatwiają nakłucie portu i mocowanie, nie zawiera lateksu i DEHP, posiada dren z zaciskiem, op.15 szt. | 2 | [5 empty] | 8
12 | Igła do portów ze skrzydełkami 20G 20mm stosowana do długotrwałych infuzji, przystosowana do infuzji pod wysokim ciśnieniem, elastyczne skrzydełka ułatwiają nakłucie portu i mocowanie, nie zawiera lateksu i DEHP, posiada dren z zaciskiem, op.15 szt. | 2 | [5 empty] | 8
13 | Igła do portów ze skrzydełkami 20G 25mm stosowana do długotrwałych infuzji, przystosowana do infuzji pod wysokim ciśnieniem, elastyczne skrzydełka ułatwiają nakłucie portu i mocowanie, nie zawiera lateksu i DEHP, posiada dren z zaciskiem, op.15 szt. | 2 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt. do każdej pozycji.

## 27
Pakiet nr 27
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z bezpieczną igłą Veressa z cewnikiem prostym 9,12 lub 15 CHz linią przedłużającą 50 cm, worek zbiorczy 2000 ml, strzykawka, skalpel, zacisk nożyczkowy, łącznik luer-lock/ stożkowy | 20 | [5 empty] | 8
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą - 1 szt.

## 28
Pakiet nr 28
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Igła do biopsji ostra oraz odporna na wygięcie konstrukcja igły typu BARD w rozmiarze 14Gx16 do aparatu biopsyjnego Magnum. Końcówka echogeniczna widoczna pod kontrolą USG,widoczne znaczniki centymetrów ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia ,możliwość użycia wraz z igłą śródosiową ,dł.pobierania wycinka 19-20 mm ,zintegrowany separator dla stabilizacji igły podczas wystrzału , zróżnicowanie kolorów wskazujące na grubość igły, pakowane pojedynczo. | 18 | [5 empty] | 8
2. | Igła do biopsji ostra oraz odporna na wygięcie konstrukcja igły typu BARD w rozmiarze 18Gx30 do aparatu biopsyjnego Magnum. Końcówka echogeniczna widoczna pod kontrolą USG,widoczne znaczniki centymetrów ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia ,możliwość użycia wraz z igłą śródosiową ,dł.pobierania wycinka 19mm ,zintegrowany separator dla stabilizacji igły podczas wystrzału , zróżnicowanie kolorów wskazujące na grubość igły, pakowane pojedynczo. | 150 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 29
Pakiet 29
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Jednorazowy sterylny retraktor do 360 stopni obwodowego, atraumatycznego rozwarcia rany chirurgicznej, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, wolny od lateksu i DEHP. Górna obręcz retrakcyjna sztywna, retraktor łatwy do skręcania, wytrzymały na rozdarcie.Rozmiar S: długość linii cięcia 2,5-6 cm, długości rękawa min. 18 cm., średnica 10 cm. | 50 | Alexis O ¦ Ochraniacz-Retraktor Ran | Applied Medical Resources Corp. | C8401 | 132 | 6600 | 8 | 7128
2. | Jednorazowy sterylny retraktor do 360 stopni obwodowego, atraumatycznego rozwarcia rany chirurgicznej, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, wolny od lateksu i DEHP. Górna obręcz retrakcyjna sztywna, retraktor łatwy do skręcania, wytrzymały na rozdarcie.Rozmiar M: długość linii cięcia 5-9 cm, długości rękawa min. 18 cm, średnica 13 cm. | 50 | Alexis O ¦ Ochraniacz-Retraktor Ran | Applied Medical Resources Corp. | C8402 | 128 | 6400 | 8 | 6912
[6 empty] | RAZEM: | 13000 PLN |  | 14040 PLN
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 30
Pakiet nr 30
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Cewnik dotętniczy rozm. 4F/18-20G ( 0,83-1,3mm) dł. 20cm do nakłucia tętnicy podobojczykowej, udowej lub promieniowej, umożliwiający monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną, drogą tętnicy promieniowej i udowej, wprowadzany metodą Seldingera, kontrastujący w rtg ze skrzydełkami do mocowania oraz wyposażony w kołnierz antyzałamaniowy. W zestawie igła do nakłucia rozm. 19G (0,8-1,1mm) dł. 52mm, prowadnik prosty z elastyczną końcówką (0,64mm) dł.40cm. | 20 | [5 empty] | 8
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą - 1 szt.

## 31
Pakiet nr 31
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Papier do kontroli stymulatorów kompatybilny z kontrolerem Biotronik ICS 3000 posiadanym przez Zamawiającego | 200 | [5 empty] | 8
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą - 1 szt.

## 32
Pakiet nr 32
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Strzykawka typu enteralnego jednorazowego użytku przeznaczona do żywienia enteralnego dla jednego pacjenta droga przewodu pokarmowego o pojemności 10 ml, | 220 | [5 empty] | 8
2. | Strzykawka typu enteralnego jednorazowego użytku przeznaczona do żywienia enteralnego dla jednego pacjenta droga przewodu pokarmowego o pojemności 60 ml | 20 | [5 empty] | 8
3. | Złącze przeznaczone do połączenia zestawu Enfit do podaży dojelitowej lub strzykawki dojelitowej z końcówką Enfit z żeńskimi łącznikami typu Oral/Enlock | 500 | [5 empty] | 8
4. | Złącze przeznaczone do połączenia strzykawki dojelitowej z męską końcówką typu Oral/Luer ze zgłębnikiem dojelitowym Enfit | 60 | [5 empty] | 8
5. | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego ze złączem typu ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. W rozmiarach CH 6/60cm, 8/ 110cm, 10/110cm, 12/110 cm, | 50 | [5 empty] | 8
6. | Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Zgłębnik wykonany z silikonu . Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; . Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo. | 10 | [5 empty] | 8
7. | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego Flocare Infinity posiadanej przez Zamawiającego , zgodny z zestawem wymienionym w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity. Zestaw wyposażony w koszyczek do trzymania butelki. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. | 400 | [5 empty] | 8
8. | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kropelkowego (metodą grawitacyjną). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™;W zestawie umieszczony jest koszyczek, który w sposób właściwy, bezpieczny i stabilny umożliwia zawieszenie butelki na stojaku. | 2500 | [5 empty] | 8
9. | Zgłębnik nosowo żołądkowy wyposażony w dodatkowy port do odbarczania żołądka;metalowa prowadnica pokryta silikonem z kulkową końcówką , linia kontrastująca w promoeniach RTG , wykonany z poliuretanu , może byc stosowany do 6 tygodni , w rozmiarze CH14/110 cm. | 130 | [5 empty] | 8
10. | Zgłębnik jejunostomijny do żywienia pacjentów bezpośrednio do jelita czczego lub dwunastnicy. Rozmiar zgłębnika jejunostomijnego Ch 9/105 cm. Zgłębnik posiada specjalną opatentowaną spiralę Bengmark, która po usunięciu prowadnicy przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się przez oddźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę mocującą. Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zawiera podziałkę centymetrową ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika. Prowadnia zgłębnika pokrytą jest silikonem i posiada kulkową końcówkę ułatwiającą jej zakładanie. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada cztery boczne otwory na różnych poziomach, zakończony jest "ślepo" końcówką z dodatkowym otworem umożliwiającym założenie pętli. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie zawiera części luzem, w tym zapasowy łącznik do zmiany długości docelowej zgłębnika jejunostomijnego, sterylny | 5 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 33
Pakiet nr 33
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca; dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia: CO i ciśnienie tętnicze; brak konieczności kalibracji czujnika; szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. dp 300mmmHg - 3ml/godz; instrukcja obsługi w języku polskim; kompatybilny z monitorem VIGILEO firmy Edwarda Lifesciences posiadanym przez Zamawiającego. | 30 | [5 empty] | 8
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 34
Pakiet nr 34
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Czterokomorowy zestaw do aktywnego lub biernego drenażu opłucnej dwoma drenami z dokadną regulacją siły ssania i zastawką wodną | 8 | [5 empty] | 8
2 | Sterylny (zapakowany w folię i serwetę) zestaw do drenażu opłucnej aktywnego (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania, posiadający wskaźnik wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśninia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, z pojedynczym drenem łączącym | 20 | [5 empty] | 8
3 | Łącznik schodkowy z polipropylenowym obszarem stożkowym ; średnica na końcach 4÷6 | 200 | [5 empty] | 23
4 | Anatomiczne usztywnienie do unieruchomienia ręka-tętnica | 50 | [5 empty] | 8
5 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera z jednostopniowym rozszerzadłem o kształcie rogu z warstwą poślizgową o miękkim końcu z uchwytem ułatwiającym manipulacje. Zawierający skalpel, strzykawkę 10 ml , igłę 14G z kaniulą, prowadnicę Seldingera i prowadnik krótkie rozszerzadło 14F, cewnik wprowadzający, jednostopniowe rozszerzadło, rurkę tracheostomiją z mankietem niskociśnieniowym posiadającą samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, stożkowy prowadnik rurki z uchwytem, 2 kaniule wewnętrzne do rurki. Rurki tracheostomijne w rozmiarach 7,8,9mm. | 25 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 35
Pakiet nr 35
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Bezwęzłowy szew do kontrolowanego zamykania ran zakończony płytką fiksującą o wymiarach 2,5mm na 5mm , wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Szew zaopatrzony jest w symetrycznie ułożone kotwiczki,liczba kotwic 5 na 1 cm. Igła okrągła, ½ koła, dł. 36 mm, długość nitki 45cm, grubość nitki 1 . | 200 | [5 empty] | 8

## 36
Pakiet nr 36
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem odprowadzającym, z balonikiem retencyjnym, z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego. Z rękawem zintegrowane wyraźnie oznaczone porty do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz irygacji. Klamra zamykająca światło drenu. Dodatkowy port do pobierania próbek stolca. W zestawie 3 worki o pojemności 1000 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane oraz z filtrem węglowym. Pasek do podwieszania na ramamie łóżeka. System przebadany klinicznie, czas utrzymywania do 29 dni, biologicznie czysty | 10 | [5 empty] | 8
2 | Worek zbiorczy o pojemności 1000 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane oraz z filtrem węglowym. | 10 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 37
Pakiet nr 37
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Introduktor do zakładania cewnika Swan-Ganz. Zestaw do wprowadzania zawiera: introducer grubość 6,0F o długości 100mm, integralne ramię boczne, adapter typu Touhy-Borst z zaworem hemostatycznym, prowadnik zakończony literą "J" , kranik trójdróżny, igłę prostą, osłonę zabezpieczającą, obturator, skalpel, strzykawkę. Zestaw pakowany na podwójnej tacy z osłoną | 10 | [5 empty] | 8

## 38
Pakiet nr 38
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Zestaw do wykonania zabiegu drenażu osierdzia 6F. Nie wymagający żadnych dodatkowych elementów. Poszczególne elementy umieszczone w ergonomicznym opakowaniu zapewniającym wygodę użycia oraz szybki i łatwy dostęp do poszczególnych wyrobów . Cewnik specjalnie zaprojektowany do drenażu osierdzia, gwarantujący wysoki poziom przepływu. Zestaw zawiera: - wysokoprzepływowy cewnik do drenażu pigtail lub prosty 6F, długości 60cm - dylator 6F o długości 22cm - prowadnik z PTFE 0,035"x80cm z podwójną końcówką ( J i prostą) - igła do znieczuleń 22Gx6cm - igła do podawania leków 19Gx3,8cm - igła do nakłuć 18Gx9cm - igła do nakłuć 18Gx15cm - skalpel nr 11 - strzykawka luer 10ml - strzykawka luer 60ml - worek 1400ml z drenem - kranik 3 drożny - kabel obustronnie zakończony żabką - 10 szt kompresów z gazy ( 10cm x 10cm) - obłożenie z oknem 40cm x 40cm - obłożenie trójwarstwowe absorbujące 46cmx60cm | 5 | [5 empty] | 8

## 39
Pakiet nr 39
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 22mm, rękojeść posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające stoczeniu się urządzenia ze stolika, rozmiary oznaczone odpowiednio koloramy na przyciskach strzału, rozmiar 14Gx16cm | 25 | [5 empty] | 8
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą - 1 szt.

## 40
Pakiet nr 40
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Ostrza chirurgiczne nr 20 z brzuszkiem, pakowane pojedynczo, z wygrawerowanym numerem i nazwą producenta na ostrzu, sterylne | 1000 | [5 empty] | 8
2 | Ostrza wymienne do trzonka nr 3 nr 10 - 15, pakowane pojedynczo, wygrawerowanym numerem i nazwą producenta na ostrzu, sterylne | 7000 | [5 empty] | 8
3 | Ostrza wymienne do trzonka nr 4 nr 22 - 23, pakowane pojedynczo, wygrawerowanym numerem i nazwą producenta na ostrzu , sterylne | 7000 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt. do każdej pozycji

## 41
Pakiet nr 41
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Uszczelki na kanał biopsyjny FOV DV7 | 70 | [5 empty] | 8
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą - 1 szt.

## 42
Pakiet nr 42
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Jednorazowe szczypce biopsyjne. Długość robocza 230 mm, średnica osłonki 2,3 mm, współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm. Rozwarcie szczęk 7,5 mm oraz pojemność 7,46mm3. Łyżeczki owalne, z możliwością biopsji stycznej i możliwością otwarcia szczypiec w każdym zagięciu. Bez igły. Osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną PE i markerami sygnalizacyjnymi. | 1500 | [5 empty] | 8
2 | Jednorazowe szczypce biopsyjne. Długość robocza 160 i 230 cm. Średnica osłonki 2,3 mm. Rozwarcie szczęk 7,5 mm oraz pojemność 7,46mm3m. Współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm. Łyżeczki owalne i aligator z możliwością biopsji stycznej i otwarcia szczypiec w każdym zagięciu. Bez igły i z igłą. Osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną PE i markerami sygnalizacyjnymi | 2800 | [5 empty] | 8
3 | Jednorazowa pułapka jednokomorowa lub dwukomorowa do wyboru zamawiającego typu Wild Eye Dren o długości 16 cm Średnica pułapki 40mm Każda pułapka wyposażona w przyrząd do wyjmowania biopatów | 30 | [5 empty] | 8
4 | Sterylny tusz przeznaczony do stosowania jako marker w endoskopowym oznaczaniu polipów i zmian w przewodzie pokarmowym. Pojemność 5ml | 15 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt do każdej pozycji

## 43
Pakiet nr 43
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca biały tłok oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie (kryzę) przed wypadnięciem tłoka. Oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku ,brak lateksu, logo producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt. i op. 50szt. dla strzykawki 20ml, sterylna. Na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki informacja o braku ftalanów oraz kolorystyczne oznakowanie pojemności strzykawki.. Pojemność: 2ml – skala do 2,5ml lub 3ml (do wyboru przez Zamawiającego) 5 ml – skala do 6 ml 10 ml – skala do 12 ml 20 ml – skala do 24 ml
1 | Strzykawka j.uż. 2 ml - 2,5 ml lub 3 ml jałowa (opak.= 100 szt.) - do wyboru przez Zamawiającego | 50000 | [5 empty] | 8
2 | Strzykawka j.uż. 5 ml. - 6 ml jałowa (opak.= 100 szt.) | 80000 | [5 empty] | 8
3 | Strzykawka j.uż. 10 ml - 12 ml. jałowa (opak.= 100 szt.) | 40000 | [5 empty] | 8
4 | Strzykawka j.uż. 20 ml.- 24 ml jałowa (opak.= 50 szt.) | 110000 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt do każdej pozycji

## 44
Pakiet nr 44
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Przyrządy do infuzji grawitacyjnych, tzw. bezpieczny - aparat do infuzji grawitacyjnych oraz ciśnieniowych: długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, przeźroczysta, bardzo ostra dwupłaszczyznowo ścięta igła biorcza ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, górna część komory kroplowej twarda, dolna część komory kroplowej elastyczna, w celu łatwego ustawienia poziomu płynu. Pierścień okalający komorę kroplową pozwalający na łatwiejsze wkłuwanie się do opakowania, ergonomiczna komora kroplowa wykonana z przezroczystego materiału, ostry przezroczysty kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, min.15 µm filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, po opróżnieniem opakowania z płynem, zawór BCV zapobiegający "cofaniu się krwi". | 50000 | [5 empty] | 8
Pozbawiony ftalanów DEHP, dren o długości min. 180 cm, zakończony zastawką przeciwzwrotną zapobiegająca cofaniu się krwi do dostępu naczyniowego. Nazwa producenta na komorze kroplowej umożliwiająca szybką identyfikację w przypadku incydentu medycznego lub reklamacji, sterylizowany promieniami gamma, opakowanie papier-folia, sterylny.
2 | Koreczki jednorazowe 2-funkcyjne służące do zabezpieczania światła kaniuli oraz strzykawki z końcówką typu luer- lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, pakowane pojedynczo, sterylne. | 15000 | [5 empty] | 8
3 | System bezigłowego dostępu Y z przedłużką i zastawką bezzwrotną. Drenik Y z dwoma zastawkami dostępu bezigłowego: dwie zastawki o ergonomicznym kształcie , zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji; zastawki z przezroczystą obudową; z przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu; z gładką membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu; nie posiadająca metalowych elementów; zastawki zakończone końcówkami luer-lock; umożliwiająca stosowanie ponad min 200 dostępów; zastawki muszą posiadać automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej; 18 cm drenik Y o małej średnicy (całkowita objętość wypełnienia nie większa niż 0,9 ml), z dwoma zaciskami ślizgowymi, połączony na stałe z dwoma zastawkami; zastawki wraz z drenem nie zawierają lateksu i DEHP; zastawki z drenem pakowane pojedynczo, sterylne | 2000 | [5 empty] | 8
4 | Bezpieczny zestaw do przetoczeń krwi i płynów krwiopochodnych, jednoczęściowa niewentylowana komora kroplowa z integrowanym filtrem siatkowym 200 mikronów eliminuje zanieczyszczenia, skrzepy krwi i resztki komórkowe, komora kroplowa o dużej objętości z dużą powierzchnią filtra zapewnia płynny, nieprzerwany przepływ krwi i płynów krwiopochodnych, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, długość 185 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z fitrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku. | 1500 | [5 empty] | 8
5 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa o długości min. 64mm ( w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,9999941% i wirusowej min. 99,99964%, stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), dren o długości 150cm, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, przezroczysty łącznik Luer-Lock, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na przyrządzie w min. 2 miejscach, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylizowany EO | 50000 | [5 empty] | 8
RAZEM:
poz.1-3 Ze względu na szczelność połączeń wymaga się aby w/w produkty pochodziły od jednego producenta.
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt do każdej pozycji

## 45
Pakiet nr 45
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Regulowany system podparcia tylnej cewki moczowej mocowany przezzasłonowo do leczenia lekkich i umiarkowanych postaci nietrzymania moczu u mężczyzn. Endoproteza umożliwiająca dobór i regulację ciśnienia wywieranego na cewkę dla indywidualnego pacjenta. System składa się z dwóch elementów: • implantu wykonanego z taśmy polipropylenowej połączonej z regulowaną silikonową poduszką • poduszka implantu połączona jest z mocowanym podskórnie portem tytanowym do regulacji wypełnienia poduszki, dzięki czemu silikonowa poduszka implantu może być łatwo i bezpiecznie regulowana, zarówno podczas implantacji jak, i w późniejszym okresie. Regulacja wypełnienia implantu po operacji, wymaga jedynie zastosowania igły do portu, co pozwala na szybką korektę wypełnienia. | 3 | [5 empty] | 8
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 46
Pakiet nr 46
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Całkowicie wchłanialna po ok. 28 dniach łatka hemostatyczna z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, triliziną i glikolem polietylenowym; bez zwierzęcych komponentów; 2 +/- 5% x 4cm +/- 5% | 12 | [5 empty] | 8
2. | Całkowicie wchłanialna po ok. 28 dniach łatka hemostatyczna z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, triliziną i glikolem polietylenowym; bez zwierzęcych komponentów; 5x10cm | 12 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 47
Pakiet nr 47
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (op.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 60 lub 45 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Dł. ramienia 34 lub 23 cm. Do wyboru przez zamawiającego (3szt./op) | 40 | [5 empty] | 8
2 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 lub 60 mm, ładowane w szczęki staplera, wyposażone w asymetryczne zszywki. Ładunki posiadają chwytną powierzchnię zapobiegającą wysuwaniu się tkanek podczas wystrzału ładunku, - ładunki do tkanki cienkiej (wysokość zszywki 1mm po zamknięciu), - ładunki do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5mm po zamknięciu), - ładunki do tkanki pośredniej, (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) - ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2mm po zamknięciu). do wyboru przez zamawiającego. (pakowane 12 szt/op) | 15 | [5 empty] | 8
3 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. Rączka staplera pakowana bez ładunku. (3szt./op.) | 16 | [5 empty] | 8
4 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), średnio-grubej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek ze stopu tytanu wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dł. lini szwu 81 mm. Nóż zintegrowany z ładunkiem. (12szt./op.) | 10 | [5 empty] | 8
5 | Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Do wyboru przez zamawiającego (3szt./op.) | 20 | [5 empty] | 8
6 | Jednorazowy endoskopowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiar staplera: 21, 25, 29, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler uszczelniony, w kolorze czarnym. Do wyboru przez zamawiającego (3szt./op.) | 5 | [5 empty] | 8
7 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek (3szt./op.) | 10 | [5 empty] | 8
8 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki standardowej. Wysokości otwartej zszywki 3,5 mm i 4,7, po zamknięciu 1,5 mm i 2,0mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. Do wyboru przez zamawiającego (6szt./op.). | 2 | [5 empty] | 8
9 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 23 lub 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskami aktywującymi Max i Min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. Do wyboru przez zamawiającego (6szt./op.) | 20 | [5 empty] | 8
10 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. 9 cm. o uchwycie nożycowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna o długości 16 mm. Końcówka z dwoma przyciskami aktywującymi: max i min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. (6szt./op.) | 3 | [5 empty] | 8
11 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. 17 cm. o uchwycie nożycowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna o długości 16 mm. Końcówka z dwoma przyciskami aktywującymi: max i min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. (6szt./op.) | 4 | [5 empty] | 8
12 | Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH. (1sz./op.) | 2 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 48
Pakiet nr 48
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Zwieracz cewki moczowej do leczenia zaawansowanych postaci nietrzymania moczu. Zwieracz cewki moczowej z samoregulującym układem hydraulicznym, który utrzymuje stałe ciśnienie w mankiecie zaciskającym cewkę moczową. Zwieracz składa się z elementów: 1. mankiet , 2. zbiornik regulujący ciśnienie w układzie hydraulicznym zwieracza zintegrowany z pompą regulująca przepływ płynu pomiędzy mankietem i zbiornikiem. Balon i pompa zintegrowane są w jedną całość, którą podczas implantacji umieszcza się w worku mosznowym. System stanowi alternatywę dla pacjentów po operacjach brzusznych uniemożliwiających lub stanowiących ryzyko powikłań podczas implantacji zbiornika płynu w typowej pozycji zaotrzewnowej. | 3 | [5 empty] | 8
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 49
Pakiet nr 49
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Igła dopęcherzowa do podawania botuliny współpracująca z cystoskopami lub histeroskopami o dł. max.35cm i średnicy 4,8 - 5 Fr , 5-cio stopniowa regulacja wkłucia od 1 do 5mm . | 20 | [5 empty] | 8

## 50
Pakiet nr 50
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Siatka z polipropylenu monofilamentowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,6 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa (AR) lub lewa (AL). Rozmiar 13 x 9 cm | 30 | [5 empty] | 8
2 | Siatka z polipropylenu monofilamentowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,6 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa lub lewa. Rozmiar 15 x 10 cm | 30 | [5 empty] | 8
3 | Siatka z polipropylenu monofilamentowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,6 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa lub lewa. Rozmiar 16 x 12 cm | 30 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt do każdej pozycji

## 51
Pakiet nr 51
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Rurka intubacyjna F 5 – 10 z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphego, sterylna | 2800 | [5 empty] | 8
2 | Rurki ustno – gardłowe Guedela F. 2 – 5, sterylne | 900 | [5 empty] | 8
3 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym , rozmiary : 7,0-7,5 -8,0 Rurka ustno-nosowa , typ Murphy , wykonana z miękiego , elastycznego materiału , wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej , zbrojenie na całej długości rurki , odporna na załamanie , wyprofilowana w kształcie łuku , łącznik 15 mm trwale złączony z rurką , mankiet niskociśnieniowy , wysokoobjętościowy , balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki . Bez lateksu i ftalanów , jałowe. | 1000 | [5 empty] | 8
4 | Cewnik do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych F 10 - 18 | 7000 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt do każdej pozycji

## 52
Pakiet nr 52
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Cewnik do odsysania w systemie zamknietym,sterylny, rozmiary CH-10-16 do rurek int. i dł. 560-600mm, rozmiary CH 12-14 do rurek trach. i dł. 350-400mm, cewnik skalowany co 1cm, cewnik do odsysania w odizolowanym przezroczystym rękawie, rozmiar kodowany kolorem, z portem do płukania z zastawką antyzwrotną i dodatkowym oddzielnym portem do podawania leków wziewnych ze złączem Luer Lock bezpośrednio w łączniku,przycisk do odsysania zabezpieczony systemem odcinającym dostęp powietrza z zewnątrz w sposób mechaniczny bądź poprzez filtr, przycisk do odsysania z możliwością zablokowania przypadkowego odsysania, do stosowania minimum przez 72 godziny co musi być potwierdzone poprzez dołączone do oferty oświadczenie Producenta lub oryginalną ulotkę użytkowania dołączaną przy dostawach do produktu ( zamiast ulotki można załączyć badania kliniczne przetłumaczone na język polski) | 850 | [5 empty] | 8
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą - 1 szt.

## 53
Pakiet nr 53
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Kateter do odsysania ran typ Redon 12 – 22 F, długość 70 cm | 1000 | [5 empty] | 8
2. | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem 28F | 20 | [5 empty] | 8
3. | Zestaw do drenażu metodą jednostopniową – dwukanałowy 12F – pitgail i 14F -prosty | 5 | [5 empty] | 8
4. | Kateter z końcówką typu Yancauer do odsysania pola operacyjnego bez kontroli siły odsysania 27 F, dł. 226 | 2000 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 54
Pakiet nr 54
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Zestaw do znieczulenia podpajenczynówkowego: igła pencil point 25-26-27 G X 90 mm ( igła pencil - point, 2 strzykawki 2,5 ml i 5ml, prowadnica do igły, igły jednorazowe) | 3000 | [5 empty] | 8
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą - 1 szt.

## 55
Pakiet nr 55
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Nebulizator do podawania leków w formie aerozolu: Skład zestawu: - membrana nebulizatora z technologią wibrującej siatki wykonanej z palladu generująca średnią wielkość cząsteczki aerozolu 3,4μm, przeznaczona dla jednego pacjenta (możliwość stosowania do 28 dni), z pojemnikiem na lek 6ml -30 sztuk - złącze typu "T" 22mm (dla jednego pacjenta) do podłączenia membrany nebulizatora z zestawu w układ pacjenta - 30 sztuk - Urządzenie sterujące: zakresy pracy 30 minut i 6 godzin; zasilanie 230V lub z portu USB w urządzeniu medycznym - 1 sztuka | 1 | [5 empty] | 8
Zamawiający wymaga oświadczenia, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
Sprzęt musi spełniać wymogi koniczne dla wyrobów medycznych.

## 56
Pakiet nr 56
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Zawór odcinający dostępu naczyniowego, bezigłowy, przezroczysty, zaopatrzony w zastawke silikonową o pow. niesprzyjającej kolonizacji bakterii. | 15000 | [5 empty] | 8
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą - 1 szt.

## 57
Pakiet nr 57
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Jednorazowy czujnik do pomiaru saturacji typu Y dla dorosłych powyżej 30kg wyprodukowany w technologii Masimo ( LNCS) , kompatybilny z monitorami Beneview T8 firmy Mindray posiadanymi przez Zamawiającego. | 400 | [5 empty] | 8
Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą - 1 szt.

## 58
Pakiet nr 58
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Wiaderko plastikowe 1L ze szczelnie zamykaną pokrywką | 200 | [5 empty] | 8
2 | Wiaderko plastikowe 3L ze szczelnie zamykaną pokrywką | 50 | [5 empty] | 8
3 | Wiaderko plastikowe 5L ze szczelnie zamykaną pokrywką | 10 | [5 empty] | 8
4 | Wiaderko plastikowe 10L ze szczelnie zamykaną pokrywką | 5 | [5 empty] | 8
RAZEM: