# Załącznik Nr 2 – Kosztorys ofertowy

- Formularz asortymentowo - cenowy

| Lp | Nazwa badania | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Orientacyjna ilość asortymentu na 24 m-cy | Ilość szt. w opakowaniu | Ilość opak. | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT % | Cena brutto za op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Probówka (1) z antykoagulantem K2EDTA, plastyk, poj. 2 – 3 ml |  |  | 50 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka (1) z antykoagulantem K2EDTA lub K3EDTA, plastyk, poj. 1 – 1,5 ml |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówka (2) do OB, do systemu automatycznego, poj. 1,5 ml , dająca możliwość pracy na jednej probówce w aparacie i statywie manualnym jako beck-up, plastyk |  |  | 12 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówka na skrzep z czynnikiem wykrzepiającym , plastyk , poj. 6 ml |  |  | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówka na skrzep z czynnikiem wykrzepiającym , plastyk , poj. 4 ml |  |  | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówka (3) do badań koagulologicznych 3,2% cytrynian sodowy, plastyk, poj. 2-3ml, |  |  | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówka (1) do badań glukozy , NAF/ inhibitor glikolizy, plastyk, poj. 2 ml |  |  | 40 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówka(1) do badań glukozy z K3EDTA i fluorek sodu(NaF), poj. 2 ml. |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Igły systemowe standardowe do systemu zamkniętego nr 8 o dł. ostrza 1,5”(38mm) |  |  | 30 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igły systemowe standardowe do systemu zamkniętego nr 9 o dł. ostrza 1,5”(38mm) |  |  | 30 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igły systemowe zapewniające wizualizację prawidłowego wkłucia jeszcze przed podłączeniem probówki ; nr 8 i nr 7, o dł. ostrza 1,5”(38mm), ( po 50 % ) |  |  | 24 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Uchwyt systemowy standardowy, jednorazowy do połączenia za pomocą gwintu z igłą systemową (jeśli system tego wymaga) |  |  | 60 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Uchwyt systemowy, jednorazowy, sterylny, umożliwiający decentryczne połączenie żeńskiej końcówki typu Luer (bez konieczności używania dodatkowych elementów ) |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Uchwyt zwiększający bezpieczeństwo personelu z wbudowaną osłonką do zabezpieczania ostrza igły po pobraniu wszystkich igieł systemowych (prócz igieł motylkowych bezpiecznych), |  |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Końcówki systemowe do nakraplania krwi bez otwierania probówki |  |  | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Statyw do odczytu OB metodą zamkniętą w probówkach do weryfikacji automatycznego odczytu OB tzw. beck-up |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła systemowa motylkowa nr 8, dł. ostrza ¾”, wężyk 10 cm, sterylna, wraz z adapterem Luer, komplet gotowy do użycia po rozpakowaniu |  |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Staza wielorazowa, autoklaw owalna. |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |

*Wypełnia Wykonawca

Uwaga : Ilości opakowań na czas trwania umowy należy podać jako pełne opakowania po zaokrągleniu w górę.

II. Wysokość czynszu dzierżawnego

| Miesięczny czynsz dzierżawny za automatyczny czytnik(4) do OB netto PLN | VAT % | Miesięczny czynsz dzierżawny brutto (PLN) | Wartość brutto czynszu dzierżawnego przez okres 24 miesięcy (PLN) |
| --- | --- | --- | --- |

Wypełnia Wykonawca

Razem wartość oferty brutto , suma ( I + II)   ……………………………………..   PLN

Słownie brutto ……………………………………………………………………………………………

Razem wartość oferty netto…………………………..PLN

Podpis Wykonawcy

…………………………….