Wykaz urządzeń i zakres przeglądu serwisowego:

Sprężarka KAESER AT11 przegląd B+C+paski+ED21

- wymiana oleju, filtra oleju, filtra powietrza, separatora oleju, pasków napędowych

- wymiana membrany ED21 osuszacza

- wymiana łożysk w silniku sprężarki, elementów zaworu termostatycznego, ssącego oraz sterującego,

- wymiana mat filtracyjnych

- kontrola pracy urządzenia po wykonaniu prac serwisowych

Sprężarka KAESER SX6 przegląd B+C+pasek

- wymiana oleju, filtra oleju, filtra powietrza, separatora oleju, paska napędowego, wymiana łożysk . w silniku sprężarki, elementów zaworu termostatycznego, ssącego oraz sterującego,

- wymiana mat filtracyjnych

- kontrola pracy urządzenia po wykonaniu prac serwisowych

Sprężarka KAESER ASK27T przegląd B+C+pasek+ED30

- wymiana oleju, filtra oleju, filtra powietrza, separatora oleju, paska napędowego, wymiana łożysk w silniku sprężarki, elementów zaworu termostatycznego, ssącego oraz sterującego,

- wymiana mat filtracyjnych

- wymiana jednostki ED30

- kontrola pracy urządzenia po wykonaniu prac serwisowych.