ZP/96/2019

Gdańsk, dnia 04.10.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/96/2019 – Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

Dotyczy Pakietu 4.

Pytanie 1: 	Czy Zamawiający dopuści wirówkę laboratoryjną która osiąga maksymalne przyspieszenie               3341 xg, spełniającą wszystkie pozostałe parametry techniczne oraz zrezygnuje z wymogu dostawy wyposażenia wyszczególnionego w punkcie 11 tegoż pakietu?

Odpowiedź: 	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu 3.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Pakietu 3 (załącznik nr 3 do SIWZ) w punkcie. Zmodyfikowany Pakiet 3 zamieszczono na platformie zakupowej w dniu 04.10.2019 r.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski