|  | Sprawa Nr 23/D/2024 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – PO ZMIANIE

| CPV 33696100-6 | Załącznik Nr 2 do SWZ |
| --- | --- |

| L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa | Proponowana wielkość opakowania | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) |  | Stawka VAT |  | Wartość brutto (pln) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik anty-A1 /lektyna anty-A1, Dolichotest/. Wyciąg z nasion rośliny Dolichos biflorus, umożliwiający wykrycie antygenu A1 na krwinkach czerwonych. Metoda szkiełkowa i probówkowa. Maksymalna wielkość opakowania 10 ml, buteleczki z zakraplaczem |  |  |  |  | ml | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Standard anty-D do mikrometody Odczynnik do kontroli technik mikrokolumnowych wykorzystywanych w immunohematologii, zawierający przeciwciała anty-D klasy IgG o wystandaryzowanym stężeniu zgodnym z zaleceniami UE, o aktywności mniejszej lub równej 0,05 IU/ml (0,01µg/ml).Uzyskanie prawidłowych reakcji przeciwciał anty-D z krwinkami wzorcowymi do przeglądowego badania alloprzeciwciał jest kontrolą poprawności wykonania testu antyglobulinowego techniką mikrokolumnową w automatach i półautomatach oraz metodach manualnych. Zastosowanie odczynnika pozwala na właściwą interpretację wyników badań immunohematologicznych in vitro. Czułość odczynnika 100%, specyficzność odczynnika 100%. Odczynnik gotowy do użycia bez konieczności rozcieńczania czy rozmrażania. Przebadany w kierunku HIV-Ab, HbsAg, HCVAb, krętków kiły( wyniki ujemne). Nie zawierający zmętnienia i osadu. Opakowanie nie większe niż 2 ml. |  |  |  |  | ml | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ OFERTY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca  do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii odczynnika.

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | ……..dni roboczych |
| Termin ważności produktu – minimum 9 miesięcy od dnia dostawy | Tak, podać termin ważności produktu | …….miesięcy |

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów :

- instrukcja użycia w języku polskim,

- dokument CE

- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostaw: Zespól Medyczny w Warszawie oraz Terenowe Stacje w Bydgoszczy, Wrocławiu, Lublinie.

………..........................................................

(Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby/osób)               
                                                     upoważnionej (ych)  do reprezentowania Wykonawcy