## CZĘŚĆ 1
Załącznik nr 2 do SWZ_ Część 1 NZ.261.46.2024 -PO ZMIANACH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zał. nr 1 do Umowy)
Formularz cenowo- techniczny - Część nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy bezpiecznych kaniul do żył obwodowych z portem bocznym, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: tender@balmung-medical.com 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, W zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość Brutto 9= 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
| Bezpieczna,jałowa, kaniula żylna z portem. Bez zawartości lateksu i flalanów . Igła kaniuli ze stali nierdzewnej, silikonizowana, ostra, apirogenna, ze szlifem ułatwiającym kaniulację naczyń. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy lub plastikowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Kaniula posiada przeźroczystą komorę kontrolną z hydrofobowym filtrem, który gwarantuje wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Kaniula wykonana z poliuretanu lub teflonu(PTFE), z co najmniej czterema wtopionymi paskami lub paski pokrywaja 80 % powierzchni cewnika, kontrastującymi w promieniach RTG. Koreczek portu bocznego samodomykający się lub koreczek domykany ręcznie z mechanizmem zabezpieczającym przed przypadkowym otwarciem. Kodowany kolorystycznie. Zgodnie z kodami ISO. Skrzydełka kaniuli elastyczne o gładkiej powierzchni od strony skóry, mogą posiadać dziurki. Kolory kaniul muszą odpowiadać kodom rozmiarów zgodnie z kodami ISO. Na opakowaniu jednostkowym zawarta informacja o średnicy, długości i przepływie kaniuli,oraz o dacie ważności. Rozmiary : | [7 empty] | SPM Medicare Pvt. Ltd. // EASY VEIN SUPER BEZPIECZNA KANIULA DOŻYLNA ZE SKRZYDEŁKAMI Z PORTEM Z FILTREM HYDROFOBOWYM
| 14Gx 2,2 średnicy, 32 mm długości, | szt | 182800 | 1.18 | 215704 | 8% | 1.2744 | 232960.32 | SPA3DF314 45MM SPA3DF316 45MM SPA3DF318 32MM SPA3DF318 45MM SPA3DF320 25MM SPA3DF320 32MM SPA3DF322 25MM SPA3DF324 19MM
14G x 2,1-2,2 średnicy, 45-50 długości
16G x 1,7 średnicy, 32 mm długości
16G x 1,7 średnicy, 45-50 mm długości,
18G x 1,3 średnicy, 32-33 mm długości
18G x 1,3 średnicy, 45mm długości,
20G x 1,1 średnicy, 25 mm długości,
20G x 1,1 średnicy, 32-33 mm długości
22G x 0,9 średnicy, 25mm długości,
24G x 0,7 średnicy, 19mm długości,
|  |  |  | RAZEM : | 215704 |  |  | 232960.32