## CZĘŚĆ 2
Załącznik nr 2_ CZĘŚĆ 2 do SWZ NZ.261.46.2024 - PO ZMIANACH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zał. nr 1 do Umowy)
Formularz cenowo- techniczny CZĘŚĆ nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy bezpiecznych kaniul żylnych bez portu, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: tender@balmung-medical.com 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, W zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość Brutto 9= 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Bezpieczna kaniula żylna bez portu, z możliwością łatwego wkłucia do żyły wykonana z poliuretanu, z co najmniej czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminującym wypływ krwi podczas kaniulacji. Cewnik atraumatyczny, nietoksyczny, apirogenny. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy lub plastikowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Zintegrowana zastawka antywypływowa z barierą mikrobiologiczną. Kolory kaniuli muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Zintegrowana zastawka antywypływowa ma eliminować wypływ krwi podczas kaniulacji (usuwania igły ze światła kaniuli) oraz za każdym razem po odłączeniu linii infuzyjnej, strzykawki i systemu do pobierania krwi. Kaniula ma eliminować wypływ krwi podczas kaniulacji (usuwania igły ze światła kaniuli) oraz za każdym razem po odłączeniu linii infuzyjnej, strzykawki i systemu do pobierania krwi Rozmiary: | [7 empty] | SPM Medicare Pvt. Ltd. // EASY VEIN SUPER BEZPIECZNA KANIULA DOŻYLNA BEZ SKRZYDEŁEK BEZ PORTU Z FILTREM HYDROFOBOWYM
| 14Gx 2,2 średnicy, 32 mm długości | szt | 33900 | 1.27 | 43053 | 8% | 1.3716 | 46497.24 | SPA3DG314 32MM
| 14Gx2,2 średnicy, 50 długości | [7 empty] | SPA3DG314 45MM
| 16Gx 1,7 średnicy, 32 mm długości | [7 empty] | SPA3DG316 32MM
| 16Gx 1,7 średnicy, 50 mm długości | [7 empty] | SPA3DG316 45MM
| 18G x 1,3 średnicy, 32mm długości | [7 empty] | SPA3DG318 32MM
| 18G x 1,3 średnicy, 45mm długości | [7 empty] | SPA3DG318 45MM
| 20G x 1,1 średnicy, 25 mm długości | [7 empty] | SPA3DG320 25MM
| 20G x 1,1 średnicy, 32 mm długości | [7 empty] | SPA3DG320 32MM
| 22G x 0,9 średnicy, 25mm długości | [7 empty] | SPA3DG322 25MM
| 24G x 0,7 średnicy, 19mm długości | [7 empty] | SPA3DG324 19MM
|  |  |  | RAZEM : | 43053 |  |  | 46497.24