GPiK-ZP.271.58.2023	                                                                                   Złotów, 02 października 2023 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa boiska na stadionie miejskim oraz budowa pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiskami dla kamperów”.

W dniu 20 września 2023 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o następującej treści:

1. Według Wykonawcy występują rozbieżności w ilościach między dokumentacją projektową a przedmiarem robót dot. budowy boiska, przy następujących pozycjach:

- trawa syntetyczna

- nawierzchnia przeznaczona do rozbiórki

- urobek do wywozu

- podbudowy boiska dla wszystkich warstw

Prosimy o wskazanie właściwego zakresu.

2. W dokumentacji rysunkowej przewidziano obrzeża betonowe 8/25 wraz z ławą betonową. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny obrzeża przedstawione w dokumentacji projektowej, czy może zakres tych prac został wyłączony z postępowania przetargowego?

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający informuje, co następuje:

Ad. 1.  i  Ad. 2.

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa jest nadrzędna do realizacji wyceny prac przez wykonawcę.

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Bąbiński

St. Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22