*XXX CAD- Steel construction Test Stree. 50  99999 Town*

*Telephon: 0 9999/99999  Fax: 0 9999/99999  E-Mail: XXX@gmx.de*

**2022-09-12**

**date:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **position** |  |  | **quantity** |  |  | **component** |  |  | **material** |  |  | **length** |  |  | **surface** |  |  | **total surface** |  |  | **weight** |  |  | **total weight** |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | C 80 |  |  | S235JRG2 |  |  | 1100 |  |  | 0,34 |  |  | 0,68 |  |  | 9,50 |  |  | 19,01 |  |
|  | 2 |  |  | 4 |  |  | C 200 |  |  | S235JRG2 |  |  | 3370 |  |  | 2,20 |  |  | 8,82 |  |  | 85,19 |  |  | 340,77 |  |
|  | 3 |  |  | 1 |  |  | C 240 |  |  | S235JRG2 |  |  | 3370 |  |  | 2,59 |  |  | 5.18 |  |  | 111,92 |  |  | 111,92 |  |
|  | 4 |  |  | 2 |  |  | C 160 |  |  | S235JRG2 |  |  | 4562 |  |  | 2,46 |  |  | 2,46 |  |  | 85,95 |  |  | 171.90 |  |
|  | 5 |  |  | 2 |  |  | PLATE 12x110 |  |  | S235 JRG2 |  |  | 247 |  |  | 0,06 |  |  | 0,13 |  |  | 2,55 |  |  | 5,11 |  |
|  | 6 |  |  | 24 |  |  | PLATE 6x60 |  |  | S235 JRG2 |  |  | 110 |  |  | 0,02 |  |  | 0,36 |  |  | 0,31 |  |  | 7,46 |  |
|  | 7 |  |  | 28 |  |  | PLATE 6x70 |  |  | S235 JRG2 |  |  | 90 |  |  | 0,01 |  |  | 0,41 |  |  | 0,30 |  |  | 8,31 |  |
|  | 8 |  |  | 4 |  |  | PLATE 4x70 |  |  | S235 JRG2 |  |  | 200 |  |  | 0,03 |  |  | 0,12 |  |  | 0,44 |  |  | 1,77 |  |
|  | 9 |  |  | 2 |  |  | PLATE 10x138 |  |  | S235 JRG2 |  |  | 230 |  |  | 0,09 |  |  | 0,19 |  |  | 2,49 |  |  | 4,98 |  |
|  | 10 |  |  | 22 |  |  | PLATE 6x55 |  |  | S235JRG2 |  |  | 142 |  |  | 0,02 |  |  | 0,38 |  |  | 0,36 |  |  | 7,82 |  |
|  | 11 |  |  | 4 |  |  | PLATE 10x188 |  |  | S235 JRG2 |  |  | 230 |  |  | 0,09 |  |  | 0,38 |  |  | 3,39 |  |  | 13,58 |  |
|  | 12 |  |  | 1 |  |  | PLATE 8x60 |  |  | S235 JRG2 |  |  | 201 |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  | 0,76 |  |  | 0,76 |  |
|  | 13 |  |  | 1 |  |  | PLATE 10x180 |  |  | S235 JRG2 |  |  | 228 |  |  | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  | 3,22 |  |  | 3,22 |  |
|  | 14 |  |  | 1 |  |  | PLATE 10x188 |  |  | S235 JRG2 |  |  | 228 |  |  | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  | 3,36 |  |  | 3,36 |  |
|  | 15 |  |  | 1 |  |  | PLATE 10x228 |  |  | S235 JRG2 |  |  | 264 |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  | 4,73 |  |  | 4,73 |  |
|  | 16 |  |  | 2 |  |  | PLATE 10x240 |  |  | S235 JRG2 |  |  | 290 |  |  | 0,18 |  |  | 0,37 |  |  | 5,46 |  |  | 10,93 |  |

**listed parts/positions**

**100 / 16**

**total weight**

**715,62 kg**

**total paint area**

**17,22 m²**

**wykaz stali**

**Konstrukcja stalowa pod obudowę w osi "A" między osiami "24" i "23"**