**Gdańsk, dnia 17.01.2022r**.

**GUM2022 ZP0003**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 3 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

Pakiet Nr 2: Czy zamawiający zrezygnuje z wymagania uruchomienia wirówek przez wykonawcę? Oferowane wirówki są intuicyjne i łatwe w obsłudze, a wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim oraz zapewni wsparcie telefoniczne w zakresie niezbędnym do uruchomienia wirówek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2**

Pakiet Nr 2: Czy dopuszczają Państwo wyświetlacz LED o lepszych parametrach użytkowych (jasność, kontrastowość), niż LCD, przy porównywalnym poborze mocy ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 3**

Pakiet Nr 2: Czy ze względu na problemy z zachowaniem ciągłości łańcuchów dostaw wywołane pandemią COVID-19 dopuszczają Państwo termin wykonania zamówienia w Pakiecie Nr 2 do 10 tygodni od daty zawarcia umowy ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4**

Czy jako funkcję automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu cyklu pracy uznają Państwo również rozwiązanie, w którym sterowany i kontrolowany elektronicznie zamek pokrywy jest otwierany za pomocą dedykowanego przycisku na panelu kontrolnym wirówki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 5**

Dot. SWZ, Rozdział III, pkt. 4b

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu montażu i uruchomienia oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 2?  
Wyspecyfikowane wirówki są prostymi urządzeniami, ich montaż i uruchomienie polega jedynie na wyłączeniu wtyczki do gniazda elektrycznego. Czynność ta nie wymaga ingerencji serwisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 6**

Dot. SWZ, Rozdział IV, pkt. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy urządzeń z Pakietu 2 do 59 dni od daty zawarcia umowy? Prośba podyktowana jest ogólnoświatową sytuacją epidemiologiczną, mającą znaczący wpływ na dostępność komponentów do wirówek, a co za tym idzie opóźnienia w produkcji tych urządzeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 7**

Dot. Projekt Umowy, § 6, pkt. 1a

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej za zwłokę w terminowej realizacji przedmiotu umowy do 0,1% ceny brutto Pakietu, którego dostawa została opóźniona.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

*Kanclerz*

*/-/*

*mgr Marek Langowski*

Sporządziła; Paulina Kowalska