## Arkusz1
ZAŁ. NR 8 do SWZ. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH ZADANIA PN.
„Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury-drugie postępowanie”
L.p. | Zakres prac | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena netto całkowita | VAT | Cena brutto
Okulice |  | 1 | kpl
1. | Roboty przygotowawcze – polegające na wykonaniu robót pomiarowych, niwelacyjnych, geodezyjna obsługa budowy, ogrodzenie placu budowy, oznakowanie placu budowy. | 1 | kpl
2. | Roboty ziemne – zebranie wierzchniej warstwy humusu w obrębie prac związanych z wykonaniem podbudowy pod ciągi pieszo jezdne, parkingi, taras i placyk pod nieczystości stałe. | 1 | kpl
3. | Roboty stanu surowego otwartego – ściany zewnętrzne i wewnętrzne, konstrukcyjne i działowe, warstwy podposadzkowe, wykonanie robót izolacyjnych termicznych ścian, stropodachu i posadzek, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, montaż nadproży okiennych i drzwiowych, wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna. | 1 | kpl
4. | Prace wykończeniowe wewnętrzne – stolarka drzwiowa, parapety, wykonanie ścian z bloczków gazobetonowych, tynki, malowanie ścian i sufitów, wykonanie warstw posadzkowych, sufity podwieszane, ocieplenie i wzmocnienie dachu wraz z izolacją. | 1 | kpl
5. | Roboty stanu surowego zamkniętego – stolarka okienna i drzwiowa. | 1 | kpl
6. | Prace wykończeniowe zewnętrzne – ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie warstw tynku na ścianach, podsufitka, odwodnienie dachu i przygotowanie robót pod montaż instalacji fotowoltaicznej, przygotowanie terenu i montaż elementów pod schody, taras, ciągi pieszo-jezdne i placyk pod nieczystości stałe. | 1 | kpl
7. | Instalacje sanitarne – wykonanie instalacji wodociągowej od istniejącego przyłącza, wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z wyposażeniem, wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z odprowadzeniem do zbiornika na nieczystości płynne oraz wykonanie orynnowania w celu odprowadzenia wody opadowej z dachu do szczelnego zbiornika na wody deszczowe, wykonanie wentylacji mechanicznej. | 1 | kpl
8. | Instalacje elektryczne – montaż przewodów instalacji gniazd i włączników oświetlenia, montaż skrzynek rozdzielczych, montaż wewnętrznych i zewnętrznych opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie linii kablowej przyłączeniowej budynek od skrzynki elektrycznej przyłączeniowej do budynku, instalacja ogrzewania podłogowego wraz z pompą ciepła oraz instalacja paneli fotowoltaicznych. | 1 | kpl
9. | Zagospodarowanie terenu – wykonanie podbudów wraz z nawierzchniami, obrzeżami i krawężnikami – droga pieszo - jezdna, parkingi i placyk pod nieczystości stałe. | 1 | kpl
10. | Zieleń projektowana – trawniki, ręczne plantowanie, spulchnienie gleby, obsianie trawą. | 1 | kpl
11. | Pozostałe roboty - w przypadku wypełnienia - wskazać jakie | 1 | kpl
Stary Zamek
1. | Roboty przygotowawcze – polegające na wykonaniu robót pomiarowych, niwelacyjnych, geodezyjna obsługa budowy, ogrodzenie placu budowy, oznakowanie placu budowy, zabezpieczenie i przesunięcie urządzeń sportowych i placu zabaw w głąb działki. | 1 | kpl
2. | Roboty ziemne – zebranie wierzchniej warstwy humusu w obrębie prac związanych z wykonaniem podbudowy pod ciągi pieszo- jezdne, parkingi, taras i placyk pod nieczystości stałe. | 1 | kpl
3. | Roboty stanu surowego otwartego – ściany zewnętrzne i wewnętrzne, konstrukcyjne i działowe, warstwy podposadzkowe, wykonanie robót izolacyjnych termicznych ścian, stropodachu i posadzek, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, montaż nadproży okiennych i drzwiowych, wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna. | 1 | kpl
4. | Prace wykończeniowe wewnętrzne – stolarka drzwiowa, parapety, wykonanie ścian z bloczków gazobetonowych, tynki, malowanie ścian i sufitów, wykonanie warstw posadzkowych, sufity podwieszane, ocieplenie i wzmocnienie dachu wraz z izolacją. | 1 | kpl
5. | Roboty stanu surowego zamkniętego – stolarka okienna i drzwiowa. | 1 | kpl
6. | Prace wykończeniowe zewnętrzne – ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie warstw tynku na ścianach, podsufitka, odwodnienie dachu i przygotowanie robót pod montaż instalacji fotowoltaicznej, przygotowanie terenu i montaż elementów pod schody, taras, ciągi pieszo-jezdne i placyk pod nieczystości stałe. | 1 | kpl
7. | Instalacje sanitarne – wykonanie odcinka sieci wodociągowej od istniejącego przyłącza, wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z wyposażeniem, wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z odprowadzeniem do zbiornika na nieczystości płynne oraz wykonanie orynnowania w celu odprowadzenia wody opadowej z dachu do szczelnego zbiornika na wody deszczowe, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej. | 1 | kpl
8. | Instalacje elektryczne – montaż przewodów instalacji gniazd i włączników oświetlenia, montaż skrzynek rozdzielczych, montaż wewnętrznych i zewnętrznych opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie linii kablowej przyłączeniowej budynek od skrzynki elektrycznej przyłączeniowej do budynku, instalacja ogrzewania podłogowego wraz z pompą ciepła oraz instalacja paneli fotowoltaicznych. | 1 | kpl
9. | Zagospodarowanie terenu – wykonanie podbudów wraz z nawierzchniami, obrzeżami i krawężnikami – droga pieszo - jezdna, parkingi i placyk pod nieczystości stałe. | 1 | kpl
10. | Zieleń projektowana – trawniki, ręczne plantowanie, spulchnienie gleby, obsianie trawą. | 1 | kpl
11. | Pozostałe roboty - w przypadku wypełnienia - wskazać jakie | 1 | kpl
Stary Zamek
1. | Roboty przygotowawcze – przygotowanie terenu pod montaż kontenerów, | 1 | kpl
2. | Roboty ziemne – zebranie wierzchniej warstwy humusu w obrębie prac związanych z posadowieniem kontenerów, wykonanie podbudowy o grubości 20cm z kruszywa o gr. 0-63,5mm | 1 | kpl
3. | Roboty montażowe – posadowienie kontenerów na bloczkach fundamentowych stanowiących podporę dla kontenerów oraz dostawa i montaż kontenerów. | 1 | kpl
4. | Pozostałe roboty - w przypadku wypełnienia - wskazać jakie | 1 | kpl
SUMA
Uwaga: szczegółowy zakres podano w PFU
Uwaga 2: suma ceny brutto powinna być zgodna z kwotą oferty i całego kontraktu