## Arkusz1
Załącznik: opis kryteriów równoważności dla materiałów
Lp. | materiał | parametry minimalne | uwagi
BRANŻA SANITARNA
1 | zestaw hydroforowy | Zestawy hydroforowe należy dobrać zgodnie z parametrami projektowymi. Urządzenie musi posiadać dostępność elementów i części zamiennych na runku krajowym oraz autoryzowany serwis z czasem dojazdu max 3h od zgłoszenia.
2 | rury wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji | Rury wielowarstwowe typu PE-X/AL./PE-RT spełniające parametry projektowe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami z systemowymi złączkami zaprasowywanymi wykonanymi z niklowanego mosiądzu.
3 | izolacja cieplna / otulina rury | Izolacje cieplne rur instalacyjnych stosować jako systemowe, dobrane do zastosowanych rur, niepalne i nierozprzestrzeniające ognia, zgodnie z parametrami projektowymi.
4 | zawory regulacyjne podpionowe na wodzie użytkowej | Zawory marki zgodnej z zastosowanym orurowaniem o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową.
5 | rura preizolowana | Rury preizolowane marki zgodnej z pozostałymi elementami instalacji wodnych, dobrane zgodnie z parametrami projektowymi.
6 | rury kanalizacji sanitarnej | Rury kanalizacji sanitarnej kielichowe, niskoszumowe, posiadające parametry zgodnie z dokumentacją projektową, spełniające wymagania wytrzymałości i trwałości dostosowane do miejsca ich wbudowania.
7 | pompownia ścieków | Pompownia ścieków musi spełniać parametry zadane w projekcie, współpracować z instalację kanalizacji, posiadać łatwą dostępność i prostą możliwość przeprowadzenia czynności serwisowych i konserwacyjnych oraz dostępność elementów i części zamiennych na runku krajowym oraz autoryzowany serwis z czasem dojazdu max 3h od zgłoszenia.
8 | odwodnienie liniowe garażu | Odwodnienie liniowe w postaci koryt z polimerobetonu o minimalnej klasie obciążenia C250, z rusztem o minimalnej klasie B125. Odwodnienie musi spełniać parametry określone w projekcie, być przeznaczone do montażu na zewnątrz pomieszczeń, posiadać wysoką odporność na nacisk od pojazdów samochodowych oraz umożliwiać łatwe przeprowadzenie czynności konserwacyjnych i ewentualne czyszczenie. Montaż należy wykonać przy użyciu elementów systemowych producenta koryta.
9 | separator z przepompownią | Separator substancji ropopochodnych z przepompownią musi zapewniać spełnienie wymagań oraz parametrów projektowych. Wszystkie elementy urządzenia muszą stanowić jeden system danego producenta. Należy zastosować włazy ze stali nierdzewnej typu "do wypełnienia". Urządzenie musi posiadać łatwą dostępność i prostą możliwość przeprowadzenia czynności serwisowych i konserwacyjnych oraz dostępność elementów i części zamiennych na runku krajowym oraz autoryzowany serwis z czasem dojazdu max 3h od zgłoszenia.
10 | pompa w studni schładzającej | Pompa zatapialna spełniająca wymagania i parametry projektowe. Wykonanie ze stali nierdzewnej, przeznaczona do tłoczenia wody szarej o wielkości cząstek nie mniejszych niż 12 mm. Pompa musi mieć wytrzymałość na krótkotrwały kontakt z cieczą o temperaturze powyżej 50 ˚C. Autoryzowany serwis z czasem dojazdu max 3h od zgłoszenia.
11 | wpust w terenie zielonym | Wpust - odpływ DN100. Łącznik ze stali nierdz. z koł. docisk. Przedłużka z ABS do wpustów systemu 100 perforowana. Wpust podwórzowy DN100, odpł. pionowy z kwadratową ramą nośną.
12 | wpust w drodze | Wpust w drodze na stropie garażu musi spełniać wymagania dla wpusty drogowego DN 150 w klasie obciążenia D 400. Ruszt żeliwny na zawiasie o koncie otwarcie min. 100˚ z zatrzaskiem bezśrubowym. Kosz ze stali nierdzewnej.
13 | pompy w zbiorniku retencyjnym | Pompy muszą spełniać parametry projektowe dla instalacji w której będą funkcjonowały. Pompy zatapialne wykonane ze stali nierdzewnej (min. AISI 304) z automatyką pozwalającą na pracę naprzemienną. Autoryzowany serwis producenta z czasem dojazdu max 3h od zgłoszenia..
14 | odwodnienie liniowe na rampie zjazdowej | Odwodnienie liniowe systemowe klasy obciążenia D 400 na całej szerokości zjazdu z rusztem żeliwnym i krawędzią żeliwną. Koryto z polimerobetonu o szerokości w świetle min. 30 cm.
15 | grzejniki | Grzejniki płytowe z płytami profilowanymi ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno, zasilane od dołu o parametrach nie niższych niż projektowe, wyposażone we wkładki zaworowe, osłony boczne oraz osłonę górną typu grill. Min. ciśnienie robocze 10 bar, min. temperatura 110 ˚C. Kolor biały RAL 9016. Całość osprzętu, w szczególności elementy przyłączeniowe, zawory, wieszaki muszą pochodzić od tego samego producenta co grzejniki. Odchyłka wymiarów +/-10%.
16 | głowice termostatyczne | Głowice termostatyczne koloru białego, dopasowane do grzejników, co musi być potwierdzone dokumentacją producenta grzejników. Ograniczenie min temperatury do 16 ˚C. W miejscach ogólnodostępnych głowice z zabezpieczeniem antykradzieżowym. Parametry głowic muszą zapewniać prawidłową pracę grzejników i stabilność termiczną w pomieszczeniach.
17 | grzejniki elektryczne | Ścienne grzejniki elektryczne konwektorowe o parametrach zgodnych z projektem. Grzejniki wyposażone w termostat elektroniczny z funkcją wykrywania otwartego okna. Stopień ochrony min. IP24. Metalowa obudowa w kolorze białym. Element grzejny z chromoniklowej stali nierdzewnej z aluminiowym radiatorem.
18 | kurtyny powietrzne | Montaż kurtyn poza zakresem Wykonawcy - zgodnie z opisem technicznym branży instalacyjnej. | 18.020_PW_koszalinska_6MW_IS.CO_opis_2018.08.02
19 | regulator różnicy ciśnień STAP oraz zawór równoważący STAD | zestaw, w którego w skład wchodzi zawór równoważący oraz regulator różnicy ciśnień o prametrach hydraulicznych nie gorszych niż w dokumentacji projektowej, spełniające założenia projektowe parametrów wytrzymałości i trwałości.
20 | zawory równoważące z odwodnieniem TBV | o prametrach hydraulicznych nie gorszych niż w dokumentacji projektowej, spełniające założenia projektowe parametrów wytrzymałości i trwałości. Zawory z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, klasa ciśnienia urządzenia PN16, spełniające w szczególności: Maksymalna temperatura medium (ciągła):120 °C Materiał korpusu:Brąz Minimalna temperatura medium (ciągła): -20 °C Minimalne ciśnienie różnicowe: 3 bar
21 | Rura instalacji c.o. | zgodnie z opisem do projektu instalacji c.o. pkt 3.10.1 ruryociągi główne oraz piony- z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10216-1:2016-02+A2:2009, łączonych przez spawanie. Dla rurociągów instalacji lokalowych, w szczególności mieszkaniowych z rur wielowarstwowych w polietylenu sieciowanego PE-Xc/AL/PE pokrytego warstwą aluminium spawaną doczołowo oraz warstwą polietylenu jako warstwą ochronną. Parametry hydrauliczne nie mniejsze niż określono w dokumentacji projektowej.
22 | obudowa ppoż. | Wszystkie elementy stanowiące system jednego producenta zgodne z wymaganiami zamontowanej instalacji, funkcji jaką mają spełniać i dokumentacji projektowej. System musi posiadać dostępność elementów i części zamiennych na rynku krajowym. Zgodnie z opisem do projektu instalacji c.o. pkt 3.10.3, obudowa ppoż musi zapewnić wymaganą odporność pożarową określoną w dokumentacji. Ponadto instalacje niezwiązane z pracą węzła cieplnego powinny być obudowane materiałem ogniochronnym.
23 | elementy złączne / montażowe do przewodów instalacyjnych | Wszystkie elementy stanowiące system jednego producenta zgodne z wymaganiami zamontowanej instalacji i dokumentacji projektowej. System musi posiadać dostępność elementów i części zamiennych na rynku krajowym. Elementy złączne i montażowe muszą spełniać wymagania zgodnie z dokumentacją i być dobrane do systemu przewodów instalacyjnych.
24 | ciepłomierz i przepływomierz | Zgodnie z projektem (18.020_PW_koszalinska_6MW_IS.CO_opis_2018.08.02) ciepłomierz oraz przepływomierz powinny być dobrane w projekcie węzła cieplnego.
25 | wentylacja mechaniczna higrosterowalna | System wentylacji jednego producenta zgodny z założeniami projektowymi. System musi posiadać dostępność elementów i części zamiennych na runku krajowym oraz autoryzowany serwis z czasem dojazdu max 3h od zgłoszenia.
26 | system wentylacji strumieniowej i oddymiającej w garażu | System wentylacji jednego producenta zgodny z założeniami projektowymi. System musi posiadać dostępność elementów i części zamiennych na runku krajowym oraz autoryzowany serwis z czasem dojazdu max 3h od zgłoszenia.
27 | sterowanie systemem wentylacji bytowej i pożarowej | Sterowanie w pełni funkcjonalne, zgodne z zastosowanym systemem wentylacji i założeniami projektowymi, rekomendowane przez producenta systemu wentylacji. Układ musi posiadać dostępność elementów i części zamiennych na runku krajowym oraz autoryzowany serwis z czasem dojazdu max 3h od zgłoszenia.
28 | wentylatory rurowe / kanałowe | Wentylatory kanałowe o parametrach nie gorszych niż założone w projekcie. Wentylatory muszą stanowić element systemu wentylacji jednego producenta, posiadać dostępność elementów i części zamiennych na runku krajowym oraz autoryzowany serwis z czasem dojazdu max 3h od zgłoszenia.
29 | turbowent | Turbowent typu "kula" średnica kanału 150 mm, wykonany ze stali nierdzewnej i/lub blachy aluminiowej o grubości min. 0,5 mm. Temperatura pracy do min. 150 ˚C. Waga min. 1,9 kg.
30 | wentylacja - elementy instalacji | Elementy instalacji w jednym systemie i jednego producenta o parametrach nie gorszych niż projektoweoraz spełniające przepisy stawiane danemu typowi wentylacji.
31 | klimatyzacja - elementy instalacji | Zgodnie z ust. 5.4 zał. nr 6 "Szczegółowe wytyczne Zamawiającego opisujące zmiany do przedmiotu zamówienia" Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z przedmiotowych klimatyzacji rozdzieli pod warunkiem uzgodnienia z docelowym dostawcą systemu wentylacji strumieniowej. W przypadku braku możliwości rezygnacji z klimatyzowania pomieszczenia, parametry klimatyzacji powinny zapewniać optymalne warunki pracy urządzeń znajdujących się w rozdzielni a urządzenia muszą posiadać dostępność elementów i części zamiennych na runku krajowym oraz autoryzowany serwis z czasem dojazdu max 3h od zgłoszenia.
32 | elementy montażowe rurociągu skroplin | Elementy montażowe oraz rurociąg spełniające wymagania odprowadzenia skroplin dla zastosowanego urządzenia. Kotwy dowolnego producenta przeznaczone do zastosowania zgodnie z projektem. Kotwa wpuszczana ze stali węglowej, do osadzania narzędziami, z gwintem metrycznym
BRANŻA ELEKTRYCZNA
33 | rurka do prowadzenia instal. odgrom. | Rura musi być przeznaczona do instalacji odgromowych oraz spełniać aktualne wymagania dla produktów tego typu.
34 | rozdzielnice elektryczne | Projekt instalacji elektrycznych należy weryfikować całościowo, dokumentacja projektowa w części rysunkowej zawiera uszczegółowienie przyjętych aparatów, a tym samym przedstawia parametry umożliwiające określenie równoważności produktu.
35 | teletechniczne tablice piętrowe | Projekt wskazuje rozwiązanie referencyjne zarówno w części opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowiącej integralny element dokumentacji, rozwiązanie równoważne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie"
36 | gniazda i włączniki | Istotne parametry osprzętu przedstawione w "Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych" stanowiącej integralny element dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami w STWiORB: Parametry gniazd: Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków", natomiast gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. Podstawowe dane techniczne gniazd: - napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, - prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych, - stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, - stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. Parametry łączników: Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2. Podstawowe dane techniczne: - napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, - prąd znamionowy: do 10 A, - stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, - stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
37 | oświetlenie zewnętrzne | Projekt wskazuje rozwiązanie referencyjne zarówno w części opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowiącej integralny element dokumentacji, rozwiązanie równoważne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie" | Niemniej istotne parametry określone STWiORB stanowiący integralny element dokumentacji projektowej: SLV ALPA CONE 100 Zewnętrzny słupek oświetleniowy Maksymalna moc źródła światła 24W Napięcie zasilania 230V. Źródło światła: świetlówka kompaktowa, gniazdo E27 Stopień szczelności IP55. Certyfikat CE.
38 | oświetlenie wewnętrzne 6MW1 101 | Projekt przedstawia, co obrazuje zrzut PW_6MW1_EI_101_rew01 w przedstawionej tabeli, referencyjnego producenta wraz z wskazaniem nr katalogowego produktu oraz istotnych parametrów brzegowych. Dokumentacja zawiera wszelkie niezbędne informacje umożliwiające określenie równoważności produktu. Zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie" | Niemniej istotne parametry określone STWiORB stanowiący integralny element dokumentacji projektowej: Nectra LED, lub równoważna (symbol 1) Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z płytki PCB na podkładzie z aluminium. Moc maksymalna oprawy wynosi nie więcej niż 26W. Skuteczność świetlna to 81lm/W. Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 2100 lm. Temperatura barwowa CCT = 4000K. Rodzaj montażu oprawy: natynkowy. Materiał, z którego został wykonany korpus to aluminium. Klosz typu OPAL . Materiał klosza: PMMA. Kolor oprawy - biały. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -10°C do +35°C. Współczynnik oddawania barw CRI Ra>80. Klasa efektywności energetycznej produktu: EEI=A. II klasa ochronności przeciwporażeniowej. Waga netto oprawy 0,64. Nominalny okres trwałości źródła światła potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 35000h L70B50. Wyrób spełnia normę PN-EN 60598-1 wymaganą przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Camea LED, lub równoważna (symbol 2) Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z płytki PCB na podkładzie z aluminium. Moc maksymalna oprawy wynosi nie więcej niż 21,4W. Skuteczność świetlna to 96lm/W. Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 2050lm. Temperatura barwowa CCT = 4000K. Rodzaj montażu oprawy: natynkowy. Oprawa o wymiarach ø300/90mm. Materiał, z którego został wykonany korpus to pp. Klosz typu OPAL. Materiał klosza: PC. Kolor oprawy - biały. RAL ~9003. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20°C do +35°C. Współczynnik oddawania barw CRI Ra>80. Stopień szczelności oprawy to minimum IP44. Odporność na udary mechaniczne wynosi: IK10. Klasa efektywności energetycznej produktu: EEI=A+. Waga netto oprawy 0,6kg. Wyrób spełnia normę PN-EN 60598-1 wymaganą przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Tytan LED, lub równoważna (symbol 3) Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z płytki PCB na podkładzie z FR4. Skuteczność (wydajność) świetlna to 140lm/W. Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 4500lm. Temperatura barwowa CCT = 4000K. Rodzaj montażu oprawy: natynkowy, zwieszany. Oprawa o wymiarach 1152/85/80mm. Materiał, z którego został wykonany korpus to pc. Klosz typu MAT. Materiał klosza: PC. Kolor oprawy - szary. RAL 7035. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -15°C do +35°C. Współczynnik oddawania barw CRI Ra>80. Stopień szczelności oprawy to minimum IP66. Odporność na udary mechaniczne wynosi: IK09. Klasa efektywności energetycznej produktu: EEI=A++. I. Waga netto oprawy 1,42kg. Nominalny okres trwałości źródła światła potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 74000h L70B50. Wyrób spełnia normę PN-EN 60598-1 wymaganą przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Madera II, lub równoważna (symbol 4) Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z płytki PCB na podkładzie z aluminium. Rekomendowane zastosowanie oprawy: architektoniczne; biurowe. Moc maksymalna oprawy wynosi nie więcej niż 47,4W. Skuteczność (wydajność) świetlna to 83lm/W. Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 4050lm. Temperatura barwowa CCT = 4000K. Rodzaj montażu oprawy: natynkowy. Oprawa o wymiarach 620/620/65mm. Materiał, z którego został wykonany korpus to blacha stalowa malowana proszkowo. Klosz typu OPAL. Materiał klosza: PMMA. Kolor oprawy - szary. RAL 9006. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20°C do +35°C. Współczynnik oddawania barw CRI Ra>80. Stopień szczelności oprawy to minimum IP44. Odporność na udary mechaniczne wynosi: IK07. Klasa efektywności energetycznej produktu: EEI=A. Waga netto oprawy 6,1. Nominalny okres trwałości źródła światła potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 50000h L70B50. Wyrób spełnia normę PN-EN 60598-1 wymaganą przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE.
39 | oświetlenie wewnętrzne 6MW1 102 | j/w
40 | oświetlenie wewnętrzne 6MW1 103 | j/w
41 | oświetlenie wewnętrzne 6MW1 104 | j/w
42 | oświetlenie wewnętrzne 6MW2 101 | j/w
43 | oświetlenie wewnętrzne 6MW2 102 | j/w
44 | oświetlenie wewnętrzne 6MW2 103 | j/w
45 | oświetlenie wewnętrzne 6MW2 104 | j/w
46 | oświetlenie wewnętrzne 6MW3 101 | j/w
47 | oświetlenie wewnętrzne 6MW3 102 | j/w
48 | oświetlenie wewnętrzne 6MW3 103 | j/w
49 | oświetlenie wewnętrzne 6MW3 104 | j/w
50 | oświetlenie wewnętrzne 6MW4 101 | j/w
51 | oświetlenie wewnętrzne 6MW4 102 | j/w
52 | oświetlenie wewnętrzne 6MW4 103 | j/w
53 | oświetlenie wewnętrzne 6MW4 104 | j/w
54 | oświetlenie wewnętrzne 6MW5 101 | j/w
55 | oświetlenie wewnętrzne 6MW5 102 | j/w
56 | oświetlenie wewnętrzne 6MW5 103 | j/w
57 | oświetlenie wewnętrzne 6MW5 104 | j/w
58 | czujka dymu | Projekt wskazuje rozwiązanie referencyjne zarówno w części opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowiącej integralny element dokumentacji, rozwiązanie równoważne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie" | Niemniej parametry techniczne czujnika wskazane w części opisowej w pkt 15.14
59 | ręczny ostrzegacz pożarowy | Projekt wskazuje rozwiązanie referencyjne zarówno w części opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowiącej integralny element dokumentacji, rozwiązanie równoważne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie" | Niemniej parametry techniczne czujnika wskazane w części opisowej w pkt 15.14
60 | centrala pożarowa | Projekt wskazuje rozwiązanie referencyjne zarówno w części opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowiącej integralny element dokumentacji, rozwiązanie równoważne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie"
61 | system wczesnej detekcji dymu | Projekt wskazuje rozwiązanie referencyjne zarówno w części opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowiącej integralny element dokumentacji, rozwiązanie równoważne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie" | Niemniej parametry techniczne czujnika wskazane w części opisowej w pkt 15.14
62 | centrala oddymiająca | Projekt wskazuje rozwiązanie referencyjne zarówno w części opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowiącej integralny element dokumentacji, rozwiązanie równoważne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie"
63 | system domofonowy | Projekt wskazuje rozwiązanie referencyjne zarówno w części opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowiącej integralny element dokumentacji, rozwiązanie równoważne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie"
64 | instalacja telewizyjna | Projekt wskazuje rozwiązanie referencyjne zarówno w części opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowiącej integralny element dokumentacji, rozwiązanie równoważne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie"
65 | komponenty anten | Projekt wskazuje rozwiązanie referencyjne zarówno w części opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowiącej integralny element dokumentacji, rozwiązanie równoważne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie"
66 | przepust dachowy | Projekt wskazuje rozwiązanie referencyjne zarówno w części opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowiącej integralny element dokumentacji, rozwiązanie równoważne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie"
67 | rejestrator telewizji przemysłowej | Zamawiający zrezygnował z wykonania instalacji telewizji przemysłowej / monitoringu | zgodnie z pkt 5.2. zał. nr 6 do SWZ
68 | kamera telewizji przemysłowej | Zamawiający zrezygnował z wykonania instalacji telewizji przemysłowej / monitoringu | zgodnie z pkt 5.2. zał. nr 6 do SWZ
69 | miernik do testowania okablowania | Projekt wskazuje rozwiązanie referencyjne, rozwiązanie równoważne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie"
70 | puszki instalacyjne | Projekt wskazuje rozwiązanie referencyjne, rozwiązanie równoważne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie"
71 | switch (przełącznik sieciowy) | Projekt wskazuje rozwiązanie referencyjne, rozwiązanie równoważne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie"
72 | switch (przełącznik sieciowy) | Projekt wskazuje rozwiązanie referencyjne, rozwiązanie równoważne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie"
73 | rejestrator | Zamawiający zrezygnował z wykonania instalacji telewizji przemysłowej / monitoringu | zgodnie z pkt 5.2. zał. nr 6 do SWZ
74 | zasilacz awaryjny | Projekt wskazuje rozwiązanie referencyjne, rozwiązanie równoważne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie"
75 | router | Projekt wskazuje rozwiązanie referencyjne, rozwiązanie równoważne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie"
76 | kable i osprzęt | Projekt wskazuje rozwiązanie referencyjne zarówno w części opisowej jak i w dokumentacji rysunkowej stanowiącej integralny element dokumentacji, rozwiązanie równoważne zgodnie z wskazaniem w projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt 20: "Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie"
BRANŻA BUDOWLANA
77 | wrota garażowe ppoż. | Wrota automatycznie rozsuwane (napęd elektryczny) o odporności ogniowej EI60, zgodne z EN 16034:2014-11 i EN 13241+A2:2016-10, klasa użytkowa min C1, klasa korozyjna min C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2018, z tablicą sterowania od wewnątrz budynku w kolorze szarym RAL 7012, skrzydło o minimalnej grubości 60 mm i minimalnym ciężarze 28 kg/m2 z okładzinami z ocynkowanej blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm, wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Autoryzowany serwis z czasem dojazdu max 3h od zgłoszenia.
78 | podziemne pojemniki na śmieci | pojemniki ze zintegrowanym wkładem, dostosowanym do rodzaju odpadu. 1. na odpady BIO pojemnik na kółkach 240l, zgodny z aktualną normą PN-EN 840, kolor brązowy z fabrycznie wykonanym, trwałym napisem "BIO"; 2. pojemniki półpodziemne w kolorystyce żółtej z trwałym napisem "PLASTIK" oraz kolorystyce niebieskiej z trwałym napisem "PAPIER", zgodne z PN-EN 13071-1:2019-11 i PN-EN 13071-2:2019-11, z obudową zagłębioną min 50cm pod powierzchnią gruntu, o pojemności 3m3 i średnicy maksymalnej 170cm do segregacji odpadów stałych; 3. pojemniki półpodziemne w kolorystyce czarnej z trwałym napisem "ODPADY ZMIESZANE" zgodne z PN-EN 13071-1:2019-11 oraz PN-EN 13071-2:2019-11, z obudową zagłębioną min 50cm pod powierzchnią gruntu o pojemności 3m3 i średnicy maksymalnej 170cm na odpady zmieszane; 4. pojemniki półpodziemne w kolorystyce zielonej z trwałym napisem "szkło" zgodne z PN-EN 13071-1:2019-11 oraz PN-EN 13071-2:2019-11, z obudową zagłębioną min 50cm pod powierzchnią gruntu o pojemności 2m3 i średnicy maksymalnej 130cm do segregacji odpadów stałych. Pojemniki półpodziemne wykończone obudowami w formie desek z tworzywa sztucznego imitującego drewno
79 | stół do gry w szachy | Stół do gry w szachy na konstrukcji ze stali nierdzewnej, blat kamienny o minimalnych wymiarach 70 x 70 cm i grubości min. 4 cm z grawerowaną planszą do gry w szachy w komplecie z dwoma siedziskami ze stali nierdzewnej. Całość musi być trwale zamontowana w podłożu i spełniać wymagania dla zewnętrznych elementów małej architektury.
80 | stół do gry w chińczyka | Stół do gry w chińczyka na konstrukcji ze stali nierdzewnej, blat kamienny o minimalnych wymiarach 70 x 70 cm i grubości min. 4 cm z grawerowaną planszą do gry w szachy w komplecie z czterema siedziskami ze stali nierdzewnej. Całość musi być trwale zamontowana w podłożu i spełniać wymagania dla zewnętrznych elementów małej architektury.
81 | przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa | Zewnętrzne, przestrzenne urządzenie zabawowe dla dzieci wykonane ze stali nierdzewnej, zgodne z normami EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014, z wymaganą strefą bezpieczeństwa min. 10,0 m x 11,0 m, max 10,8 m x 11,3 m. Maksymalna wysokość upadku w zakresie 1,55 - 1,63 m. Wysokość urządzenia od 4,0 do 4,7 m. Liny lub pręty wspinaczkowe o minimalnej średnicy 16 mm. Jeden most linowy o długości min. 3,5 m. Jedna zjeżdżalnia o długości min. 3,7 m. Ilość użytkowników min 40 osób.
82 | gra w klasy | Gra w klasy wykonana z min. 10 sztuk, antypoślizgowych i odpornych na ścieranie płyt SBR lub EPDM o min. wymiarach pojedynczej płyty 50 x 50 cm i min. grubości 4 cm z trwałymi cyframi o wysokości min 15 cm. Płyty zgodne z PN-EN 1177:2019. Bezpieczeństwo upadku (HIC) min. 1,3 m.
83 | zestaw placu zabaw | Wielostanowiskowe urządzenie palcu zabaw ze stali nierdzewnej z podestami ze sklejki wodoodpornej. Trwały montaż za pomocą fundamentów betonowych. Minimalne wymiary (dł. x szer. x wys.) 4,0 x 0,7 x 1,8 m. Strefa bezpieczeństwa min. 3,8 m x 7,5 m, max 4,0 m x 7,9 m. Wysokość swobodnego upadku max 0,5 m. Urządzenie musi zawierać min. 4 segmenty w tym: zjeżdżalnię, podest zadaszony, podest pochyły, przejście podwieszone na linach.
84 | tablica informacyjna placu zabaw | Tablica informacyjna wykonana ze stali nierdzewnej osadzona na fundamentach betonowych. Powierzchnia tablicy min. 95 x 190 cm. Wysokość ponad terenem min. 270 cm. Waga min. 150 kg (bez fundamentów i wypełnienia profili). Tablica powinna posiadać, naniesione w sposób trwały, następujące informacje: regulamin określający zasady i warunki korzystania z osiedlowego placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze osiedlowego placu zabaw, numery telefonów alarmowych
85
86 | ławka placu zabaw | Ławka z konstrukcją ze stali nierdzewnej osadzona na fundamentach betonowych. Oparcie i siedzisko z drewna egzotycznego o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Wymiary min. (gł. x szer. x wys. ponad gruntem) 53 x 188 x 85 cm. Waga min. 55 kg (bez fundamentów i wypełnienia profili).
87 | kosz na śmieci | Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej o budowie zabezpieczającej przed dostawaniem się wody opadowej, na fundamencie betonowym. Wkład wewnętrzny ze stali nierdzewnej lub węglowej ocynkowanej. Pojemność min. 70 l. Minimalne wymiary (gł. x szer. x wys.) 42 x 42 x 80 cm. Waga min. 30 kg (bez fundamentu i wypełnienia profili)
88 | ogrodzenie palcu zabaw | Ogrodzenie systemowe z paneli o min. wymiarach (wys. x szer.) 180 x 250 cm, zgodne z PN-EN 1176-7:2020-09 Panele wykonane z prętów stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL 7030 o min. średnicy 5 mm. Wymiar oczek max 50 x 200 mm. Słupki systemowe o wymiarach min. 60 x 40 mm, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7030
89 | nawierzchnia placu zabaw | Nawierzchnia placu zabaw EPDM zgodna z PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, oraz PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Minimalna grubość nawierzchni musi amortyzować, zgodnie z w/w normami upadek dziecka z wysokości minimum 2,8m
90 | stojak na rowery | Stojaki na rowery wykonane z profili zamkniętych ze stali nierdzewnej, trwale montowane do podłoża. Stojaki o wysokości min. 70 cm, głębokości min. 50 cm, w formie umożliwiającej oparcie oraz przypięcie roweru. Konstrukcja i montaż stojaków powinna zapewniać ich sztywność, trwałość i uniemożliwiać kradzież przypiętego roweru.
91 | kosz na śmieci | Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej o budowie zabezpieczającej przed dostawaniem się wody opadowej, na fundamencie betonowym. Wkład wewnętrzny ze stali nierdzewnej lub węglowej ocynkowanej. Pojemność min. 70 l. Minimalne wymiary (gł. x szer. x wys.) 42 x 42 x 80 cm. Waga min. 30 kg (bez fundamentu i wypełnienia profili)
92 | donica mała | Donica w formie równoległościanu o minimalnych wymiarach (szer. x głęb. x wys.) 40 x 40 x 50 cm wykonana ze stali nierdzewnej lub betonu architektonicznego. Waga donicy bez wypełnienia min. 17 kg.
93 | donica duża | Donica w formie równoległościanu o minimalnych wymiarach (szer. x głęb. x wys.) 100 x 100 x 60 cm wykonana ze stali nierdzewnej lub betonu architektonicznego. Waga donicy bez wypełnienia min. 30 kg.
94 | ławka z oparciem | Ławka z konstrukcją ze stali nierdzewnej osadzona na fundamentach betonowych. Oparcie i siedzisko z drewna egzotycznego o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Wymiary min. (gł. x szer. x wys. ponad gruntem) 53 x 188 x 85 cm. Waga min. 55 kg (bez fundamentów i wypełnienia profili).
95 | ławka bez oparcia | Ławka z konstrukcją ze stali nierdzewnej osadzona na fundamentach betonowych. Siedzisko z drewna egzotycznego o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Wymiary min. (gł. x szer. x wys. ponad gruntem) 53 x 188 x 46 cm. Waga min. 25 kg (bez fundamentów i wypełnienia profili).