Górowo Iławeckie 03.08.2022 r.

RIZ.271.1.18.2022

Odpowiedzi na zapytania (4)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowościach Pieszkowo, Wągniki i Wągródka”**

Pytanie do przetargu:

Pyt. Nr 1. Prosimy o podanie dokładnych parametrów projektowanego agregatu prądotwórczego.

Odp. Agregat prądotwórczy nie jest w zakresie zadania. Nie należy go wyceniać.

Wójt gminy

Bożena Olszewska - Świtaj