Katowice, 27.10.2021 r.

Wymiana agregatu chłodniczego chłodni magazynu odpadów w siedzibie Zamawiającego przy ul. Hutniczej 8 w Katowicach.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Demontaż obecnie zainstalowanego agregatu chłodniczego dostarczonego przez firmę Technoblock, typ agregatu: IBM 750 AD, 8.8 kW HP 7,5

2. Dobór nowego agregatu wraz z wymaganych osprzętem dodatkowym o parametrach identycznych lub zbliżonych do zainstalowanego obecnie agregatu, zapewniającego schłodzenie magazynu chłodniczego odpadów i utrzymywanie w nim temperatury < 10 °C. Kubatura magazynu: 540 m3. Należy przyjąć wypełnienie magazynu 70 szt. kontenerów z odpadami, o pojemności 1100 l każdy.

3. Montaż dobranego, nowego agregatu w miejscu zdemontowanego agregatu na dachu magazynu chłodniczego

4. Zaleca się przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego

5. Do oferty proszę dołączyć opis, kartę katalogową lub folder zaoferowanego agregatu chłodniczego.