Stargard, dnia 25.02.2022 r.

Dotyczy: „Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Gminy budynek przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie wraz z wykonaniem klimatyzacji w pomieszczeniach”

W związku z otrzymaniem pytań od Wykonawcy do SWZ nr GKI.271.3.2022.G.Ch z dnia 16.02.2022 roku Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy wymiary szybu (szerokość oraz głębokość) są wartościami stałymi czy mogę ulec zmianie i zostać dopasowane do dostawcy dźwigu.

Odpowiedź: Pytanie jest nieprecyzyjne, w poprzednich pytaniach udzielono odpowiedzi na pytanie o szerokość szybu i wyrażono zgodę na poszerzenie o 5 cm. Na temat głębokości wypowiedziano się w pytaniach z dnia 22.02.2022 roku.

Pytanie 2. Czy głębokości podszybia jest wartością stałą czy może ulec zmiana i zostać dopasowane do dostawcy szybu oraz windy.

Odpowiedź: Pytanie jest nieprecyzyjne, w poprzednich pytaniach udzielono odpowiedzi na temat windy.

Pytanie 3. Czy wysokość nadszybia jest wartością stałą czy może ulec zmiana i zostać dopasowane do dostawcy szybu oraz windy (w zapytanie jest że szyb nie może wystawać ponad budynek ale pytanie czy jest możliwość odstępstwa, jeżeli nie zostawiany zaniżone)

Odpowiedź: Nadszybie zostało dopasowane do wysokości budynku, powszechnie stosuje się zaniżone nadszybia wg najlepszej wiedzy nie jest to problemem.

Pytanie 4. Nie znalazłem informacji dotyczącej wystroju kabiny oraz czy również ma być ona przeszklona

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniach z dnia 22.02.2022 roku – kabina jest ze stali nierdzewnej, opis w ST nr 2.5.

Powyższe pytania i odpowiedzi stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.