Kielce dnia 28.06.2023 r.

 **Specyfikacja**

 „ Dostawa płyt antyrykoszetowych gumowo- poliuretanowych kulochwytu głównego pionowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.

W niżej podanych punktach określony został sposób wykonania zamówienia stawiane Wykonawcom przez Zamawiającego.

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płyt antyrykoszetowych kulochwytu głównego pionowego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Kod numeryczny (CPV) przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych- zielone płyty antyrykoszetowe gumowo-poliuretanowe.

1. **Podstawowe parametry płyt:**
2. Wymiary – ( gr. dł. szer.) –[mm] 50 x 600 x 700 – **szt. 70** – **( 31,50 m²)**
3. Tolerancja wymiarów - ± 1%
4. Kolor płyty – zielony
5. Wytrzymałość na wysokie temperatury wg normy PN-EN 13501-1 (jako trudnopalne)
6. Materiał wykonania – gumowo-poliuretanowy
7. Sposób łączenia – pióro-wpust
8. Poświadczenie certyfikatem WITU – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
9. **Płyty winny spełniać wszelkie wymagania stawiane przed materiałami wykorzystywanymi na strzelnicach.**
10. **Wymagania stawiane Wykonawcom.**
11. Dostarczenie płyt antyrykoszetowych kulochwytu głównego na własny koszt i ryzyko w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapotrzebowania przez Zamawiającego
12. **Miejsce dostawy** : Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku – Kamiennej ul. Szydłowiecka 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna
13. Materiały będące przedmiotem dostawy będą dostarczone w opakowaniach zabezpieczających je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
14. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały będą pełnowartościowe w I klasie gatunku materiałów.
15. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady dostarczonego materiału Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na materiał wolny od wad w terminie określonym przez Zamawiającego , nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
16. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone materiały na warunkach i okres deklarowany przez producenta.
17. Termin realizacji zamówienia : 20 dni roboczych od daty zapotrzebowania od Zamawiającego
18. Sposób obliczenia ceny: należy podać cenę za 1 m² (zł. Brutto) a następnie podać cenę za całość zamówienia ( zł . brutto ).
19. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty :
20. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: najkorzystniejsza cenowo oferta – 100%
21. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami jest:

**Przemysław Stachurski – tel. 723 192 109 – Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach.**

**Monika Błaszczyk- tel. 47 802 28 40**