Przedmiar robót

Remont elewacji wraz z izolacją fundamentów bud. nr.6

DPS  Legnickie Pole

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. REMONT ELEWACJI Kod CPV:

| 1 | 2 |  | # 3 |  |  | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020925-01-050 |  | Osłony okien, folią polietylenową krotność= 1,000 |  |  | m2 | 88,660 |
| 1. |  | (1.3*2.2)*31 |  |  |  |  | 88,660 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-08-050 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby, z elewacji krotność= 1,000 |  |  | m2 | 662,365 |
| 1. |  | (25.4+15.4+29.1+0.75)*(9,7+0.8)-(1.65*2.6*31+4.3*2.9) |  |  |  |  | 596,365 |
| 2. |  | (22*1.5)*2 |  |  |  |  | 66,000 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNBK 9 1600-70 (1)-020 |  | Detale architektoniczne; oczyszczenie z brudu szczotkami krotność= 1,000 |  |  | szt | 56,480 |
| 1. |  | 0.8*70.6 |  |  |  |  | 56,480 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-05-050 |  | Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej krotność= 1,000 |  |  | m2 | 107,969 |
| 1. |  | ((25.4+15.4+29.1+0.75)*9,7-(1.65*2.6*31+4.3*2.9))*0.2 |  |  |  |  | 107,969 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-06-040 |  | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,000 |  |  | m | 64,800 |
| 1. |  | 6*10.8 |  |  |  |  | 64,800 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-01-050 |  | Przygotowanie podłoża , oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,000 |  |  | m2 | 662,365 |
| 1. |  | (25.4+15.4+29.1+0.75)*(9,7+0.8)-(1.65*2.6*31+4.3*2.9) |  |  |  |  | 596,365 |
| 2. |  | (22*1.5)*2 |  |  |  |  | 66,000 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020923-04-050 |  | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy krotność= 1,000 |  |  | m2 | 28,800 |
| 1. |  | 28.8 |  |  |  |  | 28,800 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010527-02-040 |  | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m, z blachy cynkowo-tytanowej, średnica 12cm krotność= 1,000 |  |  | m | 64,800 |
| 1. |  | 6*10.8 |  |  |  |  | 64,800 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-02-050 |  | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku- wieża "mała" krotność= 1,000 |  |  | m2 | 48,200 |
| 1. |  | 48.2 |  |  |  |  | 48,200 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych -090 |  | Remont konstrukcji drewnianej wieżyczek od podwórza - AW krotność= 1,000 |  |  | kpl | 1,000 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,000 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych AW-090 |  | Elementy architektoniczne wieżyczki z blachy krotność= 1,000 |  |  | kpl | 1,000 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,000 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010522-02-050 |  | Uzupełnienia pokryć dachowych z blachy, blacha cynkowo-tytanowa, połączenia na rąbek kopuła wieżyczki "małej" krotność= 1,000 |  |  | m2 | 48,200 |
| 1. |  | 48.2 |  |  |  |  | 48,200 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150215-03-020 |  | Czyszczaki żeliwne, kanalizacyjne, Dn 150 mm krotność= 1,000 |  |  | szt | 6,000 |
| 1. |  | 6 |  |  |  |  | 6,000 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010619-03-050 |  | Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m2 krotność= 1,000 |  |  | m2 | 215,938 |
| 1. |  | ((25.4+15.4+29.1+0.75)*9,7-(1.65*2.6*31+4.3*2.9))*0.4 |  |  |  |  | 215,938 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-03-050 |  | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu) krotność= 1,000 |  |  | m2 | 107,969 |
| 1. |  | ((25.4+15.4+29.1+0.75)*9,7-(1.65*2.6*31+4.3*2.9))*0.2 |  |  |  |  | 107,969 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230933-02-050 |  | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, krotność= 1,000 |  |  | m2 | 662,365 |
| 1. |  | (25.4+15.4+29.1+0.75)*(9,7+0.8)-(1.65*2.6*31+4.3*2.9) |  |  |  |  | 596,365 |
| 2. |  | (22*1.5)*2 |  |  |  |  | 66,000 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230933-01-050 |  | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej krotność= 1,000 |  |  | m2 | 662,365 |
| 1. |  | (25.4+15.4+29.1+0.75)*(9,7+0.8)-(1.65*2.6*31+4.3*2.9) |  |  |  |  | 596,365 |
| 2. |  | (22*1.5)*2 |  |  |  |  | 66,000 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych -040 |  | System STOP PTAK na gzymsach - AW krotność= 1,000 |  |  | m | 70,600 |
| 1. |  | (25.4+15.4+29.1+0.7) |  |  |  |  | 70,600 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010819-05-040 |  | Profile ciągnione zwykłe naprawa gzymsu wieńczącego krotność= 1,000 |  |  | m | 70,800 |
| 1. |  | 70.8 |  |  |  |  | 70,800 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-03-050 |  | Przygotowanie podłoża , gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie wsp x 1,5 - AW krotność= 1,500 |  |  | m2 | 596,365 |
| 1. |  | (25.4+15.4+29.1+0.75)*(9,7+0.8)-(1.65*2.6*31+4.3*2.9) |  |  |  |  | 596,365 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-11-050 |  | Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni tynków bez gruntowania- farbą silikonową wsp x 1,5 krotność= 1,500 |  |  | m2 | 662,365 |
| 1. |  | (25.4+15.4+29.1+0.75)*(9,7+0.8)-(1.65*2.6*31+4.3*2.9) |  |  |  |  | 596,365 |
| 2. |  | (22*1.5)*2 |  |  |  |  | 66,000 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1209-0801-050 |  | Renowacja , Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, -drzwi-wrota, wraz z oszkleniem -AW krotność= 1,000 |  |  | m2 | 12,470 |
| 1. |  | 4.3*2.9 |  |  |  |  | 12,470 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-08-050 |  | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne krotność= 1,000 |  |  | m2 | 39,600 |
| 1. |  | (1.2*2.2)*15 |  |  |  |  | 39,600 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0353-15-020 |  | Wykucie z muru, wsporników stalowych krotność= 1,000 |  |  | szt | 10,000 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,000 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010504-04-050 |  | Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie w koronkę na zaprawie z wapna suchogaszonego krotność= 1,000 |  |  | m2 | 33,000 |
| 1. |  | 22*1.5 |  |  |  |  | 33,000 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W0202-01-040 |  | Przełożenie i wymiana przewodów kabelkowych w rurach instalacyjnych, przewód do7,5 mm2 - AW krotność= 1,000 |  |  | m | 30,000 |
| 1. |  | 30 |  |  |  |  | 30,000 |

2. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Kod CPV:

| 1 | 2 |  | # 3 |  |  | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-03-060 |  | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m wgruncie kategorii IV krotność= 1,000 |  |  | m3 | 95,310 |
| 1. |  | (25.4+15.4+29.1+0.7)*1.5*0.9 |  |  |  |  | 95,310 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010322-02-050 |  | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0 m głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV krotność= 1,000 |  |  | m2 | 84,720 |
| 1. |  | (25.4+15.4+29.1+0.7)*1.2 |  |  |  |  | 84,720 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010619-02-050 |  | Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2 krotność= 1,000 |  |  | m2 | 84,720 |
| 1. |  | (25.4+15.4+29.1+0.7)*1.2 |  |  |  |  | 84,720 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010201-07-050 |  | Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ściany krotność= 1,000 |  |  | m2 | 84,720 |
| 1. |  | (25.4+15.4+29.1+0.7)*1.2 |  |  |  |  | 84,720 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010203-02-060 |  | Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ściany o grubości do 20˙cm krotność= 1,000 |  |  | m3 | 16,944 |
| 1. |  | ((25.4+15.4+29.1+0.7)*1.2)*0.2 |  |  |  |  | 16,944 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010603-05-050 |  | Izolacje pionowe murów, lepikiem 2-warstwowe + wyprawa z zaprawy cementowej z dodaniem środka wodoszczelnego krotność= 1,000 |  |  | m2 | 84,720 |
| 1. |  | ((25.4+15.4+29.1+0.7)*1.2) |  |  |  |  | 84,720 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-02-050 |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów- folia kubełkowa krotność= 1,000 |  |  | m2 | 101,664 |
| 1. |  | ((25.4+15.4+29.1+0.7)*1.2)*1.2 |  |  |  |  | 101,664 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-07-060 |  | Zasypanie wykopu piaskiem i zagęszczenie - AW krotność= 1,000 |  |  | m3 | 85,779 |
| 1. |  | (25.4+15.4+29.1+0.7)*1.5*0.9*0.9 |  |  |  |  | 85,779 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-17-060 |  | Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz + grunt z wykopów krotność= 1,000 |  |  | m3 | 28,593 |
| 1. |  | (25.4+15.4+29.1+0.7)*1.5*0.9*0.3 |  |  |  |  | 28,593 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060 |  | Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) nast 5 km krotność= 5,000 |  |  | m3 | 28,593 |
| 1. |  | (25.4+15.4+29.1+0.7)*1.5*0.9*0.3 |  |  |  |  | 28,593 |

3. PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ELEWACJI BUD-6 , KAMIENIARSKIE Kod CPV:

| 1 | 2 |  | # 3 |  |  | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | wg nakładów rzeczowych ZKNR801-08-050 |  | Przygotowanie podłoża + mycie wysokociśnieniowe podłoża - cokół kamienny - AW krotność= 1,000 |  |  | m2 | 42,360 |
| 1. |  | (25.4+15.4+29.1+0.7)*0.6 |  |  |  |  | 42,360 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010826-04-050 |  | Spoinowanie murów z kamienia, z wykuciem spoin, kamień obrobiony krotność= 1,000 |  |  | m2 | 42,360 |
| 1. |  | (25.4+15.4+29.1+0.7)*0.6 |  |  |  |  | 42,360 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK0101-03-050 |  | Okładziny cokołów, płyty kamienne- piaskowiec , uzupełnienia krotność= 1,000 |  |  | m2 | 3,000 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1410-02-050 |  | Czyszczenie i Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych,wsp do R=2 - AW krotność= 1,000 |  |  | m2 | 42,360 |
| 1. |  | (25.4+15.4+29.1+0.7)*0.6 |  |  |  |  | 42,360 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych TZKNC 6 0101-01 (2)-050 |  | Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate - piaskowiec krotność= 1,000 |  |  | m2 | 142,715 |
| 1. |  | ((2.2*0.45)*2+(1.65*0.45)*2)*31 |  |  |  |  | 107,415 |
| 2. |  | (25.4+15.4+29.1+0.7)*0.5 |  |  |  |  | 35,300 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych TZKNC 6 0101-03 (2)-057 |  | Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec krotność= 1,000 |  |  | dm2 | 142,715 |
| 1. |  | ((2.2*0.45)*2+(1.65*0.45)*2)*31 |  |  |  |  | 107,415 |
| 2. |  | (25.4+15.4+29.1+0.7)*0.5 |  |  |  |  | 35,300 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych TZKNC 6 0101-04 (2)-057 |  | Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej, farby, kamienie porowate - piaskowiec krotność= 1,000 |  |  | dm2 | 142,715 |
| 1. |  | ((2.2*0.45)*2+(1.65*0.45)*2)*31 |  |  |  |  | 107,415 |
| 2. |  | (25.4+15.4+29.1+0.7)*0.5 |  |  |  |  | 35,300 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych TZKNC 6 0105-02 (2)-020 |  | Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni od 10 do 30 cm2, piaskowiec krotność= 1,000 |  |  | szt | 20,000 |
| 1. |  | 20 |  |  |  |  | 20,000 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0621-05-050 |  | Impregnacja elementów kamiennych metodą smarowania, , 2-krotnie środkiem impregnacyjnym hydrofobowym do piaskowca - AW krotność= 1,000 |  |  | m2 | 185,075 |
| 1. |  | ((2.2*0.45)*2+(1.65*0.45)*2)*31 |  |  |  |  | 107,415 |
| 2. |  | (25.4+15.4+29.1+0.7)*0.5 |  |  |  |  | 35,300 |
| 3. |  | (25.4+15.4+29.1+0.7)*0.6 |  |  |  |  | 42,360 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych TZKNC 6 0101-06 (2)-057 |  | Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo - wapiennej i gipsu, kamienie porowate - piaskowiec krotność= 1,000 |  |  | dm2 | 25,000 |
| 1. |  | 25 |  |  |  |  | 25,000 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych TZKNC 6 0103-02-057 |  | Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolorotoczenia) krotność= 1,000 |  |  | dm2 | 5,000 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych TZKNC 6 0103-08-057 |  | Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi) krotność= 1,000 |  |  | dm2 | 30,000 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych TZKNC 6 0105-01 (2)-020 |  | Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni do 10 cm2, piaskowiec krotność= 1,000 |  |  | szt | 3,000 |
| 1. |  | 3 |  |  |  |  | 3,000 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych TZKNC 6 0105-03 (2)-020 |  | Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni od 30 do 100 cm2, piaskowiec krotność= 1,000 |  |  | szt | 6,000 |
| 1. |  | 6 |  |  |  |  | 6,000 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310805-04-050 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie,wysokość kostki 10 cm krotność= 1,000 |  |  | m2 | 88,660 |
| 1. |  | 68.2*1.3 |  |  |  |  | 88,660 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310105-05-050 |  | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,000 |  |  | m2 | 88,660 |
| 1. |  | 68.2*1.3 |  |  |  |  | 88,660 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310105-06-050 |  | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1cm grubości warstwy krotność= 5,000 |  |  | m2 | 88,660 |
| 1. |  | 68.2*1.3 |  |  |  |  | 88,660 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-320634-04-040 |  | Uzupełnienie izolacji - szczelin dylatacyjnych , - dylatacje cokołu i kostki granitowej krotność= 1,000 |  |  | m | 68,500 |
| 1. |  | 68.5 |  |  |  |  | 68,500 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310302-05-050 |  | Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokości 10 cm ( kostka z demontażu wsp do R=1,5) krotność= 1,000 |  |  | m2 | 88,660 |
| 1. |  | 68.2*1.3 |  |  |  |  | 88,660 |