Zebrzydowice, dnia 20.05.2022 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR-P 9/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: **„Zakup i montaż zestawu hydroforowego na SUW Myśliwska w Kończycach Małych”**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie czy zakres zapytania dotyczy:

Zakupu i montażu zestawu hydroforowego czy Zakupu i rozruchu zestawu hydroforowego?

W nazwie ogłoszenia jest zakup i montaż zestawu hydroforowego, natomiast w opisie w podanych zakresach jest:

**Zamówienie obejmuje:**
- dostawę zestawu hydroforowego wraz z rozdzielnią sterującą,
- rozruch po podłączeniu zestawu hydroforowego na obiekcie przez Zamawiającego,
- jednodniowe szkolenie obsługi w dniu rozruchu,
- wykonanie DTR - 1kpl.,
- wykonanie kontroli wizualnej połączeń spawanych oraz próby szczelności na stanowisku
badawczym , potwierdzone raportem z badań,
**Zamówienie nie obejmuje:**Przygotowania pomieszczenia hydroforni oraz wszelkich prac na obiekcie.
- Rozładunku i montażu zestawu na obiekcie.
- Doprowadzenia przewodów zasilających do rozdzielni sterującej.
- Mediów na czas rozruchu i eksploatacji.
- Wpięcia udostępnionych rejestrów ze sterownika do systemu monitoringu.

J Jeśli zakres zamówienia dotyczy zakupu i rozruchu proszę o zmianę ogłoszenia

Jeśli zakres zamówienia dotyczy zakupu i montażu proszę o podanie zakresu montażu

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i montażu.

Montaż obejmuje:

- podłączenie zestawu hydroforowego do zasilania, podłączenia niezbędnych czujników, systemu telemetrycznego, rozruchu.

Pytanie 2:

W związku zakłóceniami w łańcuchu dostaw spowodowaną pandemią oraz wojną na Ukrainie proszę o zmianę zapisu dotyczącą terminu wykonania zadania z do 30.06.2022 r. na 8 tygodni od podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin wykonania umowy na 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający informuje, iż na stronie prowadzonego postępowania tj.:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice> zamieszczono modyfikację SWZ zawierającą zmiany treści, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz wzór umowy uwzględniający zmiany.

**WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE**

**Andrzej KONDZIOŁKA**