REGON:  910858394                                                                                        NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 12/2/21

Nasza data: 15.11.2021rok

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00262936/01/01 z dnia 2021-11-09

Termin składania ofert: 18.11.2021r godz. 10.00

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN- 12/2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że  w dniu 12 listopada 2021 roku,  wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem    ZP/PN- 12/2021 pn.  „Dostawa systemów próżniowych do pobierania krwi ”

Niniejszym działając na podstawie Art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019. Prawo zamówień publicznych, firma Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ):

1. Dotyczy L.p. 4:

Czy Zamawiający dopuszcza probówki o objętości 2 ml? Pozostałe wymaganie zgodne z SWZ.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w publikacji ,,Jakość próbek diagnostycznych” w oparciu o zalecenia Grupy Roboczej ds. Procedur Przedanalitycznych Niemieckiego Towarzystwa Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej - W.G. Guder, F. da Fonseca-Wollheim, W. Heil, Y. Schmitt, G. Töpfer, H. Wisser, B. Zawta(†), optymalną objętością pobieranej krwi dla badań z zakresu hematologii jest 2-3 ml krwi pobranej na wersenian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści

2. Dotyczy L.p. 5:

Czy Zamawiający dopuszcza probówki z dodatkiem K2EDTA? Pozostałe wymaganie zgodne z SWZ.

ODPOWIEDŹ: TAK

3. Dotyczy L.p. 5:

Czy Zamawiający wymaga probówek z etykietą papierową - rozszerzoną, tj. posiadającą odpowiednio dużą i podzieloną ilość miejsca na zapisanie kluczowych dla danych oznaczeń informacji, m.in. data urodzenia, adres i płeć Pacjenta oraz godzina i data pobrania wraz z nazwą Oddziału?

ODPOWIEDŹ: Dopuszcza ale nie wymaga

4. Dotyczy L.p. 7:

Czy Zamawiający dopuszcza probówki do OB wykonane ze szkła o podwyższonej odporności mechanicznej? Szkło to materiał o najwyższym poziomie gładkości, wyższym niż PET, gwarantujący brak jakichkolwiek interferencji w drogę i czas opadu erytrocytów.

ODPOWIEDŹ: TAK

5. Dotyczy L.p. 10:

Czy Zamawiający dopuszcza uchwyty jednorazowe systemowe, pakowane w op. zbiorcze 1000 szt. (4 worki po 250 szt.). Uchwyty nie posiadają terminu ważności, tak jak igły i probówki.

ODPOWIEDŹ: TAK

6. Dotyczy L.p. 12. – 15.:

Czy Zamawiający dopuszcza igły sterylizowane radiacyjnie, czyli metodą skuteczniejszą i pozbawioną ryzyka powstawania szkodliwych produktów ubocznych, jak ma to miejsce w sterylizacji gazowej z użyciem m.in. tlenku etylenu?

ODPOWIEDŹ: TAK

7. Dotyczy L.p. 14.:

Czy Zamawiający dopuszcza igly przezierne, pakowane a’50 szt.?

ODPOWIEDŹ: TAK

8. Dotyczy L.p. 15.:

Czy Zamawiający dopuszcza igły motylkowe z drenem o dłogości 178 mm ? Igły posiadające zabezpieczenie przeciwzakłuciowe oraz skrzydałeka w kolorze zielonym. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

ODPOWIEDŹ: TAK

9. Dotyczy L.p. 15.:

Czy Zamawiający dopuszcza igły motylkowe pakowane a’50 szt.?

ODPOWIEDŹ: TAK

10. Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie i potwierdzenie czasu obowiązywania umowy.

W § 1 ust. 7 Wzoru Umowy podany został termin 12 miesięcy, natomiast w Rozdziale II pkt. 13 SWZ termin ten wynosi 24 miesiące.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ i  ogłoszeniem  – 24 mce

11. Zwracamy się z prośbą o umożliwienie dostarczania faktur VAT w formie elektronicznej w formacie pdf. na adres mailowy Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ;  TAK, Zamawiający wyraża zgodę . Adres platformy zostanie podana w umowie właściwej do podpisania

12. Dotyczy Formularza cenowego

W Rozdziale II SWZ znajduje się informacja o podziale zamówienia na 9 części, natomiast w Formularzu cenowym widoczny jest jeden pakiet.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie na ile części zostało podzielone postępowanie.

ODPOWIEDŹ:  Mylicie Państwo postępowania;

ZP/PN – 11/2021 DOTYCZY ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWY,

ZP/PN -12/2021 DOTYCZY DOSTAWY SYSTEMOW PRÓZNIOWYCH DO KTÓRYCH SKŁADACIE ZAPYTANIA ( to postępowanie nie zawiera podziału na części )

13. Dotyczy Formularza cenowego

Zwracamy się z prośbą o możliwość usunięcia skrótu jednostki monetarnej PLN w kolumnie Producent.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY  wyraża zgodę na   SKREŚLENIE przez Wykonawców  -  wyrażenia  PLN w kolumnie producent

14. Dotyczy § 6 Wzoru Umowy

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu dotyczącego pokrycia przez Wykonawcę kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną towarów jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

15.  Dotyczy § 8 ust. 1 pkt) 2 Wzoru Umowy

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kary umownej od ceny brutto niezrealizowanej części umowy.

ODPOWIEDŹ; Zamawiający wyraża zgodę na ww zapis ( tj.  Niezrealizowanej )

16. Dotyczy § 10 ust. 4 - 7 Wzoru Umowy

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zmiany umowy w przypadku zmiany stawek VAT, również w przypadku wzrostu podatku akcyzowego. Wykonawca gwarantuje zachowanie stałości cen netto.

ODPOWIEDZ: Zgodnie z SWZ

17. Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 1 Wzoru Umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez usunięcie słowa opóźnienie i zastąpienie go wyrazem zwłoka.

ODPOWIEDZ: Zgodnie z SWZ

18. Dotyczy L.p. 8 Formularza cenowego:

Czy Zamawiający dopuści probówki z terminem ważności co najmniej 3 miesięcy?

ODPOWIEDZ:  Zamawiający nie wymagał terminu ważności w formularzu cenowym  w poz. 8