Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 23.09.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320),  zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/13/24

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 23.09.2024r. do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy –  pakiet nr 10, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer bez kontroli siły ssania, zestaw składający się z końcówki ssącej oraz drenu łączącego o długości 210cm i rozmiarze CH24, końcówka Yankauer zagięta, wyposażona w 4 otwory odbarczające, rozmiar CH21?

- Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 23.09.2024r. dokonano modyfikacji w zakresie w/w pozycji (odpowiedzi na pytania 4).

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy –  pakiet nr 10, pozycja nr 2

- Czy zamawiający dopuści zestaw z drenem o długości 3m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

Dotyczy –  pakiet nr 23, pozycja nr 1-2

Czy zamawiający dopuści cewniki Foley jednostronnie silikonowane?

- Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4

Dotyczy –  pakiet nr 23, pozycja nr 1-2

Czy zamawiający dopuści cewniki Foley sterylizowane tlenkiem etylenu?

- Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania cewnika o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 23.09.2024r.

Pytanie nr 5

Dotyczy –  pakiet nr 23, pozycja nr 1-2

Czy zamawiający dopuści numer serii naniesiony na opakowaniu jednostkowym zamiast na cewniku?

- Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania cewnika o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 23.09.2024r.

Pytanie nr 6

Dotyczy –  pakiet nr 26, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu w rozmiarze 2,0mm?

- Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7

Dotyczy –  pakiet nr 26, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem w rozmiarze 2,5mm?

- Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rurki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 23.09.2024r.

Pytanie nr 8

Dotyczy –  pakiet nr 26, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści przeźroczystą rurkę tracheostomijną?

- Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rurki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 23.09.2024r.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Adam Koniuk

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 23 września 2024r.