ZAŁĄCZNIK NR 2

CENNIK MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH – likwidacja kolizji Hala SP2

| Lp. | nazwa materiału | ilość | J/M | cena jednostkowa brutto | cena x ilość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | trójnik równoległy preizolowany redukcyjny DN65/50/65 | 2 | szt. |  |  |
| 2 | kolano preizolowane wejściowe A=1 B=2m, 90st, DN65/140 | 4 | szt. |  |  |
| 3 | kolano preizolowane wejściowe A=1 B=2m, 90st, DN50/125 | 2 | szt |  |  |
| 4 | rura preizolowana L=12m DN65/140 | 8 | szt |  |  |
| 5 | zawór preizolowany DN50/125 | 2 | szt. |  |  |
| 6 | złącze termokurczliwe sieciowane komplet (mufa, pianka, korki wtapiane) DN65/140 | 20 | szt. |  |  |
| 7 | złącze termokurczliwe sieciowane komplet (mufa, pianka, korki wtapiane) DN50/125 | 4 | szt |  |  |
| 8 | mata kompensacyjna 1000x250x40mm | 28 | szt |  |  |
| 9 | nasuwka końcowa NK-125 | 2 | szt |  |  |
| 10 | łącznik zaciskowy do drutu (200 szt.) | 1 | op. |  |  |
| 11 | taśma ostrzegawcza L=200 mb | 1 | szt. |  |  |
| RAZEM brutto: |  |

……………………………………                             ……………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                       (podpis osoby uprawnionej)