**Pytanie i odpowiedzi nr 1**

1. Zamawiający w dokumentacji postępowania umieszcza załącznik nr 8, w którym znajduje się plik:

„~$is przedmiotu zamówienia budowa oświetlenia” będący uszkodzony i uniemożliwiający jego otworzenie.

Wykonawca wnosi o udostępnienie nieuszkodzonego pliku, i przedłużenie terminu składani ofert o czas odpowiadający minimalnej długości postępowania, gdyż w chwili obecnej Wykonawcy nie mają możliwości zapoznania się z kluczowym dokumentem postępowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że omyłkowo zamieścił plik „~$is przedmiotu zamówienia budowa oświetlenia” oraz wskazuję, iż wszystkie istotne informację zawarte są w SWZ oraz Załączniku nr 1. Załącznik zostanie zmieniony na właściwy.

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

„- certyfikat ENC, - ertyfikat ENEC OPRAWY PLUS”

Na wstępie Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą certyfikatów ENEC i ENEC PLUS.

Wykonawca wskazuje, że certyfikaty wydawane są na konkretne produkty, bądź całe serie produktów. Wykonawca wnosi o uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych o karty katalogowe zaproponowanych opraw celem potwierdzenia produktu, który Wykonawca ma zamiar zaoferować Zamawiającemu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję, że zmienia warunki zamówienia i warunek dotyczący certyfikatów zostanie spełniony w sytuacji gdy Wykonawca przedłoży Certyfikat ENEC, lub Certyfikat i sprawozdania z badań ośrodka badawczego akredytowanego lub notyfikowanego (lub symulacje) na potwierdzenie i wykonanie wyrobu zgodnie z obowiązującymi normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) lub równoważny oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności. W ramach środków dowodowych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kartę katalogową proponowanych opraw.

1. W formularzu ofertowym Zamawiający wskazuje:

„Certyfikat ENEC, ENEC+ lub certyfikat i sprawozdanie z badań ośrodka badawczego akredytowanego lub notyfikowanego (…)”

Wykonawca wskazuje, że program „Rozświetlamy Polskę” w ramach którego realizowana jest przedmiotowa inwestycja posiada regulamin, który w sposób bardzo rygorystyczny określa minimalne cechy, którymi muszą charakteryzować się oprawy użyte do modernizacji w ramach przedmiotowego programu.

Zgodnie §5 ust 6 z Regulaminem 9ed. Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę” oprawy:

„muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.”, zgodnie natomiast z §8 ust 5 „Wnioskodawca w ogłoszeniu Postępowania zakupowego zastrzega obowiązek użycia przez wykonawcę Nowych opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej”.

Zapisy te mają nie tylko zapewnić zastosowania produktów będących wystandaryzowane i kompatybilne z obecnymi na rynku systemami sterowania, ale także zapewnić bezpieczeństwo Zamawiającego poprzez eliminację importowanych z Chin produktów niskiej jakości.

Regulamin programu, w żadnym miejscu nie przewiduje możliwości zastosowania produktów certyfikowanych „Równoważnie”, a zastosowanie tego typu urządzeń nie spełnia kryteriów programu i uniemożliwi jego rozliczenie.

Zgodnie z zamieszczonym załącznikiem nr 1 oraz wymaganymi przedmiotowymi środkami dowodowymi Zamawiający zupełnie pominął obowiązek wyposażenia opraw w standaryzowane gniazdo ZHAGA, oraz certyfikatu ZD4i.

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o:

- doprecyzowanie, że Zamawiający wymaga przedstawienia wszystkich certyfikatów wymaganych regulaminem programu „Rozświetlamy Polskę”(tj. ENEC, ENEC PLUS, ZD4i) i nie dopuszcza „Certyfikatów równoważnych”

- wskazanie, że oprawy muszą być wyposażone w standaryzowane gniazdo ZHAGA

- wymóg aby przedstawione przez Wykonawców certyfikaty ENEC i ENEC PLUS potwierdzały miejsce produkcji na terenie UE.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję, że zmienia warunki zamówienia i warunek dotyczący certyfikatów zostanie spełniony w sytuacji gdy Wykonawca przedłoży Certyfikat ENEC, lub Certyfikat i sprawozdania z badań ośrodka badawczego akredytowanego lub notyfikowanego (lub symulacje) na potwierdzenie i wykonanie wyrobu zgodnie z obowiązującymi normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) lub równoważny oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności. W ramach środków dowodowych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kartę katalogową proponowanych opraw.